## Pakiet 1
DZP/PN/96/2024 Dostawa sterylnych zestawów do kręgosłupa
zał. 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa i opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka Vat [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Sterylny zestaw do kręgosłupa duży Serweta chirurgiczna z taśmą lepną w rozmiarze 90 x 75cm, odporność na penetrację cieczy min. 200 cm H20 – 1 szt. Serweta chirurgiczna z taśmą lepną w rozmiarze 175 x 175cm, odporność na penetrację cieczy min. 200 cm H20 – 3 szt. Folia operacyjna typu Ioban – oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, w rozmiarze 44 x 35cm / 35 x 35cm – 1 szt. Taśma lepna w rozmiarze 9 x 49cm – 2 szt.Kieszeń foliowa na narzędzia, jednokomorowa w rozmiarze 40 x 35cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Dren łączący do ssaka 30Ch min. 3.0m wraz z kompatybilną aspiracją typu Yankauer 8mm – 1 szt. Dodatkowy dren łączący do ssaka PVC 30Ch 3.5m, końcówki F/F – 1 szt. Kubek plastikowy z dziubkiem 1000 ml, przezroczysty – 1 szt. Miska 250ml z podziałką przezroczysta – 1 szt.Kompresy w rozmiarze 10 x 10cm 16-warstwowe, 17-nitkowe, RTG – 50 szt., wiązane po 10,Kompres gazowy laparotomijny w rozmiarze 45 x 45cm (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik RTG, biały) – 4 szt , Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej, kabel o długości min. 300cm – 1 szt.. Opatrunek chłonny 9-10 x 15cm / 5 x 10cm – 1 szt.Ostrze chirurgiczne nr 10 (CS) – 2 szt.Strzykawka 100 ml z końcówką do cewnika – 1 szt. Strzykawka 2 ml, 2-częściowa – 1 szt. Pęseta bipolarna 150 mm końcówka 1,0 mm, kabel min. 300 cm - 1 szt. Osłona na aparaturę foliowa okrągła w rozmiarze 120 x 60cm, przezroczysta, z gumką – 2 szt. Igła 18G 40 mm różowa – 1 szt.Igła iniekcyjna 21G 50 mm zielona – 2 szt..Fartuch w rozmiarze XL, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2; złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Szwy do wysokości łokcia wykonane techniką ultradźwiękową – 1 szt.Fartuch w rozmiarze L, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2; złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Szwy do wysokości łokcia wykonane techniką ultradźwiękową, fartuch znajdujący się w górnej części zestawu – 1 szt,Osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79 x 145cm – 1 szt. Osłona na stół narzędziowy w rozmiarze 150x240cm, wzmocniona – 1 szt.Wszystkie składowe zestawu powinny być ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Certyfikat ISCC lub równoważny. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej znajdującej się wewnątrz zestawu. Opakowanie typu TYVEC, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor miętowy/jasnozielony. Oznaczenie powinno się znajdować na bocznej oraz dolnej części opakowania jednostkowego – napis „DUŻY KRĘGOSŁUP” w ramce koloru miętowego/jasnozielonego. Próbka na żądanie. | szt | 160 |  | 8%
2 | Sterylny zestaw do kręgosłupa mały – minimalny skład zestawu: Serweta chirurgiczna z taśmą lepną w rozmiarze 90 x 75 cm, odporność na penetrację cieczy min. 200 cm H2O – 1 szt. Serweta z taśmą lepną w rozmiarze 175 x 175 cm, odporność na penetrację cieczy min. 200 cm H2O – 3 szt. Taśma lepna w rozmiarze 9 x 49cm – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) – 1 szt. Igła iniekcyjna 21G 40mm (zielona) – 1 szt. Igła 18G 40mm (różowa) – 1 szt. Strzykawka 20 ml, 3-częściowa – 1 szt. Sterylny, wodoodporny, wielowarstwowy wysokochłonny opatrunek z obramowaniem, paro- i gazo- przepuszczalny, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku (bez kleju). Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymagający dodatkowego mocowania, możliwość utrzymania na stanie do 14 dni, o wymiarach 9-10 x 15-20 cm - 1 szt. Kompresy 10 x 10cm 16-warstwowe, 17-nitkowe, RTG – 20 szt., wiązane po 10. Osłona na aparaturę foliowa okrągła 140 cm, przezroczysta, z gumką – 1 szt.Osłona na aparaturę foliowa okrągła 120 x 60 cm, przezroczysta, z gumką – 1 szt. Fartuch w rozmiarze XLL (długość min. 152 cm), wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2; złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Szwy do wysokości łokcia wykonane techniką ultradźwiękową – 1 szt. Fartuch w rozmiarze L, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2; złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Szwy do wysokości łokcia wykonane techniką ultradźwiękową, fartuch znajdujący się w górnej części zestawu – 1 szt. Osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79 x 145cm - 1 szt. Osłona na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190cm, wzmocniona na całej powierzchni – 1 szt.Wszystkie składowe zestawu powinny być ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Certyfikat ISCC lub równoważny. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej znajdującej się wewnątrz zestawu. Opakowanie typu TYVEC, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czarny. Oznaczenie powinno się znajdować na bocznej oraz dolnej części opakowania jednostkowego – napis „KRĘGOSŁUP MAŁY” w ramce koloru czarnego. Próbka na żądanie. | szt | 120 |  | 8%
Razem
…...................................................................................................................................................................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)