## Zadanie_1_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 1: Dostawy akcesoriów urologicznych.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Cewnik CUMMINGSA MALECOTA z wąsem / -prostownik wewnętrzny / rozm. 14- 20Fr	10
2	Zestaw do cystostomii zawierający:-cewnik typu pigtail CH 8, 11, 14; długości 43 cm (CH 8) i 48 cm (CH 11 i 14) wykonany z poliuretanu, rozrywalnego trokara, odpowiednio CH 9, 12 i 15, silikonowej tulejki do mocowania zacisku i 2l worka na mocz.	260
3	Zestaw do drenażu nadłonowego - cystostomii. Skład zestawu: dwudrożny cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu CH12 oraz CH16, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon, pojemność balonu 10ml dla CH12 oraz 15ml dla CH16; trokar z plastikową rozrywalną koszulką o średnicy wewnętrznej CH16 dla cewnika CH10 oraz CH20 dla cewnika CH16; skalpel . Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego.	50
4	Cewniki do prostatektomii radykalnej, półsztywny latex typ Mercier/Delinotte z końcówką widoczną na zdjęciu rtg, trójbieżny, dwa otwory przy końcu cewnika, balon 50 ml, długość 42 cm, 18- 22Fr	40
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1 :

## Zadanie_2_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 2: Dostawy strzykawek.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op . x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Strzykawka j.u., dwuczęściowa z końcówką luer 2 ml , zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2017-08, potwierdzona oznakowaniem B9:B13 na op. jednostkowym Luer(6%); całkowita dł. skali na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki; skalowana co 0,1 ml; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem, z mlecznym, kontrastującym tłokiem,gładki przesuw tłoka, szczelna. Na opakowaniu jedn.umieszczona czytelna data ważności;kod kolorów wg, pojemności strzykawki winien znajdować się na opakowaniu jednostkowym bądź zbiorczym; opakowanie jednostkowe typu blister-pack; , bez zawartości pcv, dehp, latex, bisphenol A; opakowanie 100 szt.	2000 op
2	Strzykawka j.u., dwuczęściowa z końcówką luer 5 ml; zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%); całkowita dł. skali na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki; skalowana co 0,2 ml; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem, z mlecznym, kontrastującym tłokiem,gładki przesuw tłoka, szczelna. Na opakowaniu jedn.umieszczona czytelna data ważności, kod kolorów wg, pojemności strzykawki winien znajdować się na opakowaniu jednostkowym bądź zbiorczym; opakowanie jednostkowe typu blister-pack; , bez zawartości pcv, dehp, latex, bisphenol A;sterylna, opakowanie 100 szt	4700 op.
3	Strzykawka j.u., dwuczęściowa z końcówką luer 10 ml; zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%); całkowita dł. skali na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki; skalowana co 0,5 ml; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem, z mlecznym, kontrastującym tłokiem,gładki przesuw tłoka, szczelna. Na opakowaniu jedn.umieszczona czytelna data ważności, kod kolorów wg, pojemności strzykawki winien znajdować się na opakowaniu jednostkowym bądź zbiorczym;opakowanie jednostkowe typu blister-pack; , bez zawartości pcv, dehp, latex, bisphenol A; sterylna, opakowanie 100 szt.	5000 op.
4	Strzykawka j.u., dwuczęściowa z końcówką luer 20 ml; zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%); całkowita dł. skali na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki; skalowana co 1 ml; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem, z mlecznym, kontrastującym tłokiem,gładki przesuw tłoka, szczelna. Na opakowaniu jedn.umieszczona czytelna data ważności, kod kolorów wg, pojemności strzykawki winien znajdować się na opakowaniu jednostkowym bądź zbiorczym; opakowanie jednostkowe typu blister-pack; , bez zawartości pcv, dehp, latex, bisphenol A; sterylna, opakowanie 80 szt.	5700 op.
5	Strzykawka do insuliny o pojemności 1ml = U100, bez igły; cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym; wyraźna czytelna skala, trwała niezmywalna; oznaczona w skali 1 ml = 100j.m.; rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki, o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu; pakowana pojedynczo (op. blister pack); opakowanie 120 szt.; sterylizowane EO.	100 op.
6	Strzykawka do tuberculiny 1 ml z iglą 25G5/8 – 0,5x16mm, ostrze standard, skala co 0,01ml. Cylinder i tlok wykonane z polipropylenu, natluszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trawala, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Sterylizowna EO. Opakowanie 120 szt.	200 op.
7	Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką Luer Lock; do leków światłoczułych; sterylna, niepirogenna;Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, kryzą ograniczającą wysuwanie się tłoka; skala jednostronna przedłużona w stosunku do pojemności nominalnej [50/60 ml], czytelna i trwała; podziałka skali wycechowana w mililitrach (precyzyjna skala co 1 ml do 60ml ); wkalibrowana w pompy infuzyjne firmy B.Braun; Pod pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych firmy B.Braun; Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze dla identyfikacji w menu pompy bez opakowania, opakowanie jednostkowe typu blister-pack.; opakowanie 60 szt.	600 op
8	Strzykawka trzyczęściowa LL 3 ml, przezroczysta z czarną, wyraźną i precyzyjną skalą co 0,1 ml; wolna od PCV, dehp, latex, bisphenol A;Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki, bez rozszerzenia ; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, zakończenie centryczne; sterylna ( promieniami Gamma lub EO) opakowanie 200 szt.	10 op.
9	Strzykawka trzyczęściowa LL 2 ml - 3 ml, przezroczysta z czarną, wyraźną i precyzyjną skalą co 0,1 ml; wolna od PCV, dehp, latex, bisphenol A;Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki, bez rozszerzenia ; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, zakończenie centryczne; sterylna ( promieniami Gamma lub EO) opakowanie 200 szt Kompatybilne z pompami strzykawkowym firmy B. Braun Perfusor Space	10 op.
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2 :
	Wszystkie muszą pochodzić od jednego producenta oraz posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo).

## Zadanie__3_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 3 : Dostawy zastawek Heimlicha.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jednost. / Netto szt	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zastawka Heimlicha z workiem zbiorczym Zastawka płatkowa, przeciwzwrotna zapobiegająca powrotowi / odessanego płynu do pacjenta, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem / i drenem od pacjenta; z workiem 2000 ml wyskalowanym co 100 ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; / dren łączący pomiędzy workiem a zastawką o długości 50 cm; łącznik luer lock / wejście dla łącznika schodkowego. / Produkt sterylny.	50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3 :

## Zadanie_4_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 4 : Dostawy akcesorii anestezjologicznych .
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Linia monitorująca do próbkowania gazów o / długości 1,8 m do 2 m wyposażona w złącze / kontaktowe Luer, które można połączyć z dowolnym / portem Luer o średnicy 7,6 mm jednorazowego / użytku, kompatybilna z modułami gazowymi do / aparatów do znieczulenia Primus, Avance oraz / kardiomonitorów Dathesx, Ohmeda, sterylna	2500
2	Linia monitorująca do próbkowania gazów o / długości 2,45 m do 2,6 m wyposażona / w złącze kontaktowe Luer, które można połączyć z / dowolnym portem Luer o średnicy 7,6 mm / jednorazowego użytku, kompatybilna z modułami / gazowymi do aparatów do znieczulenia Primus, / Avance oraz kardiomonitorów Dathesx, Ohmeda, / sterylna	2200
3	Linia monitorująca do próbkowania gazów o / długości 3,0 m do 3,05 m wyposażona w złącze / kontaktowe Luer, które można połączyć z dowolnym / portem Luer o średnicy 7,6 mm jednorazowego / użytku, kompatybilna z modułami gazowymi do / aparatów do znieczulenia Primus, Avance oraz / kardiomonitorów Dathesx, Ohmeda, sterylna	2000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie_5_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 5 : Dostawy zestawów do toracentezy i paracentezy.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto / /Ilość szt. x cena jedn netto/	Wartość brutto / /Wartość netto + Vat (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej - toracentezy i paracentezy, sterylny. Skład zestawu: igła veressa, strzykawka luer-lock 50/60 ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. Worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca tj. igła veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy zapobiegający powstawaniu odmy oraz dwu kolorowy: czerwony/ zielony wskaźnik bezpieczeństwa. Zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8FR/CH	280
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie_6_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 6 :Dostawy elektrod do neuromonitoringu.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurke intubacyjną 7-9mm, w komplecie elektroda neutralna , jednorazowa, sterylna kompatybilna z systemem neuromonitoringu Inomed. 1op=10szt.	20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6 :

## Zadanie_7_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 7: Dostawy zestawów do porodu ,oslonek do termometru, pasów do stabilizacji miednicy.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	j.m	Ilość j.m.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zestaw porodowy jednorazowego użytku składający się z 3 pakietów: / • 1 podkład chłonny o wymiarach min. 35 x 55 cm / • 1 podkład papierowy niebieski o wymiarach min. 60 x 60 cm / • min. 2 papierowe ręczniki do rąk o wymiarach min. 40 x 40 cm / • min. 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7 – 7,5 / 2. Pakiet B – porodowy / • gruszka do odsysania wydzieliny / • min. 4 zaciski pępowinowe / • min. 4 gaziki o wymiarach min. 15 x 15 cm / • nożyczki / 3. Pakiet C – poporodowy / • 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków / • 1 kocyk dla noworodka o wymiarach min. 100 x 60 cm / • min. 2 chusteczki papierowe o wymiarach min. 11 x 20 cm / • 1 pielucha dla noworodka / • 1 podpaska higieniczna siatkowa o wymiarach min. 20 x 7 cm / • 1 torba foliowa na łożysko żółta o wymiarach min. 50 x 38 cm	szt.	50
2	Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 6000 (op: 800szt)	op.	20
3	Pas stabilizujący miednicę T-pod	szt.	10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7 :

## Zadanie_8_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 8 : Dostawy łyżek do Airtraq Avant .
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Łyżki jednorazowe w rozmiarach od 6,0 do 7,5 ETT oraz 7,0- 8,5 ETT do wielorazowej optyki typu AirtraQ Avant będącego w posiadaniu Zamawiającego. op.=10szt.	65
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8 :

## Zadanie_9_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 9 :Dostawy systemów do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem , z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, lokalizacja pierścienia uszczelniającego widoczna w prom. RTG.Zawiera port do wypełniania pierścienia uszczelniającego , port irygacyjny oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.	150
2	Worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu, filtr z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości.	150
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9 :

## Zadanie10_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 10 :Dostawy podkładów chłonnych na stoły operacyjne.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.	10000
2	Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50cmx60cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 303 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. opakowanie 100szt	10000
3	Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie 25 szt.	45000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10 :

## Zadanie_11_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 11: Dostawy drenów do zabiegów histero- i resektoskopii.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zestaw drenów irygacyjnych do zabiegów histero- i resektoskopii , zabiegów endoginekologicznych, dreny jednorazowego użytku , kompatybilne z pompą wielofunkcyjnejną, firmy Tontarra będącej w posiadaniu Zamawiającego . 1 op=10szt.	200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11 :

## Zadanie_12_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 12: Dostawy folii na uchwyty do mikroskopu ProErgo będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Folia na uchwyty do mikroskopu ProErgo roz. 15 (+/-2 cm) x 35 (+/- 2 cm), jednorazowy, sterylny	100
2	Folia na mikroskop ProErgo / roz., 117 x 267 cm, soczewka o śr. 65 mm, podgląd dla asysty z lewej i prawej strony, jednorazowy, sterylny , produkt posiadający pasy ściągające umożliwiające mocowanie na mikroskopie (min. 3)	200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie_13_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 13: Dostawy filtrów do pochłaniacza Aespire.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Filtr do pochłaniacza CO2, okrągły, kompatybilny z aparatem do znieczulenia Demeca MRI 508, Avance- będącego w posiadaniu Zamawiajacego. Opak-40 szt	25
		500	280,00			8
		500	280,00			8
		500	280,00			8
		500	280,00			8
		500	280,00			8
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13 :

## Zadanie_14_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 14: Dostawy asortymentu laryngologicznego.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Sterylny uchwyt do rurek ssących , niebieski, Luer, z regulacją / ssania, pakowany pojedyńczo, 1op-50 szt	20
2	Sterylna rurka ssąca do ucha dl 80 mm, śr.2,0 mm / wykonana ze stali nierdzewnej, atraumatyczna końcówka, / zielona końcówka Luer 1op-50 szt	12
3	Sterylna rurka ssąca do ucha dl 80 mm, śr.4,0 mm / wykonana ze stali nierdzewnej, atraumatyczna końcówka, / przeźroczysta końcówka Luer 1op-50 szt	8
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14 :

## Zadanie_15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 15: Dostawy masek filtrujących FFP3 bez zaworu.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Medyczna półmaska filtrująca FFP3 bez zaworu .Włóknina polipropylenowa, specjalnie wyprofilowana,zakrywajaca nos i usta. 4warstwy .Gumki mocujące. / Zapinka do spinania gumek mocujących z tyłu głowy. / Wyposażona w zintegrowana kształtkę na nos - krztałtka powlekana pianką.Spełnia rolę zarówno wyrobu medycznego klasy I, / spełniającego normę PN-EN 14683+AC:2019-09 jaki i środka ochrony / indywidualnej kategorii III, spełniającego normę PN–EN 149:2001+A1 / :2009.	5000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 15:

## Zadanie_16_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/16/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 16: Dostawy pończoch przeciwzakrzepowych.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda; w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; Punkt rewizyjny / w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy; Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL:*9 rozmiarów standardowych (trzy zakresy obwodu łydki, poniżej 30.5 cm, 30.5 do 38 cm, 38 do 44.5 cm) *9 rozmiarów dla osób otyłych (trzy zakresy obwodu łydki, 38 do 44.5cm, 44.5 do 54.6 cm, 54.6 do / 66cm) - dany kod rozmiar S (małe), średnie ( obwód uda poniżej 63,5 cm; obwód łydki poniżej 31 cm długośc kończyny 74 do 84 cm. Opakowanie = 6 szt	10
2	Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda; w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; Punkt rewizyjny / w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy; Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL:*9 rozmiarów standardowych (trzy zakresy obwodu łydki, poniżej 30.5 cm, 30.5 do 38 cm, / 38 do 44.5 cm) *9 rozmiarów dla osób otyłych (trzy zakresy obwodu łydki, 38 do 44.5cm, 44.5 do 54.6 cm, 54.6 do / 66cm) - dany kod rozmiar S (małe), długie ( obwód uda poniżej 63,5 cm; obwód łydki poniżej 31 cm długośc kończyny 84 cm i więcej .Opakowanie = 6 szt	5
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 16 :