Kraków, dnia 23.05.2024 r.

ZZP-271-18-14/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-14/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 23.05.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Pakiet 33 pozycja 1

W związku z wycofaniem opisanego preparatu czy zamawiający dopuści Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Preparat na bazie czwartorzędowym węglanie amonu, niejonowych środków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, mannanaza). Działanie bakteriobójcze EN 14561 i EN 13727; drożdżakobójcze EN 14562 I EN 13624 w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 ,EN 14476 w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. Działanie bójcze wobec Tbc EN 14348 i EN 14563 warunki brudne w stężeniu 1% w czasie 30 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIB. Pojemność kanister 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości, w przypadku wyrażenia zgody proszę o informację czy ilość zaokrąglić do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat. Proszę zaokrąglić do pełnych opakowań.

Pytanie nr 2

pakiet 33 pozycja 2

W związku z wycofaniem opisanego preparatu czy zamawiający dopuści Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Preparat na bazie czwartorzędowym węglanie amonu, niejonowych środków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, mannanaza). Działanie bakteriobójcze EN 14561 i EN 13727; drożdżakobójcze EN 14562 I EN 13624 w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 ,EN 14476 w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. Działanie bójcze wobec Tbc EN 14348 i EN 14563 warunki brudne w stężeniu 1% w czasie 30 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIB Pojemność kanister 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat.

Pytanie nr 3

pakiet 33 pozycja 3 Czy zamawiający dopuści produkt spełniający wszystkie wymagania SWZ zarejestrowany jako Wyrób medyczny
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 4

pakiet 33 pozycja 6 i 7

Czy zamawiaczy dopuści chusteczki spełniające wszystkie wymagania SWZ zarejestrowane jako Wyrób medyczny.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 5

Pakiet 33 pozycja 8

Czy zamawiaczy dopuści chusteczki spełniające wszystkie wymagania SWZ zarejestrowane jako Wyrób medyczny.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 6

pakiet 33 pozycja 10 i 11

Czy zamawiaczy dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania SWZ zarejestrowane jako Produkt Biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)