Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 17.04.2024 r.

SPS-V.262.13.2024

Wszyscy Wykonawcy

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę wyposażenia – meble medyczne, meble inne, łóżka, chłodziarki, wózki .

(Nr sprawy SPSSZ/10/D/24)

- Dot. pakietu 2 . Czy Zamawiający dopuści: Materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości 12 cm. Pianka o gęstości 32 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, materac przezierny dla promieni RTG, o udźwigu 215 kg?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza.

- Dot. pakietu 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy taboretu, którego 5cio ramienna podstawa wykonana jest ze spawanych kształtowników ze stali nierdzewnej, oraz z regulacją wysokości za pomocą siłownika obsługiwanego dźwignią ręczną w zakresie 620 do 800 cm, o średnicy siedziska 340 mm? Jako producent sprzętu medycznego proponujemy zakres regulacji wysokości, który jest bardziej praktyczny i pasujący do gabarytów proponowanego taboretu. Pozostałe parametry i wymiary bez zmian.
(zdj. proponowanego taboretu w załączeniu)

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

3.    Dot. pakietu 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy taboretu,       którego 5cio ramienna podstawa wykonana jest ze spawanych kształtowników ze stali nierdzewnej, oraz z regulacją wysokości za pomocą siłownika obsługiwanego dźwignią ręczną w zakresie 620 do 800 cm, o średnicy siedziska 340 mm? Jako producent sprzętu medycznego proponujemy zakres regulacji wysokości, który jest bardziej praktyczny i pasujący do gabarytów proponowanego taboretu. Pozostałe parametry i wymiary bez zmian.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pakiet 4 Chłodziarki

Chłodziarka laboratoryjna 1-skrzydłowa

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto 598 l/ netto 593 l?

2. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego na biało?

3. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii na poziomie 809 kWh na rok?

4. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 45 kg?

5. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 25 kg?

6. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 775x700x1890 (mm) (SzxGxW)?

7. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 645x510x1640 (mm) (SzxGxW)?

8. Czy Zamawiający dopuści kółka samonastawne blokowane hamulcem?

9. Czy Zamawiający dopuści masę brutto 135 kg?

Odpowiedź dot. pkt od 1 do 9 Chłodziarka laboratoryjna 1-skrzydłowa : Pozostają zapisy SWZ .

Chłodziarka laboratoryjna 2-skrzydłowa

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto 1377 l/ netto 1280 l?

2. Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto 1100 l/ netto 1073 l?

3. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium?

4. Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali galwanizowanej malowanej na biało?

5. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii na poziomie 2701 kWh na rok?

6. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii na poziomie 1606 kWh na rok?

7. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 45 kg?

8. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 25 kg?

9. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 1600x700x1990 (mm) (SzxGxW)?

10. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 1300x827x2150 (mm) (SzxGxW)?

11. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 1455x510x1510 (mm) (SzxGxW)?

12. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 1180x690x1400 (mm) (SzxGxW)?

13. Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu 62 dB?

14. Czy Zamawiający dopuści kółka samonastawne blokowane hamulcem?

15. Czy Zamawiający dopuści masę brutto 257 kg?

16. Czy Zamawiający dopuści masę brutto 180 kg?

Odpowiedź dot. pkt od 1 do 16 Chłodziarka laboratoryjna 2-skrzydłowa : Pozostają zapisy SWZ .

Pakiet 17 Chłodziarka medyczna

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto 394 l/ netto 390 l?

2. Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto 416 l/ netto 400 l?

3. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego na biało?

4. Czy Zamawiający dopuści alarm awarii zasilania bezpośrednio po awarii zasilania?

5. Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 480x490 mm?

6. Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 575x490 mm?

7. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii na poziomie 638,75 kWh na rok?

8. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii na poziomie 803 kWh na rok?

9. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 45 kg?

10. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 25 kg?

11. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 600x650x1790 (mm) (SzxGxW)?

12. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 690x653x1920 (mm) (SzxGxW)?

13. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 500x510x1550 (mm) (SzxGxW)?

14. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 595x514x1343 (mm) (SzxGxW)?

15. Czy Zamawiający dopuści masę brutto 88 kg?

16. Czy Zamawiający dopuści masę brutto 97 kg?

17. Czy Zamawiający dopuści moc 340 W?

18. Czy Zamawiający dopuści moc 260 W?

Odpowiedź dot. pkt od 1 do 18 Chłodziarka medyczna: Pozostają zapisy SWZ .

Jednocześnie zamawiający informuje, że  w SWZ pomyłkowo został zamieszczony ppkt 6 w pkt XVIII o następującym brzmieniu :

Wykonawca wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu 1, 2, 3 w momencie podpisania umowy złoży oświadczenie Załącznik nr 13 do procedury wyboru kontrahenta, a także podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W związku  z zaistniałą pomyłką Zamawiający wykreśla z SWZ  ppkt 6 pkt XVIII .