****

Załącznik nr 3 do wniosku z dnia 16.11.2021r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dot. Dostawy oraz montażu hali magazynowej**

## Nazwa firmy oraz adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Cegielniana 4

* 1. Grodzisk Mazowiecki

## Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiot zamówienia:

Dostawa oraz montaż hali magazynowej o powierzchni 2100m2 w celu zadaszenia placu osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym

## Szczegółowy zakres zamówienia :

* **Wymagania dla hal magazynowych do zadaszenia placu osadowego**

1. Powierzchnia łączna zadaszenia obejmuje 2100 m2.
2. Hale bez materiału na ścianach.
3. Z uwagi na wymiary placu osadowego wynoszące szerokość 40,8m x długość 73,00m wymagany wymiar hali to 30m x 70m.

* **Wymagania dla konstrukcji hal**

1. Konstrukcja nośna hali musi być wykonana z materiału gwarantującego odporność na korozję
2. Konstrukcja nośna hali nie może posiadać wewnątrz żadnych podpór
3. Wysokość ściany hali w najniższym punkcie min. 4 m.
4. Wysokość hali w szczycie poniżej 9 m.
5. Konstrukcja hali musi przenosić min. 50kg/m2 obciążenia śniegiem oraz normowe obciążenie wiatrem dla I strefy, teren B.

* **Wymagania dla pokrycia hal.**

1. Pokrycie hali dwuspadowe.
2. Wykonanie materiałowe dachu:

- materiał PVC o gramaturze min. 650g/m2

- materiał posiadający atest trudnopalnośći zgodny z normą DIN4102 B1

* **Wymagania dla montażu hal**

1. Montaż hal do podłoża umożliwiający późniejszy demontaż lub wymianę elementów konstrukcji .
2. Akcesoria kotwiące wykonane z materiału gwarantującego odporność na korozję.

* **Wymagania pozostałe dla Wykonawcy:**

1. dostarczy certyfikaty i atesty na materiały użyte do wykonania i posadowienia hali magazynowej w tym atest na poszycie oraz na materiał konstrukcyjny,
2. dostarczy projekt konstrukcyjny,
3. dostarczy instrukcję użytkowania,
4. dostarczy dokument gwarancyjny
5. Wykonawca udzieli gwarancji na montaż, konstrukcję oraz pokrycie dachu, na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego dostawę i montaż przedmiotu zamówienia.

* **Cena za wykonanie dostawy:**

1. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty jej realizacji tj. dostawa, montaż oraz wsparcie techniczne podczas montażu.

* **Oczekiwany termin dostawy zamówienia**

1. Realizacja zamówienia styczeń 2022**.**