- KOSZTORYS OFERTOWY

- Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI 	:  Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik,

etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00

ADRES INWESTYCJI	:  ulica Szkolna w Borówcu,

INWESTOR	:  Gmina Kórnik

ADRES INWESTORA	:  62-035 Kórnik, pl. Niepodległości 1

BRANŻA	:  elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ 	:

DATA OPRACOWANIA	:

Poziom cen

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto  : ...........................................................................

Słownie: ...................................................................................................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto  : ..........................................................................

Słownie: ...................................................................................................................................

- KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE

- NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA

- Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik, etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00.

- Roboty w zakresie budowy oświetlenia.

- KRÓTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT

- Wg projektu:

- Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik, etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00.

- Roboty w zakresie budowy oświetlenia.

- PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

- Projekt:

- Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik, etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00.

- Roboty w zakresie budowy oświetlenia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.

(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

- INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.

(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Poziom cen ..................

Stawki bazowe:

r-g: ..............................zł

koszty pośrednie: ..........%

zysk:.............................%.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Borówiec ul. Szkolna/Leśna - obwod II |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalowanie oświetlenia zewnętrznego - Borówiec ul. Szkolna/Leśna * obwód II |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafka oświetleniowa SO ) - dobudowa do RBsc | szt | 1 |  |  |
| 1.2 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV | m3 | 16 <9*1*0,6*3> = 16.00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura Fi 110 mm (pierwsza w wiązce) | m | 64 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 244 <764*0,8*0,4> = 244.00 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 764 |  |  |
| 1.6 | KNNR 5 0707-0301 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel NAYY-J 4x35 mm2, przykrycie folią | m | 764 |  |  |
| 1.7 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 183 <764*0,6*0,4> = 183.00 |  |  |
| 1.8 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel NAYY-J 4x35mm2 ( SO; słupy ;przepust ) | m | 176 |  |  |
| 1.9 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 35 mm2 Krotność = 2 | szt | 28 |  |  |
| 1.10 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 | m | 996 |  |  |
| 1.11 | KNNR 5 1001-0201 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h=7m | szt | 27 |  |  |
| 1.12 | KNNR 5 1003-0302 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe | kpl | 27 |  |  |
| 1.13 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych | szt | 27 |  |  |
| 1.14 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - LED 77 W | szt | 18 |  |  |
| 1.15 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - LED 55 W | szt | 3 |  |  |
| 1.16 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - LED 52 W | szt | 10 |  |  |
| 1.17 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 1.18 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 27 |  |  |
| 1.19 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 28 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

- RAZEM KOSZTORYS

| KOSZTORYS (netto): |  |
| --- | --- |
| KOSZTORYS (brutto): |  |

Słownie brutto: .....................................................................................................................................