|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka**  **Państwowej Straży Pożarnej**  **w Katowicach** |
| WL.2370.16.2022 |
|  |

Katowice, 2 sierpnia 2023 r.

**Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na realizację zadania p.n.: **Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych.**

**Część 1 postępowania**

**Pytanie 1:**

Dzień dobry  
Proszę o informację dot. opisu przedmiotu zamówienia część 1. - Dostawa środka pianotwórczego,

Zamawiający wymaga by koncentrat posiadał Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB. W innym punkcie wymaga, by koncentrat spełniał wymagania normy PN EN 1568:2008. W związku z aktualizacją normy w roku 2018, wszystkie koncentraty musiały zostać zaktualizowane do obecnie obowiązującego wydania normy. Wnosimy zatem o zmianę zapisu w odniesieniu do wydania normy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany normy PN EN 1568:2008 na normę PN EN 1568:2018.

**Pytanie 2:**

Zamawiający wskazuje, iż środek powinien wykazywać, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zgodność z PN EN 1568:2018 klasę skuteczności oraz nawrotu palenia na poziomie co najmniej IIIB. Dla środków syntetycznych, nietworzących filmu wodnego test wykonuje się tylko i wyłącznie dla wariantu z łagodnym podawaniem (piana spływa po specjalnym ekranie na powierzchnię cieczy palnej). W warunkach bojowych osiągnięcie tego warunku jest często niemożliwe, przez co skuteczność wskazywana w dokumentach w niewielkim stopniu odzwierciedla realny stan. Pomiędzy klasą B a C istnieje zaledwie 5 min różnicy w warunkach badawczych. W realnych ta różnica zostanie prawdopodobnie zatarta. W związku z powyższymi, oraz możliwością rozszerzenia wyboru, co może stworzyć ekonomiczne korzyści zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również koncentratów z klasą nawrotu palenia C.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający oczekuje dostawy środka pianotwórczego o klasie skuteczności gaśniczej i odporności na nawrót palenia minimum III B. Zamawiający nie zaakceptuje środka spełniającego wymagania jedynie dla klasy C. w związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej