**Zapytanie ofertowe na :**

**"Umowę na dzierżawę platformyPro-Plus”**

**Numer ogłoszenia IS.255.1.2022**

**Data zamieszczenia: 15.02.2022.**

**Zamawiający :**

**Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II**

**ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków**

1. **lnformacie dotyczące zamówienia;**
2. Miejsce składania ofert:

Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy oraz numerem i nazwa Zapytania, należy złożyć w **siedzibie Zamawiającego** przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym - Pawilon A-V (Dziennik Podawczy) lub **na Platformie zakupowej Szpitala** , do dnia 01.03.2022 , do godziny 09:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

1. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
2. Warunki zgłaszania ofert:
* Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
* Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia.
* Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,
* Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty,

Zamawiający nie dokonuje wyboru ofert, jeżeli:

a).oferta z najkorzystniejszą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b}.wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

1. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres 24 miesięcy platformy medycznej współpracującej z zakupionymi urządzeniami w ramach następujących umów: 349/2020/LZ, 952/2019/LZ, 922/2018/DZ.

Szczegółowy opis funkcjonalności platformy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Wartośćwymagana | Wartośćoferowana |
|  | Platforma medyczna |  |  |
| A | Nazwa produktu/wersja |  |  |
|  | Nazwa produktu | Podać |  |
|  | Wersja/licencja | Podać |  |
| B | Środowisko pracy Platformy – serwer |  |  |
|  | Platforma poprawnie działa zainstalowana w środowisku vmware na przydzielonych zasobach procesor, pamięć RAM, przestrzeń dyskowa. | Podać |  |
| C | Środowisko pracy Platformy –stacja kliencka |  |  |
| 1 | Dostęp do platformy przy użyciu przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | Tak/ Podać |  |
| 2 | Dowolny system operacyjny, na którym działają przeglądarki internetowe wymienione w punkcie C1 | Tak/ Podać |  |
| 3 | Maksymalne wymagane parametry stacji do opisu przebiegu EGK:Procesor taktowany zegarem 1.5 GHzPamięć RAM 1 GBRozdzielczość ekranu: 1920x1080 pikseli | Tak/ Podać |  |
| 4 | Maksymalne wymagane parametry łącza internetowego do prawidłowego działania:Upload: 128 kB/sDownload: 512 kB/s | Tak/ Podać |  |
| 5 | Stanowisko do telekonsultacji dodatkowo wyposażone w :Kamera, Mikrofon, Głośniki -  | Tak |  |
| D | Funkcjonalność Platformy |  |  |
| 1 | Dostęp do Platformy możliwy jest wyłącznie z poziomu konta Klienta. Ośrodek Klienta rozpoznawany jest przez nazwę subdomeny poprzedzającą nazwę domeny internetowej, pod którą dostępna jest Platforma. | Tak/ Podać |  |
| 2 | Dostęp do Platformy możliwy jest wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła przydzielonych każdemu użytkownikowi w ramach konta Klienta. | Tak/ Podać |  |
| 3 | Każdy użytkownik może poprawiać swoje dane kontaktowe oraz hasło. Użytkownik nie może zmieniać swojego loginu. | Tak/ Podać |  |
| 4 | W ramach ośrodka użytkownicy mogą mieć przydzielone uprawnienia do:1. dodawania nowych zaleceń na badania EKG oraz wyświetlania istniejących w Platformie zleceń,
2. dodawania i modyfikowania danych osobowych pacjentów,
3. dodawania i modyfikowania danych urządzeń telemedycznych,
4. opisywania badań,
5. dostępu do badań w trybie tylko do odczytu,
6. dodawania i modyfikowania użytkowników oraz zmiany uprawnień użytkowników w ramach ośrodka,
7. wykonywania raportów podsumowujących liczbę zleconych i opisanych badań,
8. tworzenia podrzędnych ośrodków,
9. dostępu do danych z podrzędnych ośrodków
 | Tak/ Podać |  |
| 5 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 1., może dokonywać w Platformie następujących operacji:1. dodawać zlecenia na wykonanie badania EKG spoczynkowego (12-to odprowadzeniowego) przez wpisanie danych osobowych pacjenta lub wybranie pacjenta z listy wpisanych już do Platformy,
2. przeglądać listę zleceń badań EKG czekających do opisu,
3. przeglądać listę wszystkich zleceń badań EKG,
4. otwierać badania EKG czekające do opisu.
 | Tak/ Podać |  |
| 6 | Otwarcie badania EKG do opisu powoduje zablokowanie dostępu do tego badania dla innych użytkowników. Zapisanie opisanego badania EKG lub przejście do innego ekranu Platformy odblokowuje dostęp dla innych użytkowników. | Tak/ Podać |  |
| 7 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 2., może dokonywać w Platformie następujących operacji:1. dodawać nowych pacjentów i wprowadzać ich dane osobowe: imię, nazwisko, login, PESEL, data urodzenia, płeć, stan aktywności, sposób rozliczania (abonament), ośrodek, telefon, mail, adres, hasło dostępu do Platformy,
2. zmieniać dane istniejących pacjentów,
3. zmieniać hasła dostępowe dla pacjentów,
4. wyszukiwać pacjentów według kryteriów: PESEL, imię, nazwisko, login, stan aktywności, ośrodek,
5. poprawiać dane osobowe istniejących w Platformie pacjentów,
6. przydzielać pacjentom urządzenia mobilne EKG,
7. wpisywać leki i dawki przyjmowane przez pacjentów,
8. Wpisywać diagnozy i inne opisy związane ze stanem zdrowia pacjentów.
 | Tak/ Podać |  |
| 8 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 3., może dokonywać w Platformie następujących operacji:1. dodawać do Platformy nowe urządzenia i wpisywać dane: numer aparatu, numer SIM, typ aparatu, stan dostępności, ośrodek,
2. wyszukiwać urządzenia według kryteriów: numer aparatu, przydzielony pacjent (PESEL, imię, nazwisko), stan dostępności, ośrodek,
3. poprawiać dane aparatu.
 | Tak/ Podać |  |
| 9 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 4., może dokonywać w Platformie następujących operacji:1. wyszukiwać badania według kryteriów: PESEL pacjenta, imię, nazwisko, przedział dat wykonania badania, status (nowe, oglądane, opisane), ważność, typ badania (EKG, ciśnienie, masa ciała, SpO2, temperatura, lipidogram, glukoza, inr), nr aparatu, ośrodek,
2. otwierać badania inne niż badania EKG bez możliwości opisu,
3. otwierać badania EKG z możliwością opisu,
4. zmieniać przesuw i czułość prezentowanego przebiegu badania EKG,
5. włączać filtr sieciowy 50Hz na prezentowanym przebiegu badania EKG,
6. rozsuwać lub przybliżać przebiegi badań EKG,
7. powiększać i pomniejszać prezentowany przebieg badań EKG,
8. przesuwać w poziomie i w pionie przebieg badania EKG w celu obejrzenia innych jego fragmentów,
9. wymiarować na przebiegu badania EKG załamki P, QRS i T,
10. włączać automatyczne rozpoznawanie odcinków RR,
11. włączać automatycznie wyznaczony średni przebieg PQRST,
12. porównywać badania z innymi badaniami EKG tego samego pacjenta,
13. opisać badania EKG przy pomocy kodów ICD10,
14. opisać słownie badanie EKG,
15. pobrać badania EKG jako pliki PDF,
16. wpisywać ręcznie wyniki pomiarów (ciśnienie, masa ciała, SpO2, temperatura, lipidogram, glukoza, INR) przez wybranie pacjenta z listy wpisanych w Platformie, zaznaczenie typu badania i podanie wartości.
 | Tak/ Podać |  |
| 10 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 5., może dokonywać w Platformie następujących operacji:1. wyszukiwać badania według kryteriów: PESEL pacjenta, imię, nazwisko, przedział dat wykonania badania, status (nowe, oglądane, opisane), ważność, typ badania (EKG, ciśnienie, masa ciała, Spo2, temperatura, lipidogram, glukoza, inr), nr aparatu, ośrodek,
2. otwierać badania inne niż badania EKG bez możliwości opisu,
3. otwierać badania EKG bez możliwości opisu,
4. zmieniać przesuw i czułość prezentowanego przebiegu badania EKG,
5. włączać filtr sieciowy 50Hz na prezentowanym przebiegu badania EKG,
6. rozsuwać lub przybliżać przebiegi badań EKG,
7. powiększać i pomniejszać prezentowany przebieg badania EKG,
8. przesuwać w poziomie i w pionie przebieg badania EKG w celu obejrzenia innych jego fragmentów,
9. włączać automatyczne rozpoznawanie odcinków RR,
10. włączać automatycznie wyznaczony średni przebieg PQRST,
11. porównywać badania z innymi badaniami EKG tego samego pacjenta,
12. pobrać badania EKG jako pliki PDF.
 | Tak/ Podać |  |
| 11 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 6., może dokonywać w Platformie następujących operacji:1. przeglądać listę użytkowników w ramach ośrodka,
2. dodawać nowych użytkowników w ramach ośrodka i podawać ich dane: tytuł, imię, nazwisko, login, stan aktywności, uprawnienia do platformy, ośrodek, telefon, mail, adres, nr uprawnień medycznych, hasło,
3. zmieniać dane użytkowników,
4. zmieniać hasła dostępowe użytkowników.
 | Tak/ Podać |  |
| 12 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 7., może wykonywać w Platformie raporty podsumowujące liczbę zleconych, wykonanych i opisanych badań EKG z grupowaniem na okresy: dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny. | Tak/ Podać |  |
| 13 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 8., może dokonywać w Platformie następujących operacji:1. tworzyć podrzędne ośrodki w ramach własnego i wpisywać ich dane: nazwa, subdomena ośrodka, numer uprawnień medycznych, NIP, adres, miasto, telefon, mail, stan aktywności, zezwolenie na tworzenie podrzędnych ośrodków, opis, limit czasu na opisywanie zleconych badań,
2. przeglądać listę podrzędnych ośrodków,
3. modyfikować dane podrzędnych ośrodków.
 | Tak/ Podać |  |
| 14 | Użytkownik w ramach przyznanych mu uprawnień, o których mowa w punkcie D4 pkt 9., posiada dostęp z poziomu Platformy do danych posiadanych przez podrzędne ośrodki. | Tak/ Podać |  |
| 15 | Platforma rejestruje wszystkie aktywności użytkowników, które mają wpływ na dane przechowywane przez Platformę. | Tak/ Podać |  |
| 16 | W przypadku bezczynności użytkownika, trwającej dłużej niż 5 minut, zostanie on automatycznie wylogowany z Platformy. | Tak/ Podać |  |
| E | Moduł do telekonsultacji |  |  |
| 1 | Funkcjonalność zintegrowana z platformą oraz stacją kliencką (brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania) | Tak/ Podać |  |
| 2 | Jednoczesna dwukierunkowa transmisja audio oraz video | Tak/ Podać |  |
| 3 | Zgodność z urządzeniami audio video działającymi pod systemami Windows oraz MAC | Tak/ Podać |  |
| 4 | Możliwość uruchomienia na tabletach z systemem android wyposażonych w kamerę, mikrofon i głośnik | Tak/ Podać |  |
| F | Inne |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/ dołączyć do dostawy |  |
| 2 | świadectwa dopuszczenia do stosowania z na terenie RP | Tak/dołączyć do oferty |  |
| 3 | szkolenie personelu medycznego (podać czas i ilość osób) | Tak/ opisać |  |
| 4 | szkolenie administratorów systemu (podać czas i ilość osób) | Tak/ opisać |  |
| 5 | gwarancja w czasie trwania umowy | Tak/ Podać |  |
| 6 | w okresie gwarancji nieodpłatne konsultacje z zakresu użytkowania i zarządzania platformą | Tak/opisać |  |

W razie pytań – tel.12/614-26-75