Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 -  ZESTAWY DO BIOPSJI POD NEURONAWIGACJĘ

Załącznik 1B Zakres nr 1    Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) (**)podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. ZESTAWY DO BIOPSJI POD NEURONAWIGACJĘ . |
| 1.1.. | Igła biopsyjna współdziałająca z neuronawigacją S7 firmy Medronic | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. 1.2.a. | Zestaw musi zawierać : igłę biopsyjną wraz z miarką, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym, prowadnik igły w skład którego wchodzi - podstawa prosta, zacisk, reduktor, śruby, śrubokręt - parametr wymagany dodatkowe lepsze cechy jakości punktowane : prowadnik igły w skład którego wchodzi - podstawa kątowa | Tak Podać TAK/NIE | (**) (*) | Bez punktacji Parametr oceniany TAK - 30 pkt.- prowadnik igły w skład którego wchodzi - podstawa kątowa NIE -0 pkt.- brak prowadnika igły w skład którego wchodzi - podstawa kątowa |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 -   MARKERY DO NEURONAWIGACJI

Załącznik 1B Zakres nr 2    Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. MARKERY DO NEURONAWIGACJI . |
| 1.1.. | Marker musi ściśle współpracować z neuronawigacją S7 firmy Medtronic oraz z O-arm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. 1.2.a. | Markery muszą być pakowane sterylnie w taki sposób aby można było zużyć 9 sztuk lub 20 sztuk markerów do operacji bez naruszenia sterylności - parametr wymagany dodatkowe lepsze cechy jakości punktowane : (markery pakowane sterylnie po 5 sztuk + pakowane sterylnie po 1 szt) | Tak Podać, TAK/NIE | (*) | Bez punktacji Tak - Parametr oceniany 30 pkt.- dodatkowe lepsze cechy jakości punktowane : (markery pakowane sterylnie po 5 sztuk + pakowane sterylnie po 1 szt) NIE – O PKT. |
| 1.3.. | Wykonawca musi użyczyć wraz z markerami narzędzia i instrumentarium do operacji kręgosłupa nawigowanych w O-arm i StelathStation | Tak |  | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................