Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

 **Zamawiający:** Jaświły, 11.07.2024 r.

Gmina Jaświły

 Jaświły 7, 19-124 Jaświły

**Wykonawcy**

 (uczestnicy postępowania)

###  Zamawiający informuje, że do postępowania o nr Rl.271.7.2024pn*.: „*Budowa kładki edukacyjno-turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do bieżącego utrzymania i eksploatacji*”* wpłynęły pytania od Wykonawcy. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1:** Prosimy o udostępnienie brakujących rzutów i przekrojów projektowych kładki oraz ławek. Prosimy o rzuty i przekroje projektowe oraz doprecyzowanie sposobu wykonania nawierzchni żwirowych tj. drogi technologicznej wraz utwardzeniem terenu na starcie kładki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rzuty kładki i ławek przesyłam w załączeniu.

Doprecyzowanie sposobu wykonania nawierzchni żwirowych tj. drogi technologicznej wraz utwardzeniem terenu na starcie kładki:

1.Wykorytowanie mechaniczne  z wyrównaniem na szerokość 3,5 m  głębokość 30 cm .
2.Umocnienie podłoża poprzez ułożenie geowłókniny szerokości 3,5 m.
3.Wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 30 cm z zagęszczeniem.