| DZP/TP/29/2025 | Zawiercie, 25.03.2025r |
| --- | --- |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: Dostawa materiałów jednorazowych: siatki przepuklinowe niewchłanialne, klej tkankowy, wosk kostny dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2,3.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatki o grubości 0,45 mm, wadze 60-85g/m2, rozmiar porów 0,5-0,8 mm ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4,5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatki o grubości 0,65 mm, wadze 60-85g/m2, rozmiar porów 3,3 mm ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SWZ

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wydzieli w pakiecie nr 2 do odrębnego pakietu pozycję nr 1, 2, 3 i czy dopuści?

Poz.1

Siatkę z polipropylenu, monofilamentowa, płaska, niewchłanialna, grubość 0,46 +/- 10% , waga 65g/m2, rozmiar porów 0,61 x 0,69 mm, rozmiar siatki 7,5 x 15cm

Poz.3

Siatkę z polipropylenu, monofilamentowa, płaska, niewchłanialna, grubość 0,46 +/- 10% , waga 65g/m2, rozmiar porów 0,61 x 0,69 mm, rozmiar siatki 30 x 30cm, z możliwością docięcia na wymagany rozmiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Nasza firma z powodzeniem działa w Polsce od 1989 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku dostawców  produktów medycznych - jednorazowych.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie zmienia zapisów SWZ.