## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szaflary
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 7 | 119 | 16290 | 0.833 | 136.8908 | 16290 | TAK | 119 | TAK
2 | drogowy | 71 | 61.5 | 8700 | 4.3665 | 141.4634 | 8700 | TAK | 61.5 | TAK
3 | drogowy | 112 | 56.5 | 7597 | 6.328 | 134.4602 | 7597 | TAK | 56.5 | TAK
4 | drogowy | 16 | 61.5 | 8700 | 0.984 | 141.4634 | 8700 | TAK | 61.5 | TAK
5 | drogowy | 6 | 90 | 13028 | 0.54 | 144.7556 | 13028 | TAK | 90 | TAK
6 | drogowy | 71 | 47 | 6597 | 3.337 | 140.3617 | 6597 | TAK | 47 | TAK
7 | drogowy | 132 | 28.8 | 3964 | 3.8016 | 137.6389 | 3964 | TAK | 28.8 | TAK
8 | drogowy | 24 | 47 | 6112 | 1.128 | 130.0426 | 6112 | TAK | 47 | TAK
9 | drogowy | 151 | 35.4 | 4739 | 5.3454 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
10 | drogowy | 93 | 28.8 | 3964 | 2.6784 | 137.6389 | 3964 | TAK | 28.8 | TAK
11 | parkowy na szczycie | 2 | 19.4 | 2247 | 0.0388 | 115.8247 | 2247 | TAK | 19.4 | TAK
12 | parkowa zwisająca | 15 | 19.4 | 2414 | 0.291 | 124.433 | 2414 | TAK | 19.4 | TAK
13 | parkowa zwisająca | 6 | 19.4 | 2870 | 0.1164 | 147.9381 | 2870 | TAK | 19.4 | TAK
SUMA |  | 706 |  |  | 29.7881
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 29,79 kW