­Dopiewo, dnia 13.02.2024r.

**ROA.271.1.2024**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa placu zabaw w Dopiewcu przy ul. Goplany w ramach zadania budżetowego „Dopiewiec – budowa placu zabaw przy ul. Goplany”.**

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie chodników z płyty betonowej o wymiarach 35x35x5 cm z powodu trudności w zakupie płyt zawartych w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie chodników z płyty betonowej o wymiarach 35x35x5 cm.

Zgodnie z projektem wykonawczym budowy placu zabaw (karta katalogowa w załączeniu) należy zastosować płytę chodnikową o wymiarach 24x16x6 cm.

Zgodnie z pozyskanymi informacjami i ustaleniami Zamawiającego płyty chodnikowe o wymiarach 24x16x6 cm są obecnie dostępne w sprzedaży.