**Załącznik nr 1 do umowy**

**Kz-2380/33/2018/ZW-Zp**

.............................................

...........................................

pieczęć Wykonawcy miejscowość, data

# **FORMULARZ OFERTOWY**

**Dostawa – Termomikser MultiTherm nr. kat. H5000-H-E z funkcją wytrząsania i grzania firmy Benchmark Scientific z USA wraz z wymiennymi blokami.**

1. **Pełna nazwa i siedziba wykonawcy:**

…...............................................................................................................................................................

Telefon …................................................ Fax ...................................................

REGON …............................................... NIP …...............................................

Adres e-mail: …..……………….….….…………….....................................…………………………….…..

1. **Wartość oferty:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Parametry termomiksera :**  - zakres regulacji temperatury od +5 do 100°C  - dokładność temperatury wynosi +/- 1°C  - średnica ruchu 3mm  - zakres obrotu : 200-1500 rqm.  - maksymalny czas trybu pracy ciągłej [godz.]   co najmniej do 90 godz.  - Timer cyfrowy: 1 min. – 24 godz./non-stop  - wymiary (W x D x H) [godz.] : nie większy niż  220 x 300 x 220  - waga [kg.] : do 8 kg.  - zasilanie [V / Hz] :230 / 50-60 | **3 szt.** |  |  |  |  |
| **2.** | **Wymienny blok** do termomiksera MultiTherm nr. kat. H5000-15 na 35 probówek o pojemności 1,5 ml. | 2 szt. |  |  |  |  |
| **3.** | **Wymienny blok** do termomiksera MultiTherm nr. kat. H5000-20 na 35 probówek o pojemności 2,0 ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |

***\* w cenę asortymentu należy wkalkulować wszelkie dodatkowe koszty (np. transport ).***

Wartość brutto ....................................................................................................................................... zł

/słownie/ .................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

**3.** Oświadczamy, że zawarty do Ogłoszenia wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach w nim określonych.

**5. Oświadczam, że zgodnie z …………………………………………………** /wskazać odpowiedni dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/

**do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz  
z załącznikami uprawniony jest:**

………………………………………………………........................................................................

*/imię i nazwisko osoby/osób/*

**6. Pozostałe istotne warunki zamówienia:**

* + - 1. Okres gwarancji: **24 miesiące**
      2. Termin realizacji zamówienia: **.................. dni**
      3. Ważność oferty: **................ dni** /nie krótszy niż 30 dni/
      4. Wymagana forma i termin płatności – **przelew 30 dni** od daty doręczenia asortymentu wraz z fakturą do siedziby Zamawiającego.
      5. Imię i nazwisko, nr telefonu, faxu oraz e-mail osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym:

...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

*...........................................................................*

*( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy)*