**Pytanie 1.**

W związku z postępowaniem proszę o dołączenie wersji pdf lub ath przedmiaru robót branży elektrycznej. Dołączony dokument jest nieprawidłowy. Zgodnie z art 2 ustawy o dostępności cyfrowej materiałów w zamówieniu publicznym inwestor/zamawiający ma obowiązek dołączenia prawidłowego dokumentu w wersji edytowalnej lub pdf - wersja dołączona przez zamawiającego czyli wersja PDF scan nie jest wersją prawidłowa w rozumieniu przepisów . Proszę również o informację czy w skład zamówienia wchodzą roboty sanitarne wew i zew.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przedmiar robót branży elektrycznej w formacie ath.

Nie przewiduje się robót sanitarnych.

**Pytanie 2.**

1. Brama garażowa segmentowa wys. 3,00 z napędem czy bez, oraz jaki kolor?
2. Ściany gazobeton czy silikat ?
3. Proszę o podanie koloru stolarki
4. Okładzina elewacji siding pcv czy metal, oraz jaki kolor?

**Odpowiedź:**

1. W projekcie elektrycznym nie ma przewidzianego napędu na bramy garażowe.
2. Ściany z gazobetonu.
3. Kolor stolarki okiennej biały, kolor stolarki drzwiowej i bramy brązowy - według opisu w zestawieniu stolarki.
4. Okładziny – na szczycie budynku i górnej części deska elewacyjna kolorze ciemnobrązowym – kolorystyka w załączonym rysunku elewacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.