## Arkusz1
Sprawa nr : ZPZ-37/09/24 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz cenowy
„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”.
Wymagania ogólne do wszystkich Części zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby opakowania jednostkowe zaoferowanych produktów posiadały etykiety w języku polskim. 2. Wartość netto danej pozycji asortymentowej należy obliczyć następująco: ilość sztuk /ilość zaoferowanych opakować produktu X cena jednostkowa netto za sztukę/za zaoferowane opakowanie; Wartość brutto danej pozycji asortymentowej należy obliczyć następująco: wartość netto + należny podatek VAT; Łączną wartość netto danej Części zamówienia (wiersz: Razem) należy obliczyć sumując w kolumnie "Wartość netto" poszczególne wartości netto; Łączną wartość brutto danej Części zamówienia (wiersz: Razem) należy obliczyć sumując w kolumnie "Wartość brutto" poszczególne wartości brutto. 3. Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty były wyrobami medycznymi, dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz były oznakowane znakiem CE. 4. Zamawiający wymaga aby wyroby medyczne dostarczane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia (realizacji umowy) posiadały ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.
CZĘŚĆ 1
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Cewnik Foley dwudrożny wykonany z lateksu silikonowanego ze sztywną zastawką kanału do napełniania balonu. Na zakaczeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie: logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar (CH), średnica zewnętrzna cewnika (mm), rozmiar balonu. Opakowanie jednostkowe papier – folia, w środku opakowanie folia PE z trzema nacięciami do otwarcia(jedno pionowe, wzdłuż, dwa poprzeczne na obu końcach opakowania). Sterylizowany EO. CH 12 – 24 z balonem 5 - 10 ml. | szt. | 1400
| 2 | Cewnik Foley dwudrożny wykonany z lateksu silikonowanego ze sztywną zastawką kanału do napełniania balonu. Na zakaczeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie: logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar (CH), średnica zewnętrzna cewnika (mm), rozmiar balonu. Opakowanie jednostkowe papier – folia, w środku opakowanie folia PE z trzema nacięciami do otwarcia(jedno pionowe, wzdłuż, dwa poprzeczne na obu końcach opakowania). Sterylizowany EO. CH 12 – 26 z balonem do 30 ml. | szt. | 1400
| 3 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z PCV , odpornego na załamania i skręcanie,lekko zaokrąglona końcówka, bez balonu, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, dostępny w rozmiarach: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | szt. | 200
RAZEM:
CZĘŚĆ 2
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Zestaw wielorazowy na min. 12 godz lub 20 pacjentów, sterylny, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączemLuer –Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco. | szt. | 500
| 2 | Zestaw wielorazowych drenów, sterylny łączący trzy źródła (2xkontrast + 1x sól) Przeznaczony do zastosowanie przez min. 12 godz. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco. | szt. | 225
| 3 | Linia pacjenta, sterylna, jednorazowy łącznik o długości min 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem typu Luer- Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco. | szt. | 6320
| 4 | Nakłuwacz do butelek kontrastem w objętości od min. 50 ml-500 ml, jednorazowy, sterylny. | szt. | 960
RAZEM:
CZĘŚĆ 3
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Pudełko apteczne białe 20g | szt. | 400
| 2 | Pudełko apteczne białe 50g | szt. | 10
| 3 | Pudełko apteczne białe 100g | szt. | 60
| 4 | Torebki apteczne białe ok.12x20cm (op. 100 szt.) | op. | 2
| 5 | Torebki apteczne pomarańczowe ok.12x17cm (op. 100 szt.) | op. | 1
| 6 | Butelka apteczna sterylna 30ml, jednorazowego użytku, z zakraplaczem i nakrętką | szt. | 10
| 7 | Butelka apteczna sterylna 125ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 100
| 8 | Butelka apteczna sterylna 300ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 20
| 9 | Butelka apteczna sterylna 500ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 20
| 10 | Butelka apteczna sterylna 1000ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 300
RAZEM:
CZĘŚĆ 4
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Wziernik jednorazowy uroginekologiczny, dwułyżkowy; łyżki o 2 – szerokościach; kombinacja 4 założeń; wykonany z mlecznego plastiku; nie dający refleksu świetlnego | szt. | 600
RAZEM:
CZĘŚĆ 5
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu. Czujnik wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji przed jej wystąpieniem. Czujnik mierzy: dp/dt określając jako kurczliwość i Eadyn- określając jako elastancję. Czujnik kompatybilny z Monitorem Edwards. Czujnik w trzech rozmiarach: S, M, L | szt. | 10
| 2 | Czujnik do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi oraz rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna, wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji przed jej wystąpieniem. Czujnik mierzy: dp/dt określając jako kurczliwość i Eadyn- określając jako elastancję. Czujnik kompatybilny z Monitorem Edwards. | szt. | 25
| 3 | Elektroda do pomiaru saturacji tkankowej, mózgowej metodą NIRS z możliwością pomiaru trendu hemoglobiny. Elektroda kompatybilna z Monitorem Edwards. | szt. | 20
RAZEM:
CZĘŚĆ 6
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Korki-zatyczki do cewników wykonane z ABS, schodkowe, sterylne z uchwytem, pakowane pojedynczo. | szt. | 900
RAZEM:
CZĘŚĆ 7
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania pęcherza z bezpiecznym końcem dł. 4 mm, długość całkowita 35 cm, znacznik co 1 mm, regulowane ostrze, regulowana głębokość wkłucia: 0,2,3,4,5 mm, posiadająca złaczkę luer lock, sterylna. | szt. | 20
RAZEM:
CZĘŚĆ 8
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku enteralna do żywienia typu ENFIT poj 60 ml | szt. | 270
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku enteralna do żywienia typu ENFIT poj 10 ml | szt. | 60
RAZEM:
CZĘŚĆ 9
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Jednorazowy,hermetyczny pojemnik z gwintem wewnętrznym z zautomatyzowanym systemem do bezpiecznego i bezkontaktowego dozowania formaliny z pokrywą wyposażoną w gwint zewnętrzny i przycisk uwalniający substancję utrwalającą-objętość 60 ml | szt. | 900
| 2 | Jednorazowy,hermetyczny pojemnik z gwintem wewnętrznym z zautomatyzowanym systemem do bezpiecznego i bezkontaktowego dozowania formaliny z pokrywą wyposażoną w gwint zewnętrzny i przycisk uwalniający substancję utrwalającą-objętość 20 ml | szt. | 1200
RAZEM:
CZĘŚĆ 10
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Gąbka jednorazowa do czyszczenia endoskopów redukująca zanieczyszczenia mikrobiologiczne, organiczne, kurz, wyprofilowana zapewniająca przyleganie do płaszcza endoskopu długość min 90 mm , średnica min 50mm | szt. | 800
RAZEM:
CZĘŚĆ 11
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Jednorazowa serweta do gastroskopii z wycięciem – kieszeń zapobiegająca wyciekowi płynów. Materiał barierowy minimum 2 warstwow – warstwa zewnętrzna – chłonna, wewnętrzna – hydrofobowa, z przylepcami na troki z obu stron Wymiar 33/45cm | szt. | 400
RAZEM:
CZĘŚĆ 12
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Fartuch ochronny, foliowy, niejałowy, zrolowany lub pakowany w woreczek umożliwiający pojedyncze wyjmowanie, rozmiar min 70cm x 116-120cm , pakowane po 100 sztuk | szt. | 30000
RAZEM:
CZĘŚĆ 13
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Fartuch zapewniający częściową ochronę ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi i przed czynnikami biologicznymi, środek ochrony indywidualnej kategorii III typ PB 6 B. Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i gramaturze poniżej 46g/m2, przepuszczającego powietrze i parę wodną. Dziane mankiety rękawów, stójka wokół szyi, długość do kolana, gumki ściągające z boków na wysokości pasa, troki w pasie do zawiązania i zapięcie na rzep na karku. Rozmiary: od XS do 3XL. | szt. | 1500
RAZEM:
| CZĘŚĆ 14 |  |  | blok
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta, nieprzepuszczający wilgoci, rozmiar 80cm x 210cm (+/- 5cm). Podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar warstwy chłonnej 80cm x 160cm (+/-5cm), chłonność 2800ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji Produkt zgodny z EN ISO 11948-1 lub równoważnej. Gramatura podkładu min. 400g. | szt. | 100
RAZEM:
CZĘŚĆ 15
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Prześcieradło medyczne jednorazowe, wykonane z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 25g/m2 (gramatura wymagana) , rozmiar min. 200-210cm x 140-160cm | szt. | 600
RAZEM:
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (karton) opis produktu I rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie i rozmiarze produktu
CZĘŚĆ 16
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Płaski dren silikonowy średnica 10 mm, perforacja 19,5 cm, długość całkowita min. 101 cm (min. 22 cm część biała, min. 79 cm część przezroczysta), wewnętrznie żebrowany, aby zapobiec zapadaniu się drenu, widoczny w promieniach RTG, bez lateksu i ftalanów. Pakowany podwójnie: w folie oraz opakowanie papierowo-foliowe, a następnie w karton zbiorczy | szt. | 80
RAZEM:
CZĘŚĆ 17
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| 1 | Jednorazowy trokar optyczny pierwszego wejścia 12 mm, długość kaniuli 100 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację bez potrzeby użycia igły veressa. Kaniula – żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór insuflacyjny. Zdejmowana głowica pozwalająca na pobieranie tkanek i wycinków do biopsji podczas zabiegu oraz na szybką desuflację pozabiegową. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 4,7 do 13,2 mm. | szt. | 24
RAZEM: