Wolbrom, dnia 20.11.2024r.

1. **RZP.271.2.37.2024**
2. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego Wolbromia wraz z pomnikiem Jana Kilińskiego - I etap”.**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 3 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

Projekt zakłada dostawę i montaż oświetlenia placu - przedmiar nie zakłada robót branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie , że roboty elektryczne są poza zakresem niniejszego opracowania.

**Odp.: Roboty elektryczne należy ująć w wycenie. W załączniku nr 1 do odpowiedzi zamieszczono przedmiar branży elektrycznej.**

**Zapytanie nr 4 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

W opisie technicznym PZT pkt. IX OŚWIETLENIE są opisane 2 szt lamp wysokich. Brak pozycji w przedmiarze robót. Czy lampy wysokie należy wycenić?

**Odp.: Roboty elektryczne należy ująć w wycenie. W załączniku nr 1 do odpowiedzi zamieszczono przedmiar branży elektrycznej.**

**Pytanie nr 2**

W SWZ pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis

„Przywrócenie historycznych elementów zagospodarowania miasta w tym nawierzchni chodników i ulic układu urbanistycznego Rynku i przyległego obszaru do Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Rewitalizację charakterystycznych elementy miejskiej małej architektury, fontanny, oświetlenia ulicznego i zieleni. I etap inwestycji obejmuje część centralną i wschodnią Rynku i włączenia do ulic przyległych”.

Czy należy wycenić rewitalizcję fontanny? – brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

**Odp.: Fontanna jest poza zakresem opracowania.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o dołączenie do dokumentacji Specyfikacji Technicznej oraz Opinii Geologicznej.

**Odp.: Zamawiający zmienia Załącznik Nr 8 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót na załącznik nr 2 do Odpowiedzi. Tym samym poprzednie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót tracą moc. Inwestor nie posiada opinii geologicznej - z uwagi na zakres robót nie była wymagana.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o podanie gramatury geowłókniny.

**Odp.: Należy wycenić geowłókninę o gramaturze 100 g/m2.**

**Zapytanie nr 5 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

W Opisie Technicznym PZT w dziale IX Oświetlenie jest wyszczególniona „Lampa wysoka LED” – 2 szt. Poniżej tabeli jest zapis „ Szczegółowy projekt oświetlenia znajduje się w projekcie elektryki.

Brak przedmiaru na roboty elektryczne oraz projektu. Prosimy o uzupełnenie.

**Odp.: Roboty elektryczne należy ująć w wycenie. W załączniku nr 1 do odpowiedzi zamieszczono przedmiar branży elektrycznej. Wyceny należy dokonać tylko na podstawie przedmiaru. Projekt branży elektrycznej zostanie przekazany wykonawcy przed rozpoczęciem robót.**

**Zapytanie nr 6 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

W Opisie Technicznym dotyczącym zieleni w spisie rysunków jest wyszczególniony „Wytyczne do systemu automatycznego nawadniania nr rysunku PW\_03\_0\_105”. Brak w dokumentacji przetargowej. Prosimy o uzupełnienie. Czy należy wycenić system nawadniania roślin? Bak przedmiaru i projektu. Prosimy o uzupełnienie.

**Odp.: Montaż systemu automatycznego nawadniania jest poza zakresem zadania.**

**Pytanie nr 2**

W Opisie Technicznym dotyczącym zieleni jest opisany system napowietrzania roślin. Brak pozycji w przedmiarze. Czy w/w system należy wycenić? Prosimy o uzupełnienie.

**Odp.: System napowietrzania roślin należy wycenić i umieścić w przedmiarze Wolbrom zielen 1 jako ostatnia pozycja w ilości 1 kpl.**

**Pytanie nr 3**

Czy przesuniętą pompę należy podłączyć do źródła wody? Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów podłączenia pompy.

**Odp.: Projekt nie przewiduje podłączenie pompy.**

**Zapytanie nr 7 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

Szanowni Państwo, w przedmiarach oraz w dokumentacji technicznej nie została uwzględniona informacja dotycząca opraw oświetleniowych. Proszę o informację czy w ofercie należy wyceniać lampy oświetleniowe oraz związana z ich instalacją przeróbka instalacji elektrycznej.

**Odp.: Roboty elektryczne należy ująć w wycenie. W załączniku nr 1 do odpowiedzi zamieszczono przedmiar branży elektrycznej.**

II. Mając na uwadze powyższe, zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/991536> nie później niż do dnia **25.11.2024r. do godziny 09:00,00**

**Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **24.12.2024r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.11.2024**r.o godzinie **09:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Dokument został podpisany przez:****Dagmara Muszalska***

*Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych*

**Załączniki:**

- załącznik nr 1 do odpowiedzi – przedmiar branża elektryczna

- załącznik nr 2 do odpowiedzi- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/991536
2. - aa.