**Załącznik nr 2.1**

**na dostawę akcesoriów do oksygenatora, wyposażenie lasera wysokoenergetycznego, kleszczyków zaciskowych, uszczelek do trokarów, akcesoriów do kruszenia kamieni,**

**taśmy do kinesiotapingu**

**Szp-243/ZP – 177/2024**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

**Zadanie 2 – Kleszczyki zaciskowe – 5 szt.**

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – **…………………….**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania** | **\* Wartość oferowana** | **Punktacja** |
|  | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | Kleszczyki zaciskowe, szczęki bruzdowane długość narzędzia – 20 cm.długość szczęk- od 3,5mmdo 4,5 m m) - wykonane z certyfikowanej nierdzewnej stali chirurgicznej(Znakowanie laserowe. Wg. potrzeb użytkownika( blok operacyjny)) | Tak |  | Bez punktacji |

***\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń