Załącznik nr 2 do SWZ																                                               Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.29.1.2022

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych, rękawic sterylnych lateksowych lekko pudrowanych, rękawic sterylnych chirurgicznych bezpudrowych i bezlateksowych, rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych sterylnych oraz rękawic sterylnych położniczych, lateksowych, bezpudrowych, zwanych dalej wyrobami

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjne - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt.  2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr……………….  lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 9/4 | 9 = 6 + 7 | 10 |
| 1. | Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe : - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe , lateksowe, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych poniżej 20 μg/g, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.1,0, - siła zrywu min. 9 N, - długość minimum 260-285 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,22 – 0,24mm na dłoni 0,19 – 0,22mm, mankiet 0,16 – 0,20 mm - teksturowane, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - środek ochrony indywidualnej kategorii III | para | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice sterylne chirurgiczne lekko pudrowane: - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych max. 50 μg/g, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.1,0, - siła zrywu min. 9 N, - długość minimum 260 -285 mm, dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,21 – 0,24 mm na dłoni 0,19 – 0,22mm, mankiet 0,15-0,20 mm - teksturowane, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - środek ochrony indywidualnej kategorii III | para | 216 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe syntetyczne: - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe, - wykonane z neoprenu, - mankiet rolowany, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.1,0, - długość minimum 260 -290 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,19 – 0,23 mm, na dłoni 0,16 – 0,19mm, mankiet 0,14 – 0,18 mm - powierzchnia antypoślizgowa, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - środek ochrony indywidualnej kategorii III | para | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 6.0-9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), powierzchnia zewnętrzna teksturowana (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Długość rękawicy minimum 301 mm, grubość na palcu 0.33 mm, na dłoni 0.31 mm oraz na mankiecie 0.25 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem 27 N, oraz typowa wartość po starzeniu 21N. Poziom protein lateksu mniejszy bądź równy 30 µg/g, poziom AQL 0.65 (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Technologie zastosowane do produkcji rękawicy ENCORE Latex Ortho: SUREFIT | para | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | DERMASHIELD A.R.T. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie lla oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B). Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10. Rękawice przebadane na przenikanie mikro-organizmów zgodnie z ASTM F1671/EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie wirusów w warunkach dynamicznego testu AVPP, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebada-ne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, rękawice przebadane na przenikanie cytosta- tyków w warunkach dynamicznego testu ACPP, ręka- wice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit, rękawice bada-ne na zawartość endotoksyn, rękawice badane na zawartość protein lateksu metodą HPLC. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna, folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice sterylne położnicze, lateksowe, bezpudrowe: - rozmiary: S - M - L, - wykonane z lateksu, - mankiet rolowany, - bezpudrowe, - teksturowane, - sterylne, - długość minimum 480 mm, - grubość na palcu min. 0,33mm, na dłoni min 0,30 mm, mankiet min.0,18mm, - AQL max. 1.0 | para | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |