Warszawa, dnia 09.10.2023r.

L.2612. 108  /21/PN/2023

L. Dz. 1182  z dnia 09.10.2023

Uczestnicy postępowanie nr SPL/21/PN/2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którego przedmiotem jest „remont ogrodzenia, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien i rur spustowych oraz naprawa nadproży i spękań murów w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31”, nr sprawy: SPL/21/PN/2023.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanym do Postępowania pytaniami, niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Proszę o ujednolicenie STWIOR z przedmiarem, zwłaszcza w zakresie nadproży - wg STWIOR do rozbiórki są dwa nadproża, wg przedmiaru jest ich 40% wszystkich nadproży.

2. Punkt 3 Państwa odpowiedzi sugeruje, że technologia naprawy nadproży znajduje się w STWIOR. Odnośnie nadproży znajduje się tam wyłącznie takie zdanie: "Do rozbiórki przewidziane są słupki ogrodzeniowe, fragment komina murowanego wraz z czapą oraz dwa nadproża okienne." Tak jak poprzednio prosimy o dokładną technologię naprawy nadproży, najlepiej z prostym szkicem pomocniczym.

3. W STWIOR dosyć dokładnie opisana jest technologia naprawy komina murowanego wraz z czapą. Takiej pozycji brakuje w przedmiarze. Prosimy o aktualizację w tym zakresie STWIOR lub przedmiaru.

Po zasięgnięciu opinii projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizowanym zadaniem Zamawiający załącza do dokumentacji postępowania trzy pliki, w których zawarta jest odpowiedź na postawione zapytania.

W imieniu Zamawiającego

/-/wz. Piotr Sokołowski

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Wyk. w 1 egz.

Przygotował: w dniu 09.10.2023 r. Janusz Kowalski.