**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa dwóch zestawów fantomów**

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa dwóch zestawów fantomów w poniższym ukompletowaniu:

**ZESTAW NR 1:**

1. QCPR Resusci Anne AW head fullbody z tabletem QCPR SkillReporter oraz AED Trainer 3 – 1 kpl.,

2. QCPR Resusci Junior AW head fullbody – 1 szt.,

3. QCPR Resusci Baby AW head fullbody – 2 szt.

**ZESTAW NR 2:**

1. QCPR Resusci Anne AW head fullbody z tabletem QCPR SkillReporter oraz AED Trainer 3 – 1 kpl.,

2. QCPR Resusci Junior AW head fullbody – 1 szt.,

3. QCPR Resusci Baby AW head fullbody – 1 szt.

1. Fantom QCPR Resusci Anne AW head fullbody dorosłego do nauki: udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna. Tablet QCPR SkillReporter do oceny i zapisu wykonywanych czynności. AED Trainer 3 – szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany (AED) dla dorosłego i dziecka z kompletem elektrod ćwiczebnych. Gwarancja 24 miesiące.

2. Fantom QCPR Resusci Junior AW head fullbody dziecka do nauki: udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna. Gwarancja 24 miesiące.

3. Fantom . QCPR Resusci Baby AW head fullbody niemowlęcia do nauki: udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna. Gwarancja 24 miesiące.