Wejherowo, dnia 24.05.2023 r.

D.25C/250/ 348 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I INNYCH PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/15-23rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet  nr. 104

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 104 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zmiany barwy, o gramaturze 5 kg w ilości 90 opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet  nr. 105

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 105 w pozycji 4 worek o pojemności 150 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie

– tabletki lub kapsułki odwrotnie

– tabletki na drażetki i odwrotnie

-  tabletki na tabletki dojelitowe i odwrotnie

-kapsułki na kapsułki miękkie lub twarde i odwrotnie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji o zaprzestaniu lub braku produkcji danego preparatu pod pakietem.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku braku leku oryginalnego na wycenę preparatów z dopuszczenia Ministra Zdrowia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

zadanie 38:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

Pozycja 2,3,8,16 – proponujemy opakowanie 30 tabl. zamiast 90 tabl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania do pakietu 19

Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania do pakietu 19

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w Zadaniu nr 15 poz. 8 i 9 (Dexamethasonum inj.) Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu nr 65

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie tabletek powlekanych w poz.11 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu nr 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 18 opakowań leku po 28 tbl  w poz.40 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu nr 65

Czy Zamawiający w związku z zakończeniem produkcji dawki 40 mg przez naszą firmę, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 36, 15 opakowań leku w dawce 160 mg x 20 tbl lub 30 opakowań leku w dawce 80 mg x 20 tbl ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 74

Dot substancji czynnej karbetocyna (carbetocin) zadanie 74

„Czy zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał przesłankę:

był możliwy do zapobiegania krwotokowi poporodowemu spowodowanemu atonią macicy zarówno w przypadku porodu naturalnego, jak i porodu drogą cesarskiego cięcia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu 50 Filgrastymu 48mlnj.m./0,5ml w wielkości opakowań x 5 ampułkostrzykawek z przeliczeniem opakowań na pełne 52 opakowania handlowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

18. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy ZADANIA nr 77: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ludzkiego koncentratu czynników zespołu protrombiny, spełniającego wymogi aktualnej Farmakopei Europejskiej w opakowaniach 600 j.m.? Produkt Prothromplex Total NF 600 j.m. jest jednym z trzech dostępnych na rynku polskim produktów ludzkiego kompleksu protrombiny i posiada równoważne właściwości terapeutyczne w stosunku do produktów leczniczych oferowanych w opakowaniach 500 j.m. Jako potwierdzenie powyższego załączam jego Kartę Charakterystyki. Dopuszczenie produktów zarówno w opakowaniach 500 j.m. jak i 600 j.m. zapewni Zamawiającemu większą konkurencyjność ofert, a poprzez to niższy koszt terapii oraz pozwoli na utrzymanie zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Pkt XVII. 4 SWZ – kryterium oceny ofert:

Czy Zamawiający mając na uwadze zapis dotyczący kryterium „termin dostawy”  oczekuje, że zamówienia „cito” mogą składane być całodobowo? Wykonawca oferuje dostawę w terminie 12 godzin od daty złożenia zamówienia, natomiast nie ma możliwości całodobowego zamawiania produktów. Dział zamówień czynny jest w standardowych godzinach pracy biurowej w dni robocze. Wykonawca nie jest w stanie utrzymywać całodobowo personelu w celu przyjmowania zamówień na leki, nie ma takiego obowiązku na podstawie  przepisów dotyczących obrotu lekami, zaś ewentualne zamówienia całodobowe wymagałyby zmiany regulaminu pracy u Wykonawcy. W świetle powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje dostępności całodobowego telefonu/faksu w celu złożenia zamówienia, a jeśli tak – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na taki, gdzie zamówienia przyjmowane są w dni robocze w typowych godzinach pracy (np. w godzinach pracy Szpitala).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje, aby wykonawca ustanowił adres mail, na który zamawiający będzie przesyłał zamówienia w formie pisemnej, również z adnotacją „na cito”.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ– projekt umowy:

Czy Zamawiający w par. 2.3 wykreśli ostatnie zdanie? Po pierwsze, odnosi się ono do ilości asortymentu ‘wskazanej w zdaniu pierwszym”, w którym jednak nie wskazano żadnej wartości (następuje to w zdaniu drugim). Po wtóre, zapis budzi wątpliwości, czy Wykonawcy przysługują jakiekolwiek roszczenia w razie niewykonania minimum wartościowego dostaw. Zapis sugeruje, że nieosiągnięcie minimalnego wolumenu dostaw określonego w umowie (75% wartości umowy) nie daje Wykonawcy prawa do odszkodowania. Zapis taki powoduje oczywiście, że określenie minimalnego wolumenu nie ma żadnego sensu i nic nie daje  z perspektywy Wykonawcy.  Zgodnie  z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP umowa winna wskazywać minimalną wartość zamówienia, bez dodatkowych zastrzeżeń. Realizacja każdej umowy obarczona jest ryzykiem i w toku jej wykonywania zajść może wiele zdarzeń losowych, ograniczających zamówienie. Mimo to ustawodawca zdecydował o obligatoryjnym zapisie umowy, który musi gwarantować Wykonawcy realizację określonego minimum wartościowego. Jeśli zatem minimum takie określono, to nie są dopuszczalne dalsze wyłączenia  lub warunki w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis §2 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu poprzednim nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.”

21. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ– projekt umowy:

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.4, względnie skróci termin 40 dni maksymalnie do 10 dni? Doświadczenie podpowiada, że „spór” między stronami dotyczy faktu, że nabywca nie płaci terminowo za dostarczony, pełnowartościowy, niereklamowany  towar. Zmuszanie Wykonawcy do prowadzenia 40-dniowego postępowania przedsądowego i negocjacji jest zatem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż osią „sporu” będzie jedynie brak zapłaty za pełnowartościowy, przyjęty bez zastrzeżeń towar.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie w/w terminu do 20 dni.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ– projekt umowy:

Czy Zamawiający mając na uwadze zapis par. 4.1 oczekuje, że zamówienia „cito” mogą składane być całodobowo? Wykonawca oferuje dostawę w terminie 12 godzin od daty złożenia zamówienia, natomiast nie ma możliwości całodobowego zamawiania produktów. Dział zamówień czynny jest w standardowych godzinach pracy biurowej w dni robocze. Wykonawca nie jest w stanie utrzymywać całodobowo personelu w celu przyjmowania zamówień na leki, nie ma takiego obowiązku na podstawie  przepisów dotyczących obrotu lekami, zaś ewentualne zamówienia całodobowe wymagałyby zmiany regulaminu pracy u Wykonawcy. W świetle powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje dostępności całodobowego telefonu/faksu w celu złożenia zamówienia, a jeśli tak – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na taki, gdzie zamówienia przyjmowane są w dni robocze w typowych godzinach pracy (np. w godzinach pracy Szpitala).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje, aby wykonawca ustanowił adres mail, na który zamawiający będzie przesyłał zamówienia w formie pisemnej, również z adnotacją „na cito”.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ– projekt umowy:

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.4? Wszelkie reklamacje, zgodnie z KC, powinny być rozpatrywane przy udziale sprzedawcy, a nie poprzez jednostronną „odmowę przyjęcia towaru” lub jednostronne jego odesłanie. Taki tryb narusza zasady postępowania w zakresie rękojmi lub gwarancji określone w KC. Postępowanie reklamacyjne określają zapisy par. 5.1 – 5.3 i winny one być stosowane w każdym wypadku, bez formuły „odmowy przyjęcia towaru” (i bez określenia, kiedy Zamawiający zamierza stosować procedurę reklamacyjną, a kiedy „odmówić przyjęcia towaru”).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ– projekt umowy:

Czy Zamawiający zmieni  par. 7 w ten sposób, że zmiana stawki VAT nie będzie wymagać wniosku ani podpisania aneksu? Zmiana stawki VAT winna wchodzić w życie automatycznie z chwilą zmiany przepisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zmiana w zakresie stawki VAT przewidziana jest w § 8, a nie § 7. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 8 ust.2, iż zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ– projekt umowy:

Czy Zamawiający wykreśli bądź wydzieli z pakietu nr 59 poz. 5, 6 i 7 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ– projekt umowy:

Czy Zamawiający wykreśli bądź wydzieli z pakietu nr 70 poz. 8, 11, 12, 13 i 29 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 70 poz. 8, 11, 12, 13 i 29. Jednocześnie Zamawiający zwiększa ilość poz. 5 do 4 900 op.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W/w zapisy przewidziane zostały w §3 ust. 7 projektu umowy.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia częściowego

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej dostawy

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej w punkcie d), tj. zmniejszenie kary za zwłokę z dostarczeniem dokumentów ze 100 zł. na 50 zł.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 102

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić 1 354,17 op.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 102

Czy Zamawiający dopuści żel o składzie:

- Lidocaine hydrochloride  2%

- Chlorhexidine gluconate solution  0.25%

Excipient Ingredient:

- Propylene glycol.

- Hydroxyethyl cellulose.

- Methyl 4-hydroxybenzoate.

- Propyl 4-hydroxybenzoate.

- Purified water.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Do wadium :

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych 
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji o zaprzestaniu lub braku produkcji danego preparatu pod pakietem.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 2 pozycja 20, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w  Morfiny siarczan 10 mg  w postaci MST Continus, 10 mg, tabl.powl.o zmodyf.uwaln, 60 szt w ilości 1 op ( obecnie jedyny dostępny)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić 10 op.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie 2 pozycja 22, czy Zamawiający dopuści wycenę MST Continus, 30 mg, tabl.powl.o zmodyf.uwaln, 60 szt w ilości 1,67 op ( obecnie jedyny dostępny)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie 2 pozycja 23, czy Zamawiający dopuści wycenę MST Continus, 60 mg, tabl.powl.o zmodyf.uwaln, 60 szt w ilości 0,33 op.  (obecnie  jedyny dostępny)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 5 pozycja 1,2,3,4, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 1 fiolka z przeliczeniem tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 7 pozycja 1,2, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 1 fiolka z przeliczeniem tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 10 , czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 1 fiolka z przeliczenia tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 11 pozycja 1,2,, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 1 fiolka z przeliczenia tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

44. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 11 pozycja 3, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 1 ampułka z przeliczenia tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie 24 pozycja 8 i 9, czy Zamawiający dopuści wycenę leku pakowanego 50 tabletek powlekanych z przeliczenia dla pozycji 8- 240 opakowań a 9-340 op./

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić w poz. 8 – 280 op., a w poz. 9 – 340 op.

46. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie 31 pozycja 41, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl.o zmod.uwaln.,x 50 sztyk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 45 pozycja 28, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki drazowanej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 46 pozycja 1 , czy Zamawiający dopuści do wyceny Neiraxin B, roztw.do wstrz., 2 ml, 5 amp ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie 46 pozycja 21, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci ampułki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 46 pozycja 31, czy zamawiający dopuści do wyceny Oxytocin Grindex, 8,3 mcg/ml; 1 ml,roztw.d/wstrz,infuz,10amp, który zgodnie z CHPl Jeden ml roztworu zawiera 8,3 mikrograma oksytocyny (5 IU))?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie  pozycja 25, czy Zamawiający dopuści do wyceny Hydroxyzinum Espefa, 10 mg/5ml, syrop, 250 g w ilości 544 op?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 52 pozycja 3, czy Zamawiający ma na myśli TachoSil, matr.z kl.d/tkanek,4,8 x 4,8 cm, 1 szt, rolka ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

53. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 110, czy Zamawiający dopuści wycenę Nebutac 3,rozt.d/inhal.,hipert.,3% NaCl, 4 ml, 30 amp w ilości 300 op?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić 100 op.

54. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 99 pozycja 2, czy Zamawiający dopuści wycenę Bebilon Suplement Białka, prosz., 1 g, 50 sasz. w ilości 5 op( producent wycofał opakowanie 2,2 g)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanie 1 pozycja 3,11,18; zadanie 14 poz.8; zadań.31 poz.51; zad.42 poz.9; zad.43 poz 2,3; zad 44 poz. 11; zad.47 poz.11, czy Zamawiający wykreśli pozycje o statusie zakończonej produkcji i braku zamienników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga podania ostatniej ceny sprzedaży i informacji o zaprzestaniu lub braku produkcji danego preparatu pod pakietem.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 10 poz. 1. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 33 poz. 11. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

58. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 33 poz. 10. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu nr 72 poz.2 :

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt noradrenalina posiadał, na podstawie ChPL, możliwość podania poza centralnym dostępem dożylnym również podanie do odpowiednio dużego obwodowego naczynia żylnego w sytuacji, gdy centralny dostęp dożylny jest ograniczony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 72 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt leczniczy zawierający koncentrat noradrenaliny przechowywany był przed rozcieńczeniem w temperaturze pokojowej? Czy Zamawiający wymaga, aby produkt noradrenalina posiadał, na podstawie ChPL, możliwość podania poza centralnym dostępem dożylnym również podanie do odpowiednio dużego obwodowego naczynia żylnego w sytuacji, gdy centralny dostęp dożylny jest ograniczony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

61. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie 72 poz. 1,2, czy Zamawiający wymaga aby produkty pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

62. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 108, czy Zamawiający dopuści wycenę Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Trilac kaps x 20 w ilości 225 op.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy par. 7 pkt. 4 e projektowanego postanowienia umowy.

a/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w projektowanych postanowieniach umowy par 7 pkt. 4 e (w całości)?

Uzasadnienie:

Przedmiotowe projektowane postanowienie umowy, w świetle art. 5 k.c. w zw. z art 58 par. 2 k.c., będąc sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, jest nieważne z mocy prawa, gdyż przewiduje możliwość dowolnego, nieprzewidywalnego dla wykonawcy kształtowania ceny, nie zaś zakupu produktów w cenie oferowanej przez wykonawcę.

Powyższe projektowane postanowienie umowy narusza także  art. 431 w zw. z art. 8 ust.1 ustawy Pzp w zw. z art. 354 k.c. i art. 353 par. 1 k.c., art.58 par.1 i 2 k.c.  w zw. z art. 3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Postanowienie sprzeczne jest także z  art. 433 pkt  4 Pzp stanowiąc klauzulę abuzywną – zamawiający dzięki temu postanowieniu ma możliwość nie tylko ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, ale wręcz rezygnacji z realizacji zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 431 ustawy Pzp: „Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.”

Przedmiotowe postanowienie umowne powoduje de facto, iż cena w której w wykonaniu zamówienia wykonawca będzie dostarczał produkty lecznicze, nie będzie zgodna z ceną ze złożonej oferty, a będzie musiała być zgodna ze wskazanym kosztem średnim wskazanym w Komunikacie dotyczącym średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii.

Postanowienie narusza tym samym art. 16 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny”.

Tym samym wykonawca/oferent de facto składa ofertę na produkt, którego ceny finalnej nie zna, a zmiana ceny może spowodować:

- obiektywną niemożność dostarczenia produktu zamawiającemu – średni koszt może być poniżej ceny nabycia produktu przez wykonawcę na poczet zamówienia

- stratę finansową po stronie Zamawiającego, której nie przewidział zamawiając/kupując produkt na potrzeby zamówienia

Prowadzi to niezaprzeczalnie do naruszenia zasad przejrzystości i proporcjonalności postępowania.

Taki sposób określenia ceny, powoduje tym samym niemożność jej skalkulowania na potrzeby złożenia oferty.

Taki sposób ustalania ceny narzucony odgórnie przez Zamawiającego jest więc niezgodny z poszanowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, w tym zasady zachowania uczciwej konkurencji. Jak zaś wynika z art. 3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Określenie ceny za realizację zamówienia, w tym również cen jednostkowych jest uprawnieniem wykonawcy i efektem stosowanych przez niego strategii biznesowych i kalkulacji ryzyk z uwzględnieniem szeregu czynników, do których można zaliczyć ponoszone koszty, warunki rynkowe, ceny konkurentów i inne. Zamawiający nie jest natomiast uprawniony do wpływania na treść oświadczenia woli wykonawcy poprzez narzucanie mu maksymalnej ceny, w tym również jednostkowej za realizację zamówienia. Wobec powyższego treść projektowanego postanowienia umownego z par 7 pkt. 4 e umowy, poprzez którą Zamawiający narzuca maksymalną cenę zgodnie z rozporządzeniem NFZ i narzuca obniżenie ceny ofertowej w trakcie wykonywania umowy jest co najmniej abuzywne, godzące w zasady wynikające z art. 431 ustawy Pzp i art. 354 § 1 k.c. Zamawiający narzuca bowiem wykonawcom, ażeby wykonali swoje zobowiązanie niezgodnie z jego treścią, poprzez nieustanne zmiany ceny w tracie wykonywania zamówienia w stosunku do ceny wskazanej w ofercie, co zagraża i narusza interesy przedsiębiorcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją.

W zakresie średniego kosztu rozliczania substancji czynnych- koszt ten jest nietransparentny w zakresie obliczenia i nieprzewidywalny dla wykonawcy. Nieznana jest częstotliwość jego publikacji, sposób jego obliczenia, a także powodowałby możliwość nieustannych żądań ze strony Zamawiającego zmiany umowy. W takiej sytuacji utrudnione jest, o ile nie niemożliwe, wykonanie w sposób należyty umowy przez wykonawcę. Wykonywanie umowy polegałoby na nieustannych zmianach umowy, utrudniając organizację dostaw leków, co jest głównym celem umowy, nie wspominając o dobru pacjenta, które z przyczyn administracyjnych, może zostać co najmniej zaniedbane.

Należy zacytować wyroki KIO, które potwierdzają niniejsze stanowisko:

Wyrok KIO z 5 sierpnia 2019 r. (sygn. akt KIO 1382/19) : „ W ocenie Izby wymóg zaoferowania ceny, której maksymalny limit ma być ustalony na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ jest sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019, poz.1010).(...). Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w wyroku KIO (sygn. akt KIO/UZP 586/09 i 600/09) charakter postępowania o udzielenie zamówienia nie pozwala zamawiającemu na określanie cen za wykonanie przedmiotu zamówienia.(...)”

Ponadto należy rozważyć sytuację wykonawcy w przypadku braku zgody na obniżenie ceny, co będzie uprawniać zamawiającego do rozwiązania umowy w świetle art. 109 ust. 1 pkt. 7 Pzp, tj. czy odmowa nie zostanie potraktowana jako podstawa do wykluczenia wykonawcy z przyszłych postępowań- świadczy to o ewidentnej abuzywności projektowanego postanowienia umownego umieszczonego w projekcie umowy.

Na koniec należy wskazać, że postanowienie to jest sprzeczne z ustawą refundacyjną, która umożliwia wykonawcom oferowanie produktów w cenach określonych w decyzjach refundacyjnych i regułami Ustawy refundacyjnej (zgodnie z art. 9 to właśnie te ceny stanowią ceny maksymalne). Wykonawcy natomiast mają prawo zgodnie z tymi regułami je nabywać.

Postanowienie to będąc sprzeczne z prawem, powinno zostać usunięte z projektowanych postanowień umowy.

b/ W przypadku niewyrażenia zgody na usunięcie par. par 7 pkt. 4 e (w całości), proszę o odpowiedź czy Zamawiający doprecyzuje przedmiotowy zapis projektu umowy poprzez dookreślenie co oznacza, wyliczony przez NFZ, średni koszt rozliczania substancji czynnych, do wysokości którego Zamawiający będzie żądał obniżenia ceny jednostkowej w sytuacji opisanej w tym postanowieniu projektu umowy, a także czy doprecyzuje maksymalną częstotliwość wystąpienia z żądaniem zmiany ceny i umowy. Średni koszt rozliczania substancji czynnych wyliczony przez NFZ jest bowiem publikowany co miesiąc, jest liczbą z dziewięcioma miejscami po przecinku. Czy Zamawiający przewiduje zaokrąglenie i jaką metodą?

Uzasadnienie

Przedmiotowe projektowane postanowienie umowy umożliwia ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego praktycznie bez ograniczeń biorąc pod uwagę częstotliwość publikacji przez NFZ średniego kosztu rozliczania substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (w ostatnim czasie częściej niż co miesiąc).

Przedmiotowe projektowane postanowienie umowy wskazuje na wypełnienie przesłanki klauzuli abuzywnej, o której mowa  w art. 433 pkt 4 Pzp. Pozostawienie klauzuli w takim kształcie będzie skutkować bezprawnością czynności w rozumieniu art. 58 ust 1 i 2 k.c.

d/ W przypadku niewyrażenia zgody na usunięcie par 7 pkt. 4 e  (w całości), proszę o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia ww. paragrafu w sposób, który jednoznacznie określi, iż zmiana umowy w sytuacji gdy średni koszt rozliczania substancji czynnych, po przeliczeniu na wielkość opakowania produktu leczniczego, będzie niższy od ceny jednostkowej tego  produktu określonej w umowie zawartej w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, nastąpi w trybie porozumienia stron. Tym samym sytuacja taka uprawniać będzie zamawiającego do zaproponowania zawarcia porozumienia w zakresie zmiany umowy i obniżenia ceny jednostkowej do wysokości odpowiadającej niższemu, średniemu kosztowi rozliczania substancji czynnych.

Uzasadnienie

Przedmiotowe projektowane postanowienie umowy, w świetle art. 5 k.c. w zw. z art 58 par. 2 k.c., będąc sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, jest nieważne z mocy prawa, gdyż przewiduje możliwość dowolnego, nieprzewidywalnego dla wykonawcy kształtowania ceny, nie zaś zakupu produktów w cenie oferowanej przez wykonawcę.

Powyższe projektowane postanowienie umowy narusza także zasadę swobody umów (art. 353 par.1 k.c.) oraz art. 354 par. 2 k.c. i art. 355 k.c., bowiem Zamawiający nie dołożył należytej staranności formułując postanowienia umowy, które mają w sposób równomierny obciążać obie strony umowy.

Postanowienie to będąc sprzeczne z prawem, powinno zostać albo usunięte z projektowanych postanowień umowy albo choć w części zmodyfikowane przywracając, choć częściowo, możliwość kreowania stosunku umownego przez obie strony umowy.

e/ W przypadku niewyrażenia zgody na usunięcie par. 7 pkt. 4 e (w całości), proszę o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jego brzmienia w sposób, który uwzględni nie tylko sytuację gdy średni koszt rozliczania substancji czynnych, po przeliczeniu na wielkość opakowania produktu leczniczego, będzie niższy od ceny jednostkowej tego produktu określonej w umowie zawartej w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, ale także gdy średni koszt będzie (w kolejnym okresie) wyższy. Ponadto taka sytuacja uprawniać będzie zamawiającego lub wykonawcę do zaproponowania zawarcia porozumienia w zakresie zmiany umowy i podwyższenia lub odpowiednio obniżenia ceny jednostkowej do wysokości odpowiadającej wyższemu lub niższemu, średniemu kosztowi rozliczania substancji czynnych.

Uzasadnienie

Przedmiotowe projektowane postanowienie umowy, w świetle art. 5 k.c. w zw. z art 58 par. 2 k.c., będąc sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, jest nieważne z mocy prawa, gdyż przewiduje możliwość dowolnego, nieprzewidywalnego dla wykonawcy kształtowania ceny, nie zaś zakupu produktów w cenie oferowanej przez wykonawcę.

Powyższe projektowane postanowienie umowy narusza także zasadę swobody umów (art. 353 par.1 k.c.) oraz art. 354 par. 2 k.c. i art. 355 k.c., bowiem Zamawiający nie dołożył należytej staranności formułując postanowienia umowy, które mają w sposób równomierny obciążać obie strony umowy.

Postanowienie to będąc sprzeczne z prawem, powinno zostać albo usunięte z projektowanych postanowień umowy albo choć w części zmodyfikowane przywracając, choć częściowo, równowagę stron umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w projekcie umowy w § 7 ust. 4 nie ma litery e. Z powyższej treści wynika, że chodzi o ust. 5 litera e).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe zmiany nie są obligatoryjne. Są dopuszczone zapisami umowy, a ponadto wymagają obopólnej zgody.

64. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, Pozycja 6, Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp z możliwością podania zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

65. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, Pozycja 7, Fentanyl 50 mcg/ml, 10 ml x 50 amp: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

66. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, Pozycja 15, Midazolam 5 mg/1 ml x 10 amp (z EDTA): Czy Zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

67. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, Pozycja 16, Midazolam 5 mg/5 ml x 10 amp (z EDTA): Czy Zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

68. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, Pozycja 17, Midazolam 50 mg/10 ml x 5 amp (z EDTA): Czy Zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

69. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 2, Pozycja 16, Lorazepam 1 mg x 30 tabl: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat były w formie tabletek, które można podzielić na równe dawki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

70. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 2, Pozycja 17, Lorazepam 2,5 mg x 25 tabl. draż.: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat były w formie tabletek, które można podzielić na równe dawki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 7, Pozycja 1, Ceftazydym 1 g x 10 fiol iv, im: Czy Zamawiający wymaga, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

72. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 7, Pozycja 2, Ceftazydym 2 g x 10 but/fiol iv, im: Czy Zamawiający wymaga, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

73. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do projektu umowy:

Do §5 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dopisanie następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

74. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do projektu umowy:

Do treści §6 ust. 1 lit. d) projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 lit. d) projektu umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów w wysokości 50 zł dziennie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do projektu umowy:

Do §6 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do projektu umowy:

Do §8 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w §8 ust. 9 wzoru umowy jako podstawę obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wskazuje obniżenie ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług za dane półrocze, o co najmniej 2%, skoro obniżenie wskaźnika inflacji (na którym „zbudowany” został Wskaźnik waloryzacji) w żadnym wypadku nie oznacza obniżki cen? Dopiero zaistnienie w gospodarce zjawiska deflacji wiąże się ze wzrostem siły nabywczej pieniądza, a co za tym idzie obniżkami cen. Wskaźnik określający stopę inflacji, zawsze informuje o poziomie wzrostu cen towarów i usług, a sytuacja w której wskaźnik ten spada, oznacza jedynie, że ceny te nadal rosną, ale na niższym poziomie. Jakie zatem Zamawiający dostrzega uzasadnienie, dla obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wskaźnika, zgodnie z którym, logicznie rozumując, wynagrodzenie to, logicznie rozumując, powinno wzrosnąć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 9, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy po upływie 6 miesięcy (i kolejnych okresach półrocznych) trwania umowy ogłoszony zostanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zmiany cen towarów i usług za dane półrocze, którego wysokość jest większa o ponad 2% od jego poziomu w dniu podpisania umowy (aneksu z tego tytułu), Wykonawca uprawniony jest do żądania  zwiększenia wynagrodzenia za kolejne analogiczne okresy trwania umowy o procent odpowiadający tej różnicy, przy czym maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, łącznie w okresie trwania umowy nie może być równa lub większa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP oraz nie może być równa lub przekraczać 10% wartości pierwotnej umowy.”

77. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do projektu umowy:

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

78. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 93

Poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w poz 1,2 Jowerosol pakowany po 20 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 93

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w poz 4 Jowerosol pakowany po 10 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

81. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zad. nr 91

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 91 zaoferowanie produktu o nazwie: MENARIGHT FORTE ROZTW.DO WSTRZ.LUB INFUZ. 2 MG/0,2 ML 10 AMP.A 0,2ML, sprowadzanego w ramach importu docelowego, iloś z przeliczenia 310 op.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zad. nr 92

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 92 zaoferowanie produktu o nazwie: THIAMINE HYDROCHLORIDE USP VITAMINUM B 1 INJ. 100 MG/2ML 10 AMP., sprowadzanego w ramach importu docelowego, w ilość z przeliczenia 300 op.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

83. Zapytanie Wykonawcy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 31 poz. 50 i 51 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Zadaniu 31 poz. 50 i 51  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

84. Zapytanie Wykonawcy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 68 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Zadaniu 68  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków Saccharomyces boulardii / kaps.?. Zawartość Saccharomyces boulardii w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym  w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

85. Zapytanie Wykonawcy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 108 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy z uwagi na podanie w Zadaniu 108 składu odpowiadającego suplementowi diety konkretnego producenta, Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

86. Zapytanie Wykonawcy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 106 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Zadaniu 106 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż wymusza na podmiotach oferujących paski testowe utrzymywanie ciągłej dostępności pasków dla pacjentów. Paski nierefundowane mogą być w każdej chwili wycofane z rynku (wiele modeli pasków nierefundowanych nie jest obecnie dostępnych), pomimo faktu zarejestrowania takiego wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

87. Zapytanie Wykonawcy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 106 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Zadaniu 106 Zamawiający wymaga pasków do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego paska, zapewniającą jego bezdotykowe usuwanie? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu, zapobiegając przenoszeniu zakażeń drogą krwi (eliminuje konieczność dotykania zużytego paska przy jego wyjmowaniu z glukometru).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

88. Zapytanie Wykonawcy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 106 w przedmiotowym postępowaniu:

Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite i identyczne na opakowaniu i w instrukcji pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu 106?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

89. Zapytanie Wykonawcy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 106 w przedmiotowym postępowaniu:

Jeden z wykonawców oferuje paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu 106 po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca/placówki, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

90. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

dotyczy zadania 104

W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NAOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

91. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

dotyczy zadania 104

Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

92. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące oświadczenia – załącznika nr 6

Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie wymaganych dokumentów na potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego dla zadania 104. Przedmiotem zamówienia w zadaniu 104 jest wapno sodowane, będące wyrobem medycznym nie zaś lekiem, niezasadne jest zatem żądanie dopuszczenia do obrotu na podstawie ustawy Prawo Farmaceutyczne. Prosimy o zgodę na przedstawienia oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających zgodnie z obowiązującą ustawą o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

93. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający ze względu na bezpieczeństwo stosowania wymaga / dopuszcza by produkt wskazany w zadaniu nr 72 pozycja nr 1 i/lub nr 2 nie zawierał siarczynów, innych środków konserwujących oraz lateksu, co potwierdzają zapisy w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Uzasadnienie:

Niektóre substancje konserwujące, jak pirosiarczyn sodu oraz inne siarczyny mogą powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli1. Parabeny mogą powodować reakcje anafilaktyczne2.

Lateks może powodować reakcje anafilaktyczne3.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków produkty pozajelitowe nie powinny zawierać środków konserwujących4. Dlatego włączenie tych substancji wymaga specjalnego uzasadnienia.

Produkt Noredrenaline Aguettant nie zawiera siarczynów, parabenów oraz w procesie produkcji nie jest używany lateks. Dlatego jest bezpieczniejszy od produktów zawierających te substancje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

94. Zapytanie Wykonawcy:

Czy, ze względu na bezpieczeństwo stosowania oraz wygody podania przez lekarza oraz personel medyczny, zamawiający wymaga / dopuszcza zadaniu nr 72 pozycja nr 1 i/lub nr 2 gotowego do podania roztworu do infuzji o mocy 4 mg/50 ml x 10 fiolek, który może być używany wymiennie zastępując koncentrat 1mg/1ml oraz 4mg/4ml?

Uzasadnienie:

Dawkę 1 mg można otrzymać poprzez podanie 12,5 ml gotowego do podania jednorodnego roztworu, natomiast dawkę 2 mg można otrzymać poprzez podanie 25 ml gotowego do podania jednorodnego roztworu. Noradrenaline Aguettant posiada jako jedyny udokumentowaną jednorodność stężenia, co gwarantuje pewność podanej dawki oraz eliminuje błędy ludzkie. Jest to istotne, ponieważ według badań1 produkty przygotowywane na oddziale charakteryzują się dużą zmiennością zawartości substancji czynnej (+/- 15%), co w konsekwencji wpływa na podaną pacjentowi dawkę, a zatem na skuteczność kliniczną. Przygotowywanie produktu przed podaniem, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, może także powodować błędy medyczne, co zostało pokazane w badaniu przedstawionym przez Adapa2. Również wersja robocza europejskiej wytycznej „Good practice guide on risk minimisation and prevention of medication errors” wskazuje na etap rozcieńczania produktu jako jedną z przyczyn popełnianych błędów medycznych oraz błędne przechowywanie (w za wysokiej temperaturze)3. Dlatego, z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów, istotne jest stosowanie produktów i procedur charakteryzujących się mniejszym ryzykiem dla pacjentów. Są to powody, dla których Towarzystwa Anestezjologiczne oraz inne instytucje europejskie wskazują na wyższość gotowych roztworów nad produktami przygotowywanymi przy łóżku pacjenta. Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne zaleca używanie gotowych form leków (jak ampułkostrzykawki, gotowe worki do infuzji – punkt 3.25)4, podobnie jak National Patient Safety Agency5. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne wskazuje w komentarzach do zaleceń dla produktów parenteralnych, że istnieje większe prawdopodobieństwo zanieczyszczenia leków do wstrzykiwań przygotowywanych w miejscach bezpośredniej opieki nad pacjentami niż leków przygotowywanych w zakładach produkcyjnych6.

W przypadku oferowanego produktu nie ma potrzeby rozpuszczania produktu przed podaniem co przyczynia się do optymalizacji kosztów w związku z brakiem kosztów dodatkowych materiałów- niepotrzebny dodatkowy rozpuszczalnik, strzykawka i igła oraz eliminuje koszty związane utylizacją dodatkowych materiałów. Oferowany produkt można przechowywać w temperaturze do 25oC, produkt posiada udokumentowaną jednorodność stężenia, co gwarantuje pewność podanej dawki oraz eliminuje błędy ludzkie. Produkt nie zawiera siarczynów i lateksu (pirosiarczyn sodu rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli i zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków produkty pozajelitowe nie powinny zawierać środków konserwujących7). Dopuszczenie umożliwi złożenie ekonomicznie korzystnej oferty dla szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

95. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 zwracamy się z prośbą o informację jaką ilość dopuszczonego produktu należy zaoferować w ramach zadaniu nr 72 pozycja nr 1 i/lub nr 2? Czy zadaniu nr 72 pozycja nr 1 należy zaoferować ¼ ilości opakowań wskazanej w zamówieniu produktu, a w zadaniu nr 72 pozycja nr 1 nr 2 ½ opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

96. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w związku z odpowiedzią zamawiającego na pytanie nr 2 dopuści on składanie ofert na poszczególne pozycje w zakresie zadaniu nr 72 pozycja nr 1 i/lub nr 2 lub wydzieli je jako osobny pakiet, tak aby uczynić zakup objętych tym pakietem produktów konkurencyjnym a przez to bardziej opłacalnym? Wydzielenie umożliwi złożenie ekonomicznie korzystnej oferty dla szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

97. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wymaga, by produkt wskazany w zadaniu nr 37 pozycja 1 zawierał wystandaryzowaną ilość (1400) jednostek antyheparynowych w 1 ml, co potwierdzają zapisy w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

98. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga, by produkt w zadaniu nr 37 pozycja 1 posiadał zarejestrowane wskazanie stosowania w zabiegach pomostowania krążeniowo-oddechowego, co potwierdzają zapisy w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

99. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga, by produkt w zadaniu nr 37 pozycja 1 mógł być stosowany w celu przeciwdziałania przeciwzakrzepowemu działaniu heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH), co potwierdzają zapisy w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Według danych rynkowych z ostatnich lat w Polsce ponad 80% rynku (ilościowo) stanowią heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH),

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

100. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga, by produkt w zadaniu nr 37 pozycja 1 mógł być stosowany przed operacją w trybie nagłym, co potwierdzają zapisy w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

101. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga, by produkt w zadaniu nr 37 pozycja 1 mógł być stosowany we wlewie dożylnym, co potwierdzają zapisy w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Uzasadnienie:

Ponieważ istnieje ryzyko niepełnej neutralizacji przy tylko jednym wstrzyknięciu siarczanu protaminy przy neutralizacji podskórnie podawanej LMWH (faza wchłaniania z miejsca wstrzyknięcia prowadzi do uwolnienia do krążenia dodatkowej ilości LMWH – tzw. „efekt depot”) może być konieczne powtórne podawanie siarczanu protaminy lub można zastosować ciągły, powolny wlew dożylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

102. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga, by produkt w zadaniu nr 37 pozycja 1 można było rozcieńczać co potwierdzają zapisy w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Uzasadnienie:

W przypadku neutralizacji podskórnie podawanej LMWH może być konieczne powtórne podawanie siarczanu protaminy lub można zastosować ciągły, powolny wlew dożylny.

Zgodnie z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego proponowany produkt leczniczy można rozcieńczać w roztworze chlorku sodu 9 mg/mL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

103. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający w zadaniu nr 37 pozycja 1 dopuści zaoferowanie Protamini sulfas 50 mg/5 ml x 5 ampułek i przeliczenie ilości zgodnie z SWZ, tj: 800 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

104. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający

w Pakiecie 77 dopuści produkt leczniczy Prothromplex Total NF 600 j. m. Czynniki krzepnięcia: 600 j.m. czynnika IX, 450-850 j.m. czynnika II, 500 j.m. czynnika VII, 600 j.m. czynnika X, 400 j.m. białka C. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań: 1 fiolka z produktem Prothromplex Total NF, 1 fiolka z 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań ?

Do opakowania produktu dołączony jest jeden z poniższych zestawów:

- 1 igła z odpowietrznikiem, 1 igła z filtrem, 1 igła dwustronna

- 1 strzykawka jednorazowa, 1 zestaw potrójny (igła z odpowietrznikiem, igła motylkowa i igła jednorazowa), 1 igła z filtrem, 1 igła dwustronna

- 1 zestaw potrójny (igła z odpowietrznikiem, igła motylkowa i igła jednorazowa), 1 igła z filtrem,

- 1 igła dwustronna

- 1 igła dwustronna, 1 igła z filtrem, 1 igła z odpowietrznikiem, 1 igła motylk owa, 1 igła jednorazowa

- 1 igła dwustronna, 1 igła z filtrem, 1 igła jednorazowa, 1 igła z odpowietrznikiem, 1 zestaw podwójny (igła motylkowa i igła

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

105. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 101 pozycja 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika pakowanego po 10 sztuk? tylko takie opakowanie jest dostępne u producenta , czy w takim wypadku należy zaoferować 9 opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić 8,5 op.

106. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 101 pozycja 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika pakowanego po 10 sztuk? tylko takie opakowanie jest dostępne u producenta, czy w takim wypadku należy zaoferować 1 opakowanie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić 0,5 op.

107. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 99 pozycja 2 Czy zamawiający dopuszcza opakowanie 50 saszetek X 1g zamiast 50 saszetek X2,2g? Producent zmienił gramaturę saszetek. Obecnie jedyna dostępna wielkość opakowania

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

108. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 72 poz. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Noradrenaline w opakowaniu x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić 1 500 op.

109. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 97 poz. 3: W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego Glycophos 216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego Glycophos w ampułkach 20 ml pakowanych po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednocześnie informujemy, iż fiolki 20 ml pakowane po 10 szt. zostały zastąpione przez producenta Fresenius Kabi ampułkami pakowanymi po 20 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy wycenić 60 op.

110. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 97 poz. 22: Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu Intralipid 20%, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – zawierającej w 1000 ml olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g), olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500 ml x 10 szt., do podawania również wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

111. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 105 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków Freka Mix o pojemności 150 ml, pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

112. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające dwie sztywne fiolki po 50 szt. (w sumie 100 szt. w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

113. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał zakresu pomiarowego pasków  10-600 mg/dl?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

114. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby pasek posiadał pole absorpcji na całej swojej szerokości na jego końcówce, co ułatwi w sposób znaczący pobranie krwi do badania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

115. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby system zapewniał pomiar w zakresie Ht 10 - 65% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

116. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Czy Zamawiający będzie wymagał systemu z czasem pomiaru próbki poniżej 4 sekund, co zapewni odpowiedni czas w sytuacji wymagającej szybkiego podjęcia decyzji terapeutycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

117. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Czy zamawiający będzie wymagał (w celu ułatwienia zarządzania datą przydatności do użycia)  aby data przydatności do użycia pasków znajdowała się na opakowaniu (pudełku) oraz na każdej plastikowej fiolce? Takie rozwiązanie usuwa potrzebę zapisywania daty otwarcia fiolki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

118. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Czy zamawiający będzie wymagał aby termin przydatności do użycia pasków był nie krótszy niż 21 mcy od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

119. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 106 - Czy aby zapewnić bezpieczeństwo i żeby wszyscy pacjenci byli właściwie zabezpieczeni: zwłaszcza noworodki,  Zamawiający będzie wymagał  aby paski były przeznaczone do następujących próbek krwi:krew żylna, tętnicza, kapilarna, noworodkowa.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem