## przedmiot
DZP/PN/48/2/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy - osprzęt do wstrzykiwacza CT Motion
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi . Elementy wężyka umozliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji (czas pracy potwierdzony odpowiednimi badaniami/certyfikatami). Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Wytrzymałość ciśnieniowa wężyków wynosi max 20 barów. Opakowanie 10 sztuk | op. | 50 |  | 8%
RAZEM
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)