Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Jednostka** | **Ilość** |
| 1 | HYDRANT DN 80 N/Z HP-3 SFERO | SZT | 10 |
| 2 | HYDRANT DN 80 P/Z 1250 SFERO | SZT | 1 |
| 3 | KINETA 315/160 PRZELOTOWA | SZT | 10 |
| 4 | KOLANO KAN 160/15 | SZT | 20 |
| 5 | KOLANO KAN 160/45 | SZT | 30 |
| 6 | KOLANO KAN 160/67 | SZT | 10 |
| 7 | KOLANO PE/PE 32 | SZT | 20 |
| 8 | KOLANO PE/PE 50 | SZT | 4 |
| 9 | KOLANO PE/STAL 32/1 GZ | SZT | 10 |
| 10 | KOLANO STOPOWE 100 | SZT | 2 |
| 11 | KOLANO STOPOWE 80 | SZT | 11 |
| 12 | KOŁNIERZ ŚLEPY 100 | SZT | 4 |
| 13 | KRÓCIEC FF 80/500 | SZT | 6 |
| 14 | KRÓCIEC FF 80/800 | SZT | 4 |
| 15 | KRÓCIEC FW 100 | SZT | 26 |
| 16 | KRÓCIEC FW 150 | SZT | 2 |
| 17 | KRÓCIEC FW 80 | SZT | 8 |
| 18 | ŁUK 110/22 | SZT | 6 |
| 19 | ŁUK 110/30 | SZT | 6 |
| 20 | ŁUK 110/45 | SZT | 6 |
| 21 | ŁUK 110/67 | SZT | 4 |
| 22 | NASUWKA CIŚ 160 | SZT | 2 |
| 23 | NASUWKA DWUKIELICHOWA 110 | SZT | 16 |
| 24 | NASUWKA DWUKIELICHOWA 90 | SZT | 10 |
| 25 | NASUWKA KAN 160 | SZT | 10 |
| 26 | NASUWKA KIELICHOWA 110 | SZT | 20 |
| 27 | NASUWKA KIELICHOWA 90 | SZT | 10 |
| 28 | NAWIERTKA 110/32 | SZT | 10 |
| 29 | NAWIERTKA 160/32 | SZT | 5 |
| 30 | NAWIERTKA 225/32 | SZT | 3 |
| 31 | NAWIERTKA 90/32 | SZT | 10 |
| 32 | OBRUK 200 | SZT | 51 |
| 33 | OBUDOWA NAWIERTKI TELESKOPOWA | SZT | 28 |
| 34 | OBUDOWA ZASUWY 100 TELESKOPOWA | SZT | 12 |
| 35 | OBUDOWA ZASUWY 50 TELESKOPOWA | SZT | 4 |
| 36 | OBUDOWA ZASUWY 80 TELESKOPOWA | SZT | 11 |
| 37 | PASTA POŚLIZGOWA 0,5 KG | SZT | 10 |
| 38 | POKRYWA TELESKOPOWA L315A15 | SZT | 10 |
| 39 | PRZEJŚCIE PE/STAL 32X1,25 GZ | SZT | 20 |
| 40 | PRZEJŚCIE PE/STAL 50X2 | SZT | 2 |
| 41 | REDUKCJA KAN 160/110 | SZT | 20 |
| 42 | REDUKCJA KAN 200/160 | SZT | 10 |
| 43 | RURA CIŚ. 110/6000 | MB | 966 |
| 44 | RURA KAN 160/1000/4,7 LITA | SZT | 56 |
| 45 | RURA KAN 160/2000/4,7 LITA | SZT | 56 |
| 46 | RURA KAN 160/3000/4,7 LITA | SZT | 56 |
| 47 | RURA KAN 160/500/4,7 | SZT | 28 |
| 48 | RURA KAN 315/500 | SZT | 10 |
| 49 | RURA PE 32 | MB | 300 |
| 50 | RURA PE 40 | MB | 200 |
| 51 | RURA PE 50 | MB | 100 |
| 52 | RURA WZNOŚNA 315/6000 KORUGOWANA | SZT | 3 |
| 53 | SKRZYNKA W 150 | SZT | 51 |
| 54 | SŁUPEK DO TABLICZKI PODWÓJNY | SZT | 20 |
| 55 | SŁUPEK DO TABLICZKI POJEDEŃCZY | SZT | 20 |
| 56 | STUDNIA WODOMIERZOWA 425 Z WYPOSAŻENIEM | SZT | 10 |
| 57 | ŚRUBA, PODKŁADKA NAKRĘTNA M16/70 | KPL | 50 |
| 58 | TABLICZKA ZNAMIONOWA D | SZT | 50 |
| 59 | TABLICZKA ZNAMIONOWA H | SZT | 15 |
| 60 | TABLICZKA ZNAMIONOWA Z | SZT | 20 |
| 61 | TAŚMA NIEBIESKA WODA | SZT | 10 |
| 62 | TRÓJNIK BOSO-KOŁ 100/80 | SZT | 10 |
| 63 | TRÓJNIK KOŁ 100/100 | SZT | 9 |
| 64 | TRÓJNIK KOŁ 80/80 | SZT | 2 |
| 65 | TRÓJNIK KOŁ 150/100 | SZT | 1 |
| 66 | USZCZELKA 315 DO RURY KORUGOWANEJ | SZT | 20 |
| 67 | USZCZELKA CIŚ 110 | SZT | 100 |
| 68 | USZCZELKA CIŚ 160 | SZT | 4 |
| 69 | USZCZELKA CIŚ 90 | SZT | 50 |
| 70 | USZCZELKA PŁASKA 100 | SZT | 50 |
| 71 | USZCZELKA PŁASKA 80 | SZT | 50 |
| 72 | ZASUWA DN 50/2 | SZT | 2 |
| 73 | ZASUWA DN 50X1/4 | SZT | 2 |
| 74 | ZASUWA KOŁ DN 100 | SZT | 12 |
| 75 | ZASUWA KOŁ DN 80 | SZT | 11 |
| 76 | ZAWÓR SKOŚNY 20 | SZT | 10 |
| 77 | ZAWÓR SKOŚNY 25 | SZT | 10 |
| 78 | ZAWÓR SKOŚNY ANTYSKAŻENIOWY 20 | SZT | 10 |
| 79 | ZAWÓR SKOŚNY ANTYSKAŻENIOWY 25 | SZT | 5 |
| 80 | ZAWÓR ZWROTNY DO KANA. 1" | SZT | 4 |
| 81 | ZŁĄCZKA PE/PE 32 | SZT | 10 |
| 82 | ZŁĄCZKA PE/PE 40 | SZT | 10 |
| 83 | ZWĘŻKA FFR 100/80 | SZT | 6 |