## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Materiały do rozbudowy i modernizacji sieci LAN dla KSP
lp | Nazwa asortymentu | Opis asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN* | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN (cena netto powiększona o podatek VAT)* | Wartość brutto w PLN (kol. 5 x kol. 8)* | Producent**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wtyk modularny RJ45 na drut Cat. 5e | Kategoria - Cat.5e Typ - RJ45 (8P8C) - jednoczęściowy Zastosowanie - skrętka 4 parowa nieekranowana Materiał – poliwęglan Budowa - jednoczęściowa Styki - fosforobrąz, platerowanie złotem, 3 zęby Opakowanie - 100szt | op | 200
2 | Wtyk modularny RJ45 na linkę Cat. 5e | Kategoria - Cat.5e Typ - RJ45 (8P8C) - jednoczęściowy Zastosowanie - skrętka 4 parowa nieekranowana Materiał – poliwęglan Budowa - jednoczęściowa Styki - fosforobrąz, platerowanie złotem, 2 zęby Opakowanie - 100szt | op | 200
3 | Wtyk modularny RJ45 na linkę Cat. 6 | Kategoria – min. Cat. 6 Typ - RJ45 (8P8C) - jednoczęściowy Zastosowanie - skrętka 4 parowa nieekranowana Materiał – poliwęglan Budowa - jednoczęściowa Styki - fosforobrąz, platerowanie złotem, 2 zęby Opakowanie - 100szt | op | 200
4 | Gniazdo podwójne RJ-45 – łącznik | Przelotka służy do łączenia przewodów zakończonych wtykami RJ-45. Posiada dwa złącza żeńskie RJ45 (8P8C) min, Cat. 5e Obudowa wykonana z ABS. Max. Wymiary 50/30/30mm | szt | 500
5 | Łącznik kabla/ złączka sieciowa RJ45/RJ45 | Łącznik kabla UTP min. Cat. 5e Na złączach KRONE (LSA) Obudowa wykonana z ABS. Max. Wymiary 70/40/30mm | szt | 500
6 | Puszka natynkowa 2xRJ45 | Puszka natynkowa, kat. 5e, 2x RJ-45, UTP, złącza z boku obudowy proste – nie kątowe, Max. wymiary: 70x70x35 mm Kolor - jasny (biały, szary) W zestawie 2 kołki montażowe do puszki, do ściany | szt | 2000
7 | Puszka natynkowa 2xRJ45 | Puszka natynkowa, min. kat. 6, 2x RJ-45, UTP, złącza z boku obudowy proste – nie kątowe, skręcana, Max. wymiary: 70x70x35 mm Kolor - jasny (biały, szary) W zestawie 2 kołki montażowe puszki do ściany | szt | 1000
8 | Patchpanel 24p | Patch panel 24-portowy, STP, kat. 5e, 1U, 19", złącza typu Krone kolor ciemny (szary, czarny) | szt | 200
9 | Patchpanel 24p | Patch panel 24-portowy, STP, Min. kat. 6, 1U, 19", złącza typu Krone kolor ciemny (szary, czarny) | szt | 100
10 | Patchpanel 12p | Patch panel STP 12x RJ45 kat.5e, desktop, 10", montaż naścienny, | szt | 100
11 | Skrętka U/UTP kat. 5e, drut | Przewód U/UTP, kat.5E, wewnętrzny, szary, 4x2x24 AWG, 305 m, drut | op | 500
12 | Skrętka U/UTP kat. 6, drut | Przewód U/UTP, kat.6, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG, 305 m, drut | op | 200
13 | Skrętka U/UTP kat. 5e, linka | Przewód U/UTP, kat.5E, wewnętrzny, szary, 4x2x24 AWG, 305 m, linka | op | 200
14 | Skrętka U/UTP kat. 6, linka | Przewód U/UTP, kat.6, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG., 305 m, linka | op | 100
15 | Skrętka S/FTP kat. 6A, drut | Przewód S/FTP, kat 6a, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG, 305m, linka, Żyła: drut miedziany 23AWG, 0,57mm, | op | 100
16 | Organizer kabli | Organizer kabli 40x40, metal, uchwyt na 1U, haczyk | szt | 500
17 | Organizer kabli | Organizer kabli 80x40, metal, uchwyt na 1U, haczyk | szt | 500
18 | Organizer kabli | Organizator kabli 1U, 19", uchwyty metal, czarny, z przepustami szczotkowymi | szt | 200
19 | Taśma mocująca | Taśma rzepowa, czarna, 10mm x 5m | szt | 200
20 | Taśma mocująca | Taśma rzepowa, czerwona, 10mm x 5m | szt | 200
21 | Taśma mocująca | Taśma rzepowa 20mm 25m czarna Back To Back | szt | 200
22 | Śruby montażowe Rack | Śruby M6 mocujące w otworach szyn nośnych Rack (4szt.) | op | 2000
23 | Listwa zasilająca Rack | Przeznaczenie: szafy 19"; Ilość gniazd: 9; Rodzaj gniazd: CEE 7/5 (typu "francuskiego"); Rodzaj wtyku: CEE 7/7 ("Unischuko"); Wyłącznik: dwubiegunowy, podświetlany; Maksymalne obciążenie: 3500W; Stopień ochrony: IP20; Kabel zasilający: 3,0m, czarny, przekrój przewodów 1,5mm2; Mocowanie: czteropunktowe doczołowe w profilach RACK; Wysokość: 1U | szt | 200
24 | Uchwyt montażowy | Uchwyt montażowy opaski kablowej, szerokość opasek do 3,5 mm Wymiary: 19x19mm; Materiał: Poliamid 6.6; Kolor: Biały; Palność: UL 94 V2, spód - taśma klejąca, opakowanie 100szt. | op | 500
25 | Uchwyt montażowy | Uchwyt montażowy opaski kablowej, szerokość opasek do 5,7 mm Wymiary: 28x28mm; Materiał: Poliamid 6.6; Kolor: Biały; Palność: UL 94 V2, spód - taśma klejąca, opakowanie 100szt. | op | 500
26 | Opaski kablowe | Opaski kablowe, 2,5 x 100 mm, kolor czarny Materiał: poliamid 6.6 naturalny; Odporne na temperaturę: -40°C do +80°C.; Temperatura topnienia: +250°C.; Max Ø wiązki: 24 mm; Wytrzymałość na rozciąganie: 8,2 KG; 80 N, opakowanie 100szt | op | 1000
27 | Opaski kablowe | Opaski kablowe, 2,5 x 200 mm, kolor czarny Materiał: poliamid 6.6 naturalny; Odporne na temperaturę: -40°C do +80°C.; Temperatura topnienia: +250°C.; Max Ø wiązki: 52 mm; Wytrzymałość na rozciąganie: 8,2 KG; 80 N, opakowanie 100szt. | op | 1000
28 | Opaski kablowe | Opaski kablowe, 3,6 x 200 mm, czarne Materiał: poliamid 6.6 czarny (odporny na promieniowanie ultrafioletowe); Odporne na temperaturę: -40°C do +80°C.; Temperatura topnienia: +250°C.; Max Ø wiązki: 55 mm; Wytrzymałość na rozciąganie: 13 KG; 128 N, opakowanie 100szt | op | 1000
29 | Opaski kablowe | Opaski kablowe, 4,8 x 300 mm, czarne Materiał: poliamid 6.6 czarny (odporny na promieniowanie ultrafioletowe); Odporne na temperaturę: -40°C do +80°C; Temperatura topnienia: +250°C.; Max Ø wiązki: 76 mm; Wytrzymałość na rozciąganie: 22 KG; 216 N, opakowanie 100szt. | op | 1000
30 | Opaski kablowe | 7,6x530 mm czarne, Materiał: poliamid 6.6 czarny (odporny na promieniowanie ultrafioletowe) Maksymalna średnca wiązki: 160mm, wytrzymałość na zrywanie 54 kg, opakowanie 100szt. | op | 500
31 | Opaski kablowe opisowe | 2,5x110 mm białe opakowanie 100 szt.Materiał: poliamid 6.6 (odporny na promieniowanie ultrafioletowe) Umiejscowienie tabliczki - za głowicą zacisku Wymiar tabliczki - 9,1mm x 20,4mm | op | 200
32 | ostrza do noża | OSTRZA ŁAMANE 18MM (10SZT) Szerokość - 18 mm Długość - 110 mm Grubość - 0,55 mm Ilość segmentów - 7 Opakowanie - 10 sztuk | op | 100
33 | ostrza do noża | Ostrze łamane 9 mm - 12 segmentów Grubość ostrza: 0.43 mm, opakowanie 10 sztuk | op | 100
34 | Taśma izolacyjna kolorowa | Wykonana z materiału PVC+RUBBER Długość taśmy na rolce 20 m Szerokość 19 mm Grubość taśmy 0,13 mm W opakowaniu 10 szt. różnych kolorów | op | 200
35 | cyna lutownicza | CYNA SZPULA FI 0,7mm 100g LC60 SN60PB40 CYNEL | szt | 100
36 | pasta lutownicza | Pasta lutownicza topnik do lutowania 40g | szt | 100
37 | topnik lutowniczy | topnik żel 10ml gel flux do lutowania | szt | 100
38 | Tasma dwustronna | Taśma dwustronna bezbarwna, cienka, 19mm x 50m, wytrzymałość temp.:-40 do + 110 st. C | szt | 100
39 | Tasma dwustronna | Taśma dwustronna piankowa 9mm x 50m, wodoszczelna, czarna, grubość 1mm, | szt | 200
40 | Tasma dwustronna | Taśma dwustronna piankowa 18mm x 50m, wodoszczelna, czarna, grubość 1mm | szt | 200
41 | Taśma naprawcza | Taśma Naprawcza DUCT 48mm/50m SREBRNA | szt | 200
42 | Taśma pakowa | Taśma pakowa, kolor brązowy, Grubość całkowita 53 mikrony, wykonana z mocnej folii PCV, odporna na ujemne temperatury, Klej: kauczuk naturalny, szerokość 50mm, długość min. 50m | szt | 300
43 | Listwa kablowa gumowa 3 komorowa | Listwa kablowa gumowa trzykomorowa, kolor czarno-żółty, Wymiary otworów listwy 3-komorowej: 1 x 10x25, 2 x 10x16 mm (wys. x szer.), Długości: rolka 3 m, Sposób montażu: listwy nakładane są na okablowanie (w dolnej części należy wykonać podłużne wcięcie) | szt | 100
44 | Listwa podłogowa 3 komorowa | Listwa podłogowa 50/12 szara, Długość 2 m, dostarczane z pokrywą 3-przedziałową, wykonanie z twardego pcv, wyposażona w pokrywę | szt | 100
45 | Listwa podłogowa 3 komorowa | Listwa podłogowa 92x20mm 2m szara, wysokość 20mm, szerokość 92mm, liczba przegród 3, długość 2m, materiał - tworzywo sztuczne, podłoże samoprzylepne, kolor szary, wyposażone w pokrywę | szt | 100
46 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe), rozmiar(+-3mm):10x17x2000mm, kolor biały | szt | 500
47 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe),dzielony (2k) rozmiar(+-4mm):11x32x2000, kolor biały | szt | 500
48 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe), rozmiar(+-4mm):15x25x2000, kolor biały | szt | 500
49 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe),dzielony (2k) rozmiar:18x50x2000, kolor biały | szt | 500
50 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe), rozmiar:30x32x2000, kolor biały | szt | 500
51 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe),dzielony (2k) rozmiar:30x60x2000, kolor biały | szt | 500
52 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe),dzielony (2k) rozmiar:40x90x2000, kolor biały | szt | 500
53 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe), rozmiar:60x110x2000, kolor biały | szt | 300
54 | kanał elektroinstalacyjny | kanał elektroinstalacyjny (korytko kablowe), rozmiar:60x150x2000, kolor biały | szt | 200
55 | rura elektroinstalacyjna karbowana | rura elektroinstalacyjna karbowana, średnica: wewnętrzna min. 19mm, zewnętrzna max 26mm, kolor ciemny (szary, czarny), z pilotem, szpula 25m | op | 100
56 | rura elektroinstalacyjna karbowana | rura elektroinstalacyjna karbowana, średnica: wewnętrzna min. 42mm, zewnętrzna max 54mm, kolor ciemny (szary, czarny), z pilotem, szpula 25m | op | 100
57 | kołki rozporowe/montażowe | KOŁEK ROZPOROWY SX 8x40 MM Z WKRĘTEM 40szt. Typu FISCHER | op | 400
58 | kołki rozporowe/montażowe | KOŁEK ROZPOROWY SX 6x30 MM Z WKRĘTEM 100 SZT Typu FISCHER | op | 400
59 | kołki rozporowe/montażowe | KOŁEK ROZPOROWY SX 10x50 MM Z WKRĘTEM 50 SZT Typu FISCHER | op | 400
60 | kołki rozporowe/montażowe | Wbijany kołek rozporowy z kołnierzem, 6 x 40mm, z wkrętem stożkowym , 200sztuk, SMK-6x40 | op | 200
61 | kołki rozporowe/montażowe | Wbijany kołek rozporowy z kołnierzem, 6 x 60mm, z wkrętem stożkowym , 200sztuk, SMK-6x60 | op | 200
62 | kołki rozporowe/montażowe | Wbijany kołek rozporowy z kołnierzem, 8 x 45mm, z wkrętem stożkowym , 200sztuk, SMK-8x45 | op | 200
63 | kołki rozporowe/montażowe | Wbijany kołek rozporowy z kołnierzem, 8 x 60mm, z wkrętem stożkowym , 200sztuk, SMK-8x60 | op | 200
64 | kołki rozporowe/montażowe | KOŁEK DO PŁYT G/K GIPSOWYCH PARASOLKA JOLKA 150szt | op | 200
65 | kołki rozporowe/montażowe | Kołek spiralny wkręcany do gipsokartonu, wykonany z tworzywa, z wkrętem, Długość kołka: 32 mm Długość wkręta: 45 mm Średnica wkręta: 4,5 mm 20 sztuk | op | 100
66 | uchwyt/podstawka montażowa | UCHWYT SAMOPRZYLEPNY DO KABLI OKRĄGŁYCH 15MM CZARNY (100SZT) , Uchwyty pozwalają na wielokrotny montaż i demontaż przewodów oraz kabli | op | 100
67 | oplot do kabli | OPLOT WĘŻYK SPIRALNY 8,2MM CZARNY / WIĄZKI 9-50MM (10M) | op | 100
68 | organizator kabli | Organizator biurkowy grzebieniowy 0,5m fi:30mm, kolor szary lub czarny | szt | 200
69 | folia zabezpieczajaca | Ręczna, czarna folia STRETCH szerokość 500mm 1,3kg | szt | 200
70 | wkręt do drewna | wkręt z łebkiem stożkowym, średnica wkręta - 3,5 mm długość wkręta - 16 mm gniazdo Bit – Pz 2 materiał: stal hartowana ochrona antykorozyjna - ocynk biały 1000 sztuk | op | 400
71 | wkręt do drewna | wkręt z łebkiem stożkowym, gwint na całej długości średnica wkręta - 3,5 mm długość wkręta - 40 mm gniazdo Bit – Pz 2 materiał: stal hartowana ochrona antykorozyjna - ocynk biały 200 sztuk | op | 400
72 | wkręt do drewna | wkręt z łebkiem stożkowym, średnica wkręta - 3,5 mm długość wkręta - 60 mm gniazdo Bit – Pz 2 materiał: stal hartowana ochrona antykorozyjna - ocynk biały 200 sztuk | op | 400
73 | szafa dystrybucyjna | Szafa wisząca 2U 19", 350x540x120 mm (+- max 20mm) (wys,szer,gł), drzwi metal z zamkiem na dedykowany kluczyk Typ: wisząca, spawana, demontowalne boki; Drzwi: metal; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 1 para, regulowana wysokość; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20; Dodatkowe wyposażenie: komplet czterech śrub do montażu naściennego; Wymiary przepustów: 260mm x 50mm (wys. x szer.) | szt | 50
74 | szafa dystrybucyjna | Szafa wisząca 3U 19", 400x540x180 mm (+- max 20mm) (wys,szer,gł), drzwi metal z zamkiem na dedykowany kluczyk Typ: wisząca, spawana, demontowalne boki; Drzwi: metal; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 1 para, regulowana wysokość; Otwory na wentylator: nie; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20; Dodatkowe wyposażenie: komplet czterech śrub do montażu naściennego; Wymiary przepustów: 260mm x 50mm (wys. x szer.) | szt | 50
75 | szafa dystrybucyjna | Szafa wisząca 6U 19", 320x545x450 mm (+- max 20mm)(wys,szer,gł), drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk, do samodzielnego złożenia Wymiary opakowania: 100 x 570 x 500 mm (+- max 20mm); Typ: wisząca, do samodzielnego montażu; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 1 para (przód), regulowana głębokość montażu; Otwory na wentylator: tak; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20 | szt | 50
76 | szafa dystrybucyjna | Szafa wisząca 12U 19", 590x523x450 mm(+- max 20mm) (wys,szer,gł), drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk, do do samodzielnego złożenia, Wymiary: 12U 19", 590 x 523 x 450 mm (+- max 20mm) (wys. x szer. x gł.); Typ: wisząca, do samodzielnego montażu; Drzwi: szklane; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód i tył); Otwory na wentylator: tak; Kolor: RAL 7035 (szary) | szt | 40
77 | szafa dystrybucyjna | Szafa stojąca 25U 19", drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk Wymiary: 25U 19", 1250 x 600 x 800 mm (+- max 20mm), 1320 x 600 x 800 mm (+- max 20mm) z kółkami, (wys. x szer. x gł.); Typ: stojąca z kółkami, spawana, demontowalne boki; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód+tył), regulowane; Otwory na wentylator: poczwórny wentylator zainstalowany na stałe; Dodatkowe wyposażenie: dwie półki; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20 | szt | 20
78 | szafa dystrybucyjna | Szafa stojąca 42U 19", 2000x600x800 mm (wys,szer,gł), drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk Wymiary: 42U 19", 2000 x 600 x 800 mm, 2140 x 600 x 800 mm z kółkami, (wys. x szer. x gł.); Typ: stojąca z kółkami, spawana, demontowalne boki; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód+tył), regulowane; Otwory na wentylator: poczwórny wentylator zainstalowany na stałe; Dodatkowe wyposażenie: dwie półki, listwa zasilająca 6 gn.; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20 | szt | 20
79 | szafa dystrybucyjna | Szafa serwerowa 42U 19", 2000x800x1000 mm (wys,szer,gł), drzwi perforowane z zamkiem na dedykowany kluczyk Wymiary: 42U 19", 2000 x 800 x 1000 mm, 2140 x 800 x 1000 mm z kółkami, (wys. x szer. x gł.); Typ: stojąca z kółkami, spawana, demontowalne boki; Drzwi: perforacja; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód/tył), regulowane; Otwory na wentylator: poczwórny wentylator zainstalowany na stałe; Dodatkowe wyposażenie: dwie półki; Kolor: RAL 7035 (jasny szary); Klasa szczelności: IP 20 | szt | 50
80 | szafa techniczna wisząca | Szafa wisząca 540x540x180 mm (+- max 20mm) (wys,szer,gł), drzwi metal Wymiary: 540x540x180 mm (+- max 20mm), (wys. x szer. x gł.); Typ: wisząca; Drzwi: metal; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20; Dodatkowe wyposażenie: komplet czterech śrub do montażu naściennego | szt | 50
81 | przełącznik zasilania 19" | Automatyczny przełącznik zasilania, przełączanie ręczne Napięcie wejścia min. 210V Napięcie wejścia max. 240V Natężenie prądu max. 16A Czas przełączenia typowy 8ms Wyświetlacz LCD Obudowa 19" 1U Wymiary max. 440x360x45mm interfejs ethernet, zarządzanie orzez stronę WEB typ wejścia: 2 x IEC C20 + przewody wejściowe 1,5m typ wyjścia: 8 IEC C13 + 1 IEC C19 + komplet przewodów wyjściowych przykładowy model: Eaton EATS16N z kartą sieciową | szt | 100
82 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 5e; 0,25 m; szary | szt | 5000
83 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 5e; 0,5 m; szary | szt | 5000
84 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 5e; 1 m; szary | szt | 5000
85 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 5e; 1,5 m; szary | szt | 5000
86 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 5e; 2 m; szary | szt | 5000
87 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 5e; 3 m; szary | szt | 5000
88 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 5e; 5 m; szary | szt | 5000
89 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 6; 0,5 m; szary | szt | 5000
90 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 6; 1 m; szary | szt | 5000
91 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 6; 1,5 m; szary | szt | 2000
92 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 6; 2 m; szary | szt | 2000
93 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 6; 3 m; szary | szt | 2000
94 | patchcord | Patchcord UTP-cat. 6; 5 m; szary | szt | 2000
95 | taśma termo | Taśma do drukarki Brother P-touch E-100, 12mmx8m, żółta z czarnym nadrukiem, zamiennik | szt | 40
96 | taśma termo | Taśma do drukarki Brother P-touch E-100, 12mmx8m, czerwona z czarnym nadrukiem, zamiennik | szt | 40
97 | taśma termo | Taśma do drukarki Brother P-touch E-100, 12mmx8m, biała z czarnym nadrukiem, zamiennik | szt | 40
98 | taśma termo | Taśma do drukarki Brother P-touch E-100, 12mmx8m, przeźroczysta z czarnym nadrukiem, zamiennik | szt | 40
99 | taśma termo | Taśma do drukarki Brother P-touch E-100, 12mmx8m, zielona z czarnym nadrukiem, zamiennik | szt | 40
100 | taśma termo | Taśma do drukarki Brother P-touch E-100, 12mmx8m, srebrna z czarnym nadrukiem, zamiennik | szt | 40
101 | folia ochronna | folia ochronna 4m x 5m, do zabezpieczenia sprzętu podczas prac instalacyjnych, grubość min. 30µ, max. 60µ | szt | 200
102 | marker permanentny | Marker wodoodporny - do użytku na szkle, drewnie, winylu, plastiku itp. Cienka końcówka - grubość linii pisania 0,8 ~ 1,0 mm. Długość linii pisania - 500 m., color napisu - czarny | szt | 50
103 | marker permanentny | Marker wodoodporny - do użytku na szkle, drewnie, winylu, plastiku itp. Cienka końcówka - grubość linii pisania 0,8 ~ 1,0 mm. Długość linii pisania - 500 m., color napisu - niebieski | szt | 50
104 | marker permanentny | Marker wodoodporny - do użytku na szkle, drewnie, winylu, plastiku itp. Cienka końcówka - grubość linii pisania 0,8 ~ 1,0 mm. Długość linii pisania - 500 m., color napisu - czerwony | szt | 50
105 | marker permanentny | Marker wodoodporny - do użytku na szkle, drewnie, winylu, plastiku itp. ; grubość linii pisania 4 ~ 12 mm.ścięta końcówka, color napisu czarny | szt | 100
106 | ołówek stolarski | zestaw 15 ołówków stolarskich, grubość rysika min. 3mm, długość ołówka min 150 mm | szt | 4
107 | pianka do plastiku | pianka do czyszczenia plastiku, pojemnik 300ml | szt | 400
108 | pianka do szkła | pianka do czyszczenia szkła, ekranu, pojemnik 300ml | szt | 400
109 | sprężone powietrze | sprężone powietrze, pojemność 800ml, z rurką | szt | 500
Cena oferty brutto w PLN (suma poz. 1-109 kol. 9)*
* należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
** należy wpisać