OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, na podstawie i zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach” dokumentacji projektowej, dostarczenia opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych i usług związanych z modernizacją oświetlenia w następujących miejskich placówkach oświatowych:

- Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mielęckiego 19;

- Przedszkolu Miejskim nr 13, przy ul. Sudeckiej 1;

- Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Zubrzyckiego 38;

- Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Wyzwolenia 50;

- Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Chopina 1;

- Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Szkolnej 17;

- Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Wiśniowej 9;

- Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4;

- Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65;

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Licealnej 1;

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy ul. Sudeckiej 5.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

- Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mielęckiego 19;

- Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 13, przy ul. Sudeckiej 1;

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Zubrzyckiego 38;

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Wyzwolenia 50;

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Chopina 1;

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Szkolnej 17;

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Wiśniowej 9;

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4;

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65;

- Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Licealnej 1;

- Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy ul. Sudeckiej 5;

Dla każdej z części przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń oraz stosownych pozwoleń;

- wykonanie oraz przedstawienie do zaakceptowania obliczeń fotometrycznych i sposobu rozmieszczenia opraw oświetleniowych LED;

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

- właściwe przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy służących realizacji wymiany opraw istniejącego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej;

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych odcinków przewodów instalacji oświetleniowych (w tym odcinków przewodów pomiędzy poszczególnymi oprawami oświetleniowymi);

- wymianę instalacji w przypadku uzyskania wyników pomiaru rezystancji izolacji wskazujących na konieczność wymiany przewodów zasilających;

- demontaż istniejących opraw;

- zakup i dostarczenie nowych kompletnych opraw oświetlenia LED;

- montaż nowych opraw energooszczędnych LED;

- wykonanie robót wykończeniowych, ogólnobudowlanych.

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne wspólne dla wszystkich części zamówienia:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programie funkcjonalno-użytkowym.

- W zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

- sporządzenia pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych prac projektowych,

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wystąpienia o wydanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych oraz realizacji pozostałych usług, niezbędnych do realizacji inwestycji, wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz wymaganymi przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie,

- wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji,

- zapewnienia udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- uzgodnienia i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyjętych w niej rozwiązań przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych,

- opracowania w zależności od potrzeb projektu wykonawczego (4 egzemplarze) wraz z opracowaniem informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

- opracowanie przedmiarów robót (w ilości 2 egzemplarzy).

Całość dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (zgodnie z ilościami podanymi powyżej), jak również w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive – w 1 egz. (w wersji do odczytu o rozszerzeniu .pdf, jak również w wersji edytowalnej o następujących rozszerzeniach: *.doc, *docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg, *.ath).

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach.

Na potrzeby odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Dokumentację projektową (projekty wykonawcze) oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień sporządzania obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno - budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

W sposób pozwalający na uzyskanie w razie potrzeby prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót oraz umożliwiający zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Opis przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, program funkcjonalno-użytkowy oraz są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym oraz odpowiednio w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych i użytkowanych obiektach.

- Roboty wykonywane w trakcie roku szkolnego winny być prowadzone w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie każdej placówki tj. całodobowo w soboty, niedziele oraz święta, jak również w dni powszednie po godzinach ich funkcjonowania (tj. w godz. popołudniowych oraz wieczornych). Zamawiający przekaże teren budowy do 4 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie oraz przez teren prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. Powyższe dotyczy również zapewnienia pracownikom oraz użytkownikom obiektów stałego i bezpiecznego dostępu do pomieszczeń niepodlegających robotom budowlanym.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontaży oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Miejsce składowania czasowo usuniętego wyposażenia i sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić
z zarządcami poszczególnych placówek oświatowych.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości
z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, wyposażenia, urządzeń oraz elementów instalacji, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie,
a także zlokalizowanych poza terenem budowy.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń ww. elementów, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia ich stanu pierwotnego, na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów i pomieszczeń przyległych.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót oraz ich organizacji i zabezpieczenia terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności kierownika robót
w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

- Czynności kierownika robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji
(np. notatkach służbowych, protokołach spisanych z udziałem Zamawiającego, protokołach odbioru, protokołach z spotkań bądź narad koordynacyjnych itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym i/lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych
w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku
do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w programie funkcjonalno-użytkowym i/lub opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika robót, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed
ich zakryciem.

- Kolorystykę elementów podlegających robotom należy dobrać w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego – inspektorem nadzoru.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: protokoły częściowych odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały, karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wyniki i protokoły badań i sprawdzeń.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowalne na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane oprawy, instalację elektryczną oraz pozostałe elementy na okres 60 miesięcy.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty pomocnicze, tj. towarzyszące i zabezpieczające, a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, np. usunięcie mebli, sprzętu, innego wyposażenia ruchomego i ich ponowne wniesienie, zabezpieczenie okien, lamp, posadzek, stolarki drzwiowej i sprzętu zamontowanego na stałe, odłączenie sprzętu i urządzeń od mediów i ponowne podłączenie, demontaż osłon grzejników, parawanów, mediów i ponowny montaż oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji przedmiotu umowy opracowanego w porozumieniu z zarządzającymi placówkami oświatowymi oraz inspektorem nadzoru. Harmonogram winien odzwierciedlać terminy prowadzenia poszczególnych zakresów robót na terenie odpowiednich placówek.

- W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów prac projektowych i robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie tych robót lub zmianę ich zakresu.