**Załącznik nr 1 do umowy**

- wykonanie kontroli technicznej sprawności przewodów kominowych

(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

- sprawdzanie prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych urządzeń grzewczych i

wentylacyjnych,

- czyszczenie przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych,

- udrażnianie przewodów.

Wykaz przeglądów (kontroli na 1 rok)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość kontroli w roku** | **Ilość połączeń** | **Ilość mb kanałów grawitacyjnych** |
| 1 | Pawilon M I | 2 | 90 | 430 |
| 2 | Pawilon M II | 2 | 220 | 990 |
| 3 | Pawilon M III | 1 | 68 | 430 |
| 4 | Pawilon M IV | 1 | 61 | 305 |
| 5 | Pawilon M V | 2 | 504 | 6308 |
| 6 | Pawilon M VI | 1 | 34 | 204 |
| 7 | Pawilon M VII | 1 | 50 | 350 |
| 8 | Pawilon M VIII + przewiązka | 1 | 70 | 320 |
| 9 | Pawilon M IX | 1 | 107 | - |
| 10 | Pawilon A I | 2 | 146 | 120 |
| 11 | Pawilon A II | 1 | 18 | 26 |
| 12 | Pawilon A III | 1 | 4 | 30 |
| 13 | Pawilon A IV | 1 | 51 | 250 |
| 14 | Pawilon A V | 1 | 33 | 130 |
| 15 | Pawilon A VI | 1 | 211 | 792 |
| 16 | Pawilon A VII | 1 | 36 | 320 |
| 17 | Pawilon A VIII | 1 | 4 | 10 |
| 18 | Pawilon T I | 1 | 6 | - |
| 19 | Pawilon T II | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Pawilon T III | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Pawilon T V | 1 | 6 | 6 |
| 22 | Pawilon T VI | 1 | 2 | 6 |
| 23 | Pawilon T VII | 1 | 12 | 36 |
| 24 | Pawilon T VIII | 1 | 7 | - |
| 25 | Pawilon T IX | 1 | 2 | - |
| 26 | Pawilon T X | 1 | 15 | 30 |
| 27 | Pawilon T XI | 1 | 2 | 6 |
| 28 | Pawilon T XII | 1 | 2 | 2 |

Cena została wyliczona następująco:

1. Suma mb przewodów do przeglądu w ciągu 2 lat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Suma mb przewodów do przeglądu w ciągu 2 lat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | 1. 910mb przewodów |  |  |  |

1. Suma połączeń do przeglądu w ciągu 2 lat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Suma połączeń do przeglądu w ciągu 2 lat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | 5 450 połączeń |  |  |  |

Wartość zamówienia na dwa lata – **……………….. zł brutto**

Słownie: