|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 26 stycznia 2023r**

**ZP/220/103/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych oraz zestawu do autotransfuzji wraz z dzierżawą generatora”**

**Wyjaśnienia 2**

Zamawiający informuje, że **unieważnia odpowiedź na pytanie nr 6 Wykonawcy I** wskazane w wyjaśnieniach nr 1 z dnia 20.01.2023r i w to miejsce zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Pytanie 6**

**Zadanie nr 13, poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednobiegunowych elektrod do śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu serca bez automatycznego czytnika „pełnościennej ablacji”? Funkcja ta dostępna jest jedynie dla elektrod dwubiegunowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ciągu 48 godzin zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) uwzględniające termin wskazany art. 135 ust 2 (6 dni) PZP do zachowania, którego jest zobowiązany.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor SPSK-2**

**/podpis w oryginale/**