Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym

| Lp. | Nazwa Towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (4x5) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto (PLN) (4x5x współczynnik stawki podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 1 | Adapter p/t systemu 45x45 do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator żelowy 100Ah 12V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator żelowy 12Ah 12V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator żelowy 18Ah 12V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator żelowy 40Ah 12V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Akumulator żelowy 45Ah 12V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator żelowy 7,2Ah 12V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Akumulator żelowy 9Ah 6V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Apteczka średnia z wyposażeniem | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Automat schodowy AS-212 230V na szynę TH-35 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Automat schodowy AS-221T 230V na szynę TH-35, z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Automat schodowy ASO-201 230V obudowa n/t lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Automat schodowy ASO-203 24V obudowa n/t z przeciwblokadą lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Automat zmierzchowy AWZ 230V 16A obudowa n/t lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230V na szynę TH-35 z zewnętrzną sondą hermetyczną lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Automat zmierzchowy AZH-106 230V obudowa n/t lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Automat zmierzchowy AZH-S 230V obudowa n/t z zewnętrzną sondą hermetyczną lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 18 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 1,6A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 10A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 1A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 3,15A | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 10A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 16A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 20A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 20A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 25A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 2A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 28 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 40A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 29 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 4A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 6A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 31 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 10A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 32 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 16A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 33 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 20A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 34 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 25A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 32A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 40A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 37 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 50A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 38 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 100A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 39 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 32A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 40 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 50A GG | szt | 5 |  |  |  |  |
| 41 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 63A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 42 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 80A GG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 43 | Bezpiecznik cylindryczny D01 10A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 44 | Bezpiecznik cylindryczny D01 16A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 45 | Bezpiecznik cylindryczny D01 2A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 46 | Bezpiecznik cylindryczny D01 4A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 47 | Bezpiecznik cylindryczny D01 6A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 48 | Bezpiecznik cylindryczny D02 20A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 49 | Bezpiecznik cylindryczny D02 25A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 50 | Bezpiecznik cylindryczny D02 32A gL/gG | szt | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Bezpiecznik cylindryczny D02 35A gL/gG | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Bezpiecznik cylindryczny D02 40A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 53 | Bezpiecznik cylindryczny D02 50A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 54 | Bezpiecznik cylindryczny D02 63A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 55 | Bezpiecznik mocy DII 10A gF | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 56 | Bezpiecznik mocy DII 10A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 57 | Bezpiecznik mocy DII 16A gF | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 58 | Bezpiecznik mocy DII 16A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 59 | Bezpiecznik mocy DII 20A gF | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 60 | Bezpiecznik mocy DII 20A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 61 | Bezpiecznik mocy DII 25A gF | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 62 | Bezpiecznik mocy DII 25A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 63 | Bezpiecznik mocy WT-00 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 64 | Bezpiecznik mocy WT-00 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 65 | Bezpiecznik mocy WT-00 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 66 | Bezpiecznik mocy WT-00C 10A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 67 | Bezpiecznik mocy WT-00C 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 68 | Bezpiecznik mocy WT-00C 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 69 | Bezpiecznik mocy WT-00C 16A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 70 | Bezpiecznik mocy WT-00C 25A GG | szt | 10 |  |  |  |  |
| 71 | Bezpiecznik mocy WT-00C 35A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 72 | Bezpiecznik mocy WT-00C 40A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 73 | Bezpiecznik mocy WT-00C 50A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 74 | Bezpiecznik mocy WT-00C 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 75 | Bezpiecznik mocy WT-00C 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 76 | Bezpiecznik mocy WT-1 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 77 | Bezpiecznik mocy WT-1 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 78 | Bezpiecznik mocy WT-1 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 79 | Bezpiecznik mocy WT-1 200A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 80 | Bezpiecznik mocy WT-1 250A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 81 | Bezpiecznik mocy WT-1 25A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 82 | Bezpiecznik mocy WT-1 32A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 83 | Bezpiecznik mocy WT-1 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 84 | Bezpiecznik mocy WT-1 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 85 | Bezpiecznik mocy WT-1C 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 86 | Bezpiecznik mocy WT-1C 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 87 | Bezpiecznik mocy WT-1C 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 88 | Bezpiecznik mocy WT-1C 20A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 89 | Bezpiecznik mocy WT-1C 32A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 90 | Bezpiecznik mocy WT-1C 40A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 91 | Bezpiecznik mocy WT-1C 50A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 92 | Bezpiecznik mocy WT-1C 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 93 | Bezpiecznik mocy WT-1C 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 94 | Bezpiecznik mocy WT-2 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 95 | Bezpiecznik mocy WT-2 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 96 | Bezpiecznik mocy WT-2 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 97 | Bezpiecznik mocy WT-2 200A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 98 | Bezpiecznik mocy WT-2 250A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 99 | Bezpiecznik mocy WT-2 300A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 100 | Bezpiecznik mocy WT-2 315A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 101 | Bezpiecznik mocy WT-2 355A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 102 | Bezpiecznik mocy WT-2 400A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 103 | Bezpiecznik mocy WT-2 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 104 | Bezpiecznik mocy WT-2C 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 105 | Bezpiecznik mocy WT-2C 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 106 | Bezpiecznik mocy WT-2C 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 107 | Bezpiecznik mocy WT-3C 400A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 108 | Bezpiecznik mocy WT-3C 630A GG | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 109 | Blok rozdzielczy EBR 2-15/125 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 110 | Blok rozdzielczy EBR 2-7/100 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 111 | Blok rozdzielczy EBR 4-15/125 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 112 | Brzeszczot do piłek ręczny wąski 300mm do metalu | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 113 | Ceownik metalowy CD 28H12/2 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 114 | Ceownik metalowy CWD 40H22/2 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 115 | Chwytak pazurkowy z giętkim ramieniem długość 525mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Czujnik ruchu 120° zasięg 10m biały | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 117 | Czujnik ruchu 360° zasięg 10m biały | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 118 | Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 119 | Czujnik ruchu mikrofalowy ROLF MINI JQ lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 120 | Czujnik zaniku i kontroli faz CKF-317 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 121 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 11 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 122 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 13,5 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 123 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 16 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 124 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 21 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 125 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 29 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 126 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 48 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 127 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 9 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 128 | Dwubiegunowy wskaźnik napięcia i kolejności faz P-4 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 129 | Dwubiegunowy wskaźnik napięcia UT18D lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 130 | Dywanik elektroizolacyjny 17kV 0,75x0,75m | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 131 | Dzwonek bezprzewodowy DRS-982K BULIK lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 132 | Elektroniczny programator czasowy CYBER TM-6 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 133 | Element mocujący samoprzylepny E92S (100 szt) lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |  |
| 134 | Gaśnica GS-5xBC/E (123kV) lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 135 | Gips budowlany (2kg) | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 136 | Gniazdo 1F n/t podwójne z/u IP54 klapka transparentna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 137 | Gniazdo 1F n/t pojedyncze z/u IP54 klapka transparentna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 138 | Gniazdo 1F n/t potrójne z/u IP54 klapka transparentna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 139 | Gniazdo 1F p/t podwójne z/u kompletne | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 140 | Gniazdo 1F p/t podwójne z/u do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 141 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u DATA do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 142 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 143 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u IP44 do systemu ramkowego p/t klapka biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 144 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u IP44 kompletne klapka transparentna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 145 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u kompletne | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 146 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u schuko z przesłonami torów prądowych do systemu ramkowego p/t | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 147 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u z przesłonami torów prądowych do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 148 | Gniazdo 1F p/t potrójne EURO do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 149 | Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e UTP do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 150 | Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e UTP do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 151 | Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 152 | Gniazdo płaskie 2,5A 250V z uchwytem białe | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 153 | Gniazdo przenośne 3F 125A 5P IP67 | szt | 5 |  |  |  |  |
| 154 | Gniazdo przenośne 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 155 | Gniazdo przenośne 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 156 | Gniazdo przenośne 3F 63A 5P IP44 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Gniazdo RTV-SAT końcowe do systemu ramkowego p/t | szt | 10 |  |  |  |  |
| 158 | Gniazdo skośne 3F 16A 5P IP44 podtynkowe | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 159 | Gniazdo stałe 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 160 | Gniazdo stałe 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 161 | Gniazdo stałe 3F 63A 5P IP67 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 162 | Gniazdo telefoniczne pojedyncze do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 163 | Grzejnik EPH BM 05P BETA 500W ENSTO lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 164 | Grzejnik EPH BM 15P BETA 1500W ENSTO lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 165 | Grzejnik EPH BM 20P BETA 2000W ENSTO lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 166 | Hak ewakuacyjny HED-B 30kV lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 167 | Hak ewakuacyjny HEM-B 1kV lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 168 | Hełm dla elektryków Secra z wysuwaną przyłbicą lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 169 | Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 lub równoważne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 170 | Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 lub równoważne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 171 | Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 lub równoważne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 172 | Kątownik metalowy KTC 2x25x25 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 173 | Klej sekundowy HUPsuperglue 20g lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 174 | Klej topliwy do pistoletu /1szt=20g/ | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 175 | Klipsy montażowe paneli LED w suficie podwieszanym z karton-gipsu (4szt) | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 176 | Klosz do Profilu LED długość 202cm biały mleczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 177 | Klucz do gniazda DATA | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 178 | Klucz do kłódki energetycznej BKE trójkąt lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 179 | Kłódka energetyczna BKE-17T lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 180 | Koc gaśniczy 2x1,5m (z futerałem) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 181 | Kołki rozporowe 10 z wkrętem 6x80mm (50szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 182 | Kołki rozporowe 12 z wkrętem 8x100mm (50szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 183 | Kołki rozporowe 6 z wkrętem 4x50mm (200szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 184 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 4,5x50mm (200szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 185 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 4,5x60mm (200szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 186 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 5x60mm (100szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 187 | Kołki rozporowe uniwersalne 8 z wkrętem 5x60mm (50szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 188 | Kołki szybkiego montażu z kołnierzem 6x40mm (200szt) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 189 | Końcówka oczkowa KOI 10/6 lub równoważna | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 190 | Końcówka oczkowa KOI 16/6 lub równoważna | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 191 | Końcówka oczkowa KOI 2,5/5 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 192 | Końcówka oczkowa KOI 2,5/6 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 193 | Końcówka oczkowa KOI 6/4 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 194 | Końcówka oczkowa KOI 6/6 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 195 | Końcówka oczkowa KOI 6/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 196 | Końcówka oczkowa miedziana KM 16/8 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 197 | Końcówka oczkowa miedziana KM 25/8 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 198 | Końcówka oczkowa miedziana KM 35/10 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 199 | Końcówka oczkowa miedziana KM 50/12 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 200 | Końcówka oczkowa miedziana KM 70/10 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 201 | Końcówka tulejkowa HI 1,5/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 202 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 203 | Końcówka tulejkowa HI 16/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 204 | Końcówka tulejkowa HI 2,5/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 205 | Końcówka tulejkowa HI 25/16 (50szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 206 | Końcówka tulejkowa HI 2x2,5/10 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 207 | Końcówka tulejkowa HI 35/16 (50szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 208 | Końcówka tulejkowa HI 4/10 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Końcówka tulejkowa HI 6/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |  |
| 210 | Korytko metalowe KGR150H42/2 lub równoważne | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 211 | Korytko metalowe KGR50H42/2 lub równoważne | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 212 | Koszulka termokurczliwa 1,6mm/0,8 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 213 | Koszulka termokurczliwa 12,7mm/6,4mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 214 | Koszulka termokurczliwa 19,0mm/9,5mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 215 | Koszulka termokurczliwa 2,4mm/1,2mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 216 | Koszulka termokurczliwa 3,2mm/1,6mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 217 | Koszulka termokurczliwa 4,8mm/2,4mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 218 | Koszulka termokurczliwa 6,4mm/3,2mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 219 | Koszulka termokurczliwa 9,5mm/4,8mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 220 | Lampka biurkowa LUCO LED 5W 400lm 840 równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 221 | Lampka sygnalizacyjna 230V pojedyncza na szynę TH-35 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 222 | Lampka sygnalizacyjna 230V potrójna na szynę TH-35 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 223 | Lampka sygnalizacyjna L22D zielona Promet 230V lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 224 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-LD biała 230V Promet lub równoważna | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 225 | Licznik energii elektrycznej LE-01D lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 226 | Licznik energii elektrycznej LE-02D lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 227 | Licznik energii elektrycznej LE-02D-CT lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 228 | Licznik energii elektrycznej WZE-1 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 229 | Licznik energii elektrycznej WZE-3 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 230 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 10x10mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 231 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 110x60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 232 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 130x60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 233 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 150x60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 234 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 15x15mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 235 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 16x10mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 236 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 17x15mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 237 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 190x60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 238 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 20x11mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 239 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 20x18mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 240 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 230x60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 241 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 25x15mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 242 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 30x30mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 243 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 32x15mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 244 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 35x20mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 245 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 40x25mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 246 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 40x40mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 247 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 45x30mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 248 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 60x40mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 249 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 60x60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 250 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 90x40mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 251 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 90x60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 252 | Listwa przeciwprzepięciowa 5-gniazdowa 3mb | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 253 | Listwa przeciwprzepięciowa 5-gniazdowa 5mb | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 254 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor czarny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 255 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor niebieski | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 256 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor Ż/O | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 257 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-10 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 258 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-16 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 259 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-2.5 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 260 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-25 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 261 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-4 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 262 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTF12-6 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 263 | Łącznik 1b pojedynczy pt AW1L/11 Simon lub równoważny | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 264 | Łącznik 2b pt AW2/11 Simon lub równoważny | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 265 | Łącznik 2x1b świecznikowy pt AW5/11 Simon lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 266 | Łącznik dwugrupowy świecznikowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 267 | Łącznik hermetyczny pojedynczy n/t IP54 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 268 | Łącznik hermetyczny świecznikowy n/t IP54 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 269 | Łącznik jednobiegunowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 270 | Łącznik jednobiegunowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t z podświetleniem | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 271 | Łącznik krzywkowy 3F SK 25A 0-1 w obudowie lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 272 | Łącznik krzywkowy 3F SK 25A L-0-P w obudowie lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 273 | Łącznik krzywkowy 3F SK 40A 0-1 bez obudowy lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 274 | Łącznik krzywkowy 3F SK 63A 0-1 w obudowie lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 275 | Łącznik krzyżowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 276 | Łącznik podwójny schodowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 277 | Łącznik potrójny 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 278 | Łącznik potrójny zwierny 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 279 | Łącznik schodowy 16A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 280 | Miernik cęgowy CMP-400 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 281 | Miernik cęgowy CMP-401 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 282 | Miernik cyfrowy CMM-10 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 283 | Miernik cyfrowy CMM-11 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 284 | Miernik cyfrowy UT33C lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 285 | Moduł awaryjny VIP 380 PRO lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 286 | Moduł styków pomocniczych DILM150-XHI22 | szt | 3 |  |  |  |  |
| 287 | Moduł styków pomocniczych DILM32-XHI22 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 288 | Naświetlacz LED 100W 230V IP65 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 289 | Naświetlacz LED 10W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 290 | Naświetlacz LED 150W 230V IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 291 | Naświetlacz LED 200W 230V IP65 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 292 | Naświetlacz LED 20W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 293 | Naświetlacz LED 30W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 294 | Naświetlacz LED 50W 230V IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 295 | Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu PIR 20W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 296 | Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu PIR 30W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 297 | Nóż monterski z drewnianym trzonkiem 2-częściowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 298 | Obudowa gniazda podwójnego typu Keystone prosta do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 299 | Obudowa gniazda pojedynczego typu Keystone prosta do osprzętu ramkowego p/t | szt | 5 |  |  |  |  |
| 300 | Obudowa metalowa hermetyczna 300x300x200mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 301 | Obudowa metalowa hermetyczna 400x400x200mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 302 | Obudowa metalowa hermetyczna 500x400x250mm | szt | 3 |  |  |  |  |
| 303 | Obudowa metalowa hermetyczna 600x400x200mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 304 | Obudowa metalowa hermetyczna 600x600x250mm | szt | 3 |  |  |  |  |
| 305 | Obudowa metalowa hermetyczna 800x600x250mm | szt | 3 |  |  |  |  |
| 306 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 26x58 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 307 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 40x58 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 308 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 53x58 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 309 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 80X58/2 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 310 | Obudowa termoutwardzalna STN 40x42 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 311 | Obudowa termoutwardzalna STN 80x84 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 312 | Odgałęźnik LZG 25/10 ODM.11 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 313 | Odgałęźnik LZG 25/10 ODM.21 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 314 | Odgałęźnik OBL 25/10-1 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 315 | Odgałęźnik OBL 25/10-4 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 316 | Odgałęźnik OBL 95/35-1 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 317 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 25A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 318 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 32A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 319 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 320 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 50A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 321 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 322 | Opaska kablowa 100x2,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 323 | Opaska kablowa 100x2,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 324 | Opaska kablowa 140x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 325 | Opaska kablowa 160x2,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 326 | Opaska kablowa 190x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 327 | Opaska kablowa 200x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 328 | Opaska kablowa 250x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 329 | Opaska kablowa 250x4,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 330 | Opaska kablowa 290x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 331 | Opaska kablowa 290x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 332 | Opaska kablowa 300x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 333 | Opaska kablowa 360x7,6mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 334 | Opaska kablowa 368x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 335 | Opaska kablowa 368x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 336 | Opaska kablowa 430x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |
| 337 | Oprawa awaryjna ONTEC S M1 301 M ST W lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 338 | Oprawa downlight LED QUADRO 9W 850lm 4100K lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 339 | Oprawa downlight LED RONDO II SLIM 18W 1400lm barwa światła: 3000K/4000K/6000K lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 340 | Oprawa downlight LED RONDO SHINE 28W 2500lm barwa światła: 3000K/4000K/6000K lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 341 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna 2x36W IP65 do świetlówek T8 LED | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 342 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna IP65 LED LINEA 36W 3200lm 4000K lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 343 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna IP65 LED RETRO 40W 4000lm 4000K lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 344 | Oprawa oświetleniowa IP44 kanałowa 100W E27 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 345 | Oprawa oświetleniowa IP44 kanałowa LED 3,4W 370lm 840 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 346 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera 100W E27 biała szklany klosz | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 347 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera 75W E27 biała z tworzywa | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 348 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera biała LED 24W 4000K 1680lm wymiary średnica 350mm wysokość 55mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 349 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 10W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 72mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 350 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 10W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 72mm RCR | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 351 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 13W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 72mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 352 | Oprawa oświetleniowa LED PORTAL HV 6W 4000K PC klosz mleczny biały lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 353 | Oprawa oświetleniowa LED PORTAL HV 6W 4000K PC klosz mleczny biały z czujnikiem zmierzchu lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 354 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x36W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa do świetlówek T8 LED | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 355 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa do świetlówek T8 LED | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 356 | Oprawa uliczna LED 100W 11000lm 4000K IP65 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 357 | Oprawa uliczna LED 150W 16500lm 4000K IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 358 | Oprawa uliczna LED 30W 3300lm 4000K IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 359 | Oprawa uliczna LED 60W 6600lm 4000K IP65 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 360 | Oprawka ceramiczna GU10 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 361 | Oprawka z LED M22-LEDC230-W lub równoważna | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 362 | Oprawka z LED M22-LED-R lub równoważna | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 363 | Oprawka żarówkowa ceramiczna E27 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 364 | Oprawka żarówkowa ceramiczna E40 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 365 | Oprawka żarówkowa metalowa E27 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 366 | Oprawka żarówkowa plastikowa E27 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 367 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 3,6V 4000mAh | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 368 | Panel LED 20W 300x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 1500lm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 369 | Panel LED 40W 300x1200mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4200lm UGR<19 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 370 | Panel LED 40W 600x600mm N/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 371 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 372 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm UGR<19 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 373 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4200lm IP54 z modułem awaryjnym 2h atest CNBOP | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 374 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4400lm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 375 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4400lm IP54 atest PZH | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 376 | Pianka montażowa poliuretanowa 660ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 377 | Pilot 4-przyciskowy FW-RC4 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 378 | Pisak do PCV PN-S lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 379 | Pistolet do klejenia klejem topliwym 80W | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 380 | Płyta izolacyjna do obudowy SSTN 26x58 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 381 | Płytka końcowa do złączek szynowych 16-25 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 382 | Płytka końcowa do złączek szynowych 6-10 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 383 | Płytka odgałęźna ZPT 4-2.5mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 384 | Płytka odgałęźna ZPT 5-10mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 385 | Płytka odgałęźna ZPT 5-16mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 386 | Płytka odgałęźna ZPT 5-2.5mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 387 | Płytka odgałęźna ZPT 5-35mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 388 | Płytka odgałęźna ZPT 5-4mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 389 | Podstawa montażowa PMW-8-45 (100szt) lub równoważna | op. | 3 |  |  |  |  |
| 390 | Pokrywa uniwersalna Ø60 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 391 | Pokrywa uniwersalna Ø80 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 392 | Półbuty elektroizolacyjne Galmag 20 kV lub równoważne | para | 1 |  |  |  |  |
| 393 | Pręt gwintowany metalowy PGM8/1 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 394 | Pręt uziemiający metalowy 2x1500mm FI 16 + złącze | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 395 | Profil LED aluminiowy natynkowy szerokość 16mm wysokość 9,3mm długość 202cm kolor srebrny anodowany | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 396 | Przeciwnakrętka PG 11 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 397 | Przeciwnakrętka PG 13,5 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 398 | Przeciwnakrętka PG 16 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 399 | Przeciwnakrętka PG 21 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 400 | Przeciwnakrętka PG 29 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 401 | Przeciwnakrętka PG 48 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 402 | Przeciwnakrętka PG 9 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 403 | Przedłużacz 3 gniazd Z/U 3mb | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 404 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 3mb z wyłącznikiem | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 405 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 5mb | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 406 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 5mb z wyłącznikiem | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 407 | Przedłużacz bębnowy 4gniazda Z/U 3x1,5mm2 25mb | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 408 | Przedłużacz bębnowy 4gniazda Z/U 3x2,5mm2 GUMA 30mb | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 409 | Przedłużacz kosiarkowy 2x1mm2 30MB | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 410 | Przekaźnik bistabilny jednobiegunowy 16A/230V na szynę TH ze stykiem przystosowanym do współpracy z świetlówkami LED | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 411 | Przekaźnik czasowy ETR4-51-A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 412 | Przekaźnik czasowy ETR4-69-A lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |  |
| 413 | Przekaźnik czasowy PCM-10 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 414 | Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 415 | Przekaźnik czasowy PO-405 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 416 | Przekaźnik czasowy TR-EI2P-UNI lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 417 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny elektroniczny CRM-91H 12-240V AC/DC lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 418 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P-230V lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |  |
| 419 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P-230V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 420 | Przekaźnik elektromagnetyczny PP-1P-230V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 421 | Przekaźnik kontroli 3 fazowy RM22TG20 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 422 | Przekaźnik nadzorczy PMV20A575 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 423 | Przekaźnik nadzorczy PMV30A575 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 424 | Przekaźnik nadzoru napięcia PMV70A575 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 425 | Przekaźnik nadzoru prądu PMA30240 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 426 | Przekaźnik programowalny EASY-E4-AC-12RC1 easyE4 230VAC/DC, 8DI, 4DO-R, z wyśw. lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 427 | Przekaźnik REX-11 80-260V lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 428 | Przekaźnik różnicowoprądowy PFR-5 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 429 | Przekładnik prądwy TI-200-5 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 430 | Przewód DY 1x1,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 431 | Przewód DY 1x10mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 432 | Przewód DY 1x1mm2 (500V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 433 | Przewód DY 1x2,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 434 | Przewód DY 1x4mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 435 | Przewód DY 1x6mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 436 | Przewód LGY 1x0,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 437 | Przewód LGY 1x0,75mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 438 | Przewód LGY 1x1,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 439 | Przewód LGY 1x10mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 440 | Przewód LGY 1x16mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 441 | Przewód LGY 1x1mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 442 | Przewód LGY 1x2,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |  |
| 443 | Przewód LGY 1x35mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 444 | Przewód LGY 1x4mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 445 | Przewód LGY 1x6mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 446 | Przewód LGY 1x70mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 447 | Przewód LGY 1x95mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 448 | Przewód LIYCY 2x0,5mm2 | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 449 | Przewód LIYCY 4x1mm2 | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 450 | Przewód OMY 2x0,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 451 | Przewód OMY 2x0,75mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 452 | Przewód OMY 2x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 453 | Przewód OMY 3x0,75mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 454 | Przewód OMY 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 455 | Przewód OMY 3x1mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 456 | Przewód OMYp 2x0,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 457 | Przewód OMYp 2x0,75mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 458 | Przewód OMYp 2x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 459 | Przewód OPD 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 460 | Przewód OPD 3x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 461 | Przewód OPD 5x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 462 | Przewód OPD 5x10mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 463 | Przewód OPD 5x16mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 464 | Przewód OPD 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 465 | Przewód OPD 5x25mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 466 | Przewód OPD 5x4mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 467 | Przewód OPD 5x6mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 468 | Przewód OW 2x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 469 | Przewód OW 2x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 470 | Przewód OW 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 471 | Przewód OW 3x2,5mm3 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 472 | Przewód OW 5x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 473 | Przewód OW 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 474 | Przewód OWY 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 475 | Przewód OWY 3x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 476 | Przewód OWY 5x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 477 | Przewód OWY 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 478 | Przewód OWY 5x4mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 479 | Przewód OWY 5x6mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 480 | Przewód przyłączeniowy OMY 3x1,5mm2 z wtyczką z U biały 3mb | mb. | 3 |  |  |  |  |
| 481 | Przewód przyłączeniowy OMYp 2x0,5mm2 z płaską wtyczką biały 2mb | mb. | 3 |  |  |  |  |
| 482 | Przewód przyłączeniowy OMYp 2x0,5mm2 z płaską wtyczką i wyłącznikiem biały 1,9mb | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 483 | Przewód skrętka FTP kat. 5E | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 484 | Przewód skrętka FTP kat. 6 | mb | 20 |  |  |  |  |
| 485 | Przewód skrętka UTP kat. 5E | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 486 | Przewód skrętka UTP kat. 6 | mb | 20 |  |  |  |  |
| 487 | Przewód YAKXS 4x35mm2 | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 488 | Przewód YAKY 4x120mm2 | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 489 | Przewód YAKY 4x16mm2 | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 490 | Przewód YAKY 4x25mm2 | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 491 | Przewód YAKY 4x35mm2 | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 492 | Przewód YDY 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 493 | Przewód YDY 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 494 | Przewód YDY 3x4mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 495 | Przewód YDY 3x6mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 496 | Przewód YDY 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 497 | Przewód YDY 4x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 498 | Przewód YDY 5x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 499 | Przewód YDY 5x10mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 500 | Przewód YDY 5x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 501 | Przewód YDY 5x4mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 502 | Przewód YDY 5x6mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 503 | Przewód YDYP 2x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 504 | Przewód YDYP 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 505 | Przewód YDYP 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 506 | Przewód YDYP 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 507 | Przewód YDYP 4x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 508 | Przewód YDYP 5x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 509 | Przewód YDYP 5x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 510 | Przewód YDYP 5x4mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |  |
| 511 | Przewód YDYP 5x6mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 512 | Przewód YKY 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 513 | Przewód YKY 3x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 514 | Przewód YKY 3x4mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 515 | Przewód YKY 4x10mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 516 | Przewód YKY 4x16mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 517 | Przewód YKY 4x25mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 518 | Przewód YKY 4x35mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 519 | Przewód YKY 4x4mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 520 | Przewód YKY 4x6mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 521 | Przewód YKY 5x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 522 | Przewód YKY 5x10mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 523 | Przewód YKY 5x16mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 524 | Przewód YKY 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 525 | Przewód YKY 5x25mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 526 | Przewód YKY 5x35mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 527 | Przewód YKY 5x4mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 528 | Przewód YKY 5x6mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 529 | Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 530 | Przycisk "dzwonek" 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 531 | Przycisk "światło" 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 532 | Przycisk "światło" podświetlany 10A 250V do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 533 | Przycisk kompletny z guzikiem grzybkowym - bezpieczeństwa B styk 1NC | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 534 | Przycisk kryty czerwony styk 1NC | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 535 | Przycisk kryty zielony styk 1NO | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 536 | Przyłącz kablowy 5x4mm2 do systemu ramkowego p/t | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 537 | Pusta obudowa CI-K2-PKZ0-GR | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 538 | Puszka instalacyjna n/t x1 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 539 | Puszka instalacyjna n/t x2 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 540 | Puszka instalacyjna n/t x3 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 541 | Puszka instalacyjna n/t x4 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 542 | Puszka instalacyjna n/t x5 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 543 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP44 80x80x40mm 6 dławików PG 13,5 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 544 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP54 80x43x34mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 545 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 120x80x50mm 6 dławików PG 21 | szt | 5 |  |  |  |  |
| 546 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 190x140x70mm 10 dławików PG 29 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 547 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 240x190x90mm 12 dławików PG 29 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 548 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 300x220x120mm 12 dławików PG 29 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 549 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 75x75x36mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 550 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP66 120x80x50mm bez dławików | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 551 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP66 300x220x120mm bez dławików | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 552 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP67 128x128 z dławikami | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 553 | Puszka p/t Ø60 głęboka do regipsu P60DF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 554 | Puszka p/t Ø60 płytka do łączenia z wkrętami S60KFW lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 555 | Puszka p/t Ø60 płytka zwykła Z60KF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 556 | Puszka p/t Ø60 uniwersalna łączeniowa głęboka S60DF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 557 | Puszka p/t Ø70 z pokrywą P70F lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 558 | Puszka p/t Ø80 z pokrywą Z80KF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 559 | Ramka n/t do panelu LED 1200x300mm kolor biały | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 560 | Ramka n/t do panelu LED 600x600mm kolor biały | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 561 | Ramka Simon Kontakt 54 DR1/11 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 562 | Ramka uniwersalna x1 do łączników IP44 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 563 | Ramka uniwersalna x1 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 564 | Ramka uniwersalna x2 do łączników IP44 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 565 | Ramka uniwersalna x2 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 566 | Ramka uniwersalna x3 do łączników IP44 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 567 | Ramka uniwersalna x3 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 568 | Ramka uniwersalna x4 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 569 | Ramka uniwersalna x5 do osprzętu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 570 | Regulator temperatury RT-821 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 571 | Rękawice elektroizolacyjne 2.5kV | par. | 2 |  |  |  |  |
| 572 | Rękawice elektroizolacyjne 20kV | par. | 2 |  |  |  |  |
| 573 | Rękawice robocze ochronne (para) | par. | 5 |  |  |  |  |
| 574 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 575 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 576 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 P/T drzwi transparentne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 577 | Rozdzielnica z tworzywa 1x18 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 578 | Rozdzielnica z tworzywa 1x18 P/T drzwi transparentne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 579 | Rozdzielnica z tworzywa 1x6 N/T drzwi transparentne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 580 | Rozdzielnica z tworzywa 1x6 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 581 | Rozdzielnica z tworzywa 2x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 582 | Rozdzielnica z tworzywa 2x12 P/T drzwi transparentne | szt | 3 |  |  |  |  |
| 583 | Rozdzielnica z tworzywa 3x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 584 | Rozłącznik instalacyjny SBN499 4P 125A (Hager) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 585 | Rozłącznik izolacyjny 100A 1P na szynę TH | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 586 | Rozłącznik izolacyjny 100A 2P na szynę TH | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 587 | Rozłącznik izolacyjny 100A 3P na szynę TH | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 588 | Rozłącznik izolacyjny 100A 4P na szynę TH | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 589 | Rozłącznik izolacyjny 125A 3P na szynę TH | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 590 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 13mm biała 3mb | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 591 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 16mm biała 3mb | szt | 5 |  |  |  |  |
| 592 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 22mm biała 3mb | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 593 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 110/92 | mb | 25 |  |  |  |  |
| 594 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 160/134 | mb | 25 |  |  |  |  |
| 595 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 50/40 | mb | 25 |  |  |  |  |
| 596 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 75/60 | mb | 25 |  |  |  |  |
| 597 | Rura osłonowa karbowana 20/16mm 320N | mb | 50 |  |  |  |  |
| 598 | Rura osłonowa karbowana 23/18mm 750N PILOT | mb | 50 |  |  |  |  |
| 599 | Rura osłonowa karbowana 25/20mm 320N | mb | 50 |  |  |  |  |
| 600 | Rura osłonowa karbowana 32/26mm 320N | mb | 25 |  |  |  |  |
| 601 | Rura osłonowa karbowana 36/29mm 750N PILOT | mb | 25 |  |  |  |  |
| 602 | Rura osłonowa karbowana 40/34mm 320N | mb | 25 |  |  |  |  |
| 603 | Silikon sanitarny biały 310ml (tuba) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 604 | Spoiwo lutownicze LC60 1mm2 szpula 250g lub równoważne | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 605 | Statecznik dławikowy 13W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 606 | Statecznik dławikowy 18W T8 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 607 | Statecznik dławikowy 36W T8 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 608 | Statecznik dławikowy 58W T8 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 609 | Statecznik elektroniczny 1x54W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 610 | Statecznik elektroniczny 1x80W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 611 | Statecznik elektroniczny 2x18W T8 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 612 | Statecznik elektroniczny 2x18W T8 DIM | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 613 | Statecznik elektroniczny 2x35W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 614 | Statecznik elektroniczny 2x36W T8 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 615 | Statecznik elektroniczny 2x49W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 616 | Statecznik elektroniczny 2x54W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 617 | Statecznik elektroniczny 2x58W T8 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 618 | Statecznik elektroniczny 2x80W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 619 | Statecznik elektroniczny 4x14W T5 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 620 | Statecznik elektroniczny 4x18W T8 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 621 | Statecznik magnetyczny 100W do oprawy ulicznej sodowej | szt | 2 |  |  |  |  |
| 622 | Statecznik magnetyczny 150W do oprawy ulicznej sodowej | szt | 2 |  |  |  |  |
| 623 | Statecznik magnetyczny 250W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 624 | Statecznik magnetyczny 400W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 625 | Statecznik magnetyczny 70W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 626 | Sterownik do taśmy LED 2,4G RGB SET 5399 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 627 | Sterownik do taśmy LED RGB IR 72W 24 przyciski | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 628 | Stycznik 20A/230V 2z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 629 | Stycznik 25A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 630 | Stycznik 40A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 631 | Stycznik 63A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 632 | Stycznik DILA22 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 633 | Stycznik DILM12-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt | 3 |  |  |  |  |
| 634 | Stycznik DILM25-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 635 | Stycznik DILM32 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 636 | Stycznik DILM32 (24V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 637 | Stycznik DILM40 (24V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 638 | Stycznik DILM50 (400V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 639 | Stycznik DILM72 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 640 | Stycznik DILM80 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 641 | Stycznik DILM9-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 642 | Stycznik TSM-1 230V lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 643 | Styk rozwierny M22-K01 lub równoważny | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 644 | Styk rozwierny M22-K10 lub równoważny | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 645 | Styki pomocnicze NHI-E-11-PKZO | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 646 | Szczypce 293N-200 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 647 | Szczypce 322N-160 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 648 | Szczypce 401N-160 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 649 | Szczypce 411N-180 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 650 | Szyna EURO SZP35H7/1 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 651 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/1F/12 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 652 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/1F/54 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 653 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/3F/12 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 654 | Szyna grzebieniowa widełkowa 3-fazowa modułowa izolowana IZ 12/3F/54 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 655 | Ściągacz izolacji WEICON NR5 STRIPPER lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 656 | Ściemniacz LED SIMON KONTAKT 54 DS9L.01/11 lub równoważny | szt | 1 |  |  |  |  |
| 657 | Ściemniacz uniwersalny FW-D1P lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 658 | Środek do czyszczenia styków R-11/200 ML lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 659 | Świetlówka kompaktowa 10W/840 G24d-1 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 660 | Świetlówka kompaktowa 11W/840 2G7 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 661 | Świetlówka kompaktowa 11W/840 G23 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 662 | Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24d-1 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 663 | Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24q-1 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 664 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 665 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR8 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 666 | Świetlówka kompaktowa 17W/830 GR14q-1 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 667 | Świetlówka kompaktowa 18W/827 2G10 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 668 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 2G10 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 669 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 2G11 | szt | 20 |  |  |  |  |
| 670 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 G24q-2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 671 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 672 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24d-2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 673 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24q-2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 674 | Świetlówka kompaktowa 22W/840 G10q | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 675 | Świetlówka kompaktowa 24W/830 2G10 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 676 | Świetlówka kompaktowa 24W/830 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 677 | Świetlówka kompaktowa 24W/840 2G10 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 678 | Świetlówka kompaktowa 24W/840 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 679 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24d-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 680 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24q-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 681 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 GX24d-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 682 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24d-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 683 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24q-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 684 | Świetlówka kompaktowa 28W/835 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 685 | Świetlówka kompaktowa 32W/827 G10Q | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 686 | Świetlówka kompaktowa 32W/840 GX24q-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 687 | Świetlówka kompaktowa 36W/830 2G10 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 688 | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G10 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 689 | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 690 | Świetlówka kompaktowa 38W/827 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 691 | Świetlówka kompaktowa 38W/835 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 692 | Świetlówka kompaktowa 40W/840 2G11 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 693 | Świetlówka kompaktowa 42W/830 GX24q-4 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 694 | Świetlówka kompaktowa 55W/840 2G11 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 695 | Świetlówka kompaktowa 57W/830 GX24q-5 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 696 | Świetlówka kompaktowa 57W/840 GX24q-5 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 697 | Świetlówka kompaktowa 7W/840 G23 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 698 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 2G7 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 699 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 G23 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 700 | Świetlówka kompaktowa 9W/840 2G7 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 701 | Świetlówka kompaktowa 9W/840 G23 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 702 | Świetlówka LED T8 120cm 16W 1800lm 4000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 703 | Świetlówka LED T8 150cm 20W 2300lm 4000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 704 | Świetlówka LED T8 60cm 8W 900lm 4000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 705 | Świetlówka liniowa 13W/640 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 706 | Świetlówka liniowa 14W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 707 | Świetlówka liniowa 14W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 708 | Świetlówka liniowa 15W/840 T8 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 709 | Świetlówka liniowa 15W/865 T8 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 710 | Świetlówka liniowa 18W/830 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 711 | Świetlówka liniowa 18W/840 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 712 | Świetlówka liniowa 18W/865 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 713 | Świetlówka liniowa 21W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 714 | Świetlówka liniowa 21W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 715 | Świetlówka liniowa 24W/830 T5 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 716 | Świetlówka liniowa 24W/840 T5 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 717 | Świetlówka liniowa 28W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 718 | Świetlówka liniowa 28W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 719 | Świetlówka liniowa 30W/830 T8 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 720 | Świetlówka liniowa 30W/840 T8 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 721 | Świetlówka liniowa 35W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 722 | Świetlówka liniowa 35W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 723 | Świetlówka liniowa 36W/830 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 724 | Świetlówka liniowa 36W/840 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 725 | Świetlówka liniowa 36W/840-1 T8 1m | szt | 30 |  |  |  |  |
| 726 | Świetlówka liniowa 36W/865 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 727 | Świetlówka liniowa 39W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 728 | Świetlówka liniowa 39W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 729 | Świetlówka liniowa 49W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 730 | Świetlówka liniowa 49W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 731 | Świetlówka liniowa 54W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 732 | Świetlówka liniowa 54W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 733 | Świetlówka liniowa 58W/830 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 734 | Świetlówka liniowa 58W/840 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 735 | Świetlówka liniowa 58W/865 T8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 736 | Świetlówka liniowa 80W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 737 | Świetlówka liniowa 80W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 738 | Świetlówka liniowa 8W/640 T5 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 739 | Taśma do drukarki 12MM CZARNA/BIAŁA DYMO 45013 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 740 | Taśma do drukarki 19MM CZARNA/BIAŁA DYMO 45803 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 741 | Taśma do drukarki 6MM CZARNA/BIAŁA DYMO 43613 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 742 | Taśma do drukarki 9MM CZARNA/BIAŁA DYMO 41913 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 743 | Taśma elektroizolacyjna ELEGOR 711E 19mm x 20m lub równoważna | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 744 | Taśma LED 300 SMD 2835 24W IP63 barwa ciepła odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 745 | Taśma LED 300 SMD 2835 24W IP63 barwa ciepła odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 746 | Taśma LED 300 SMD 5050 72W IP63 RGB odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 747 | Taśma LED 600 SMD 2835 48W IP63 barwa zimna odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 748 | Taśma LED 600 SMD 2835 48W IP63 barwa zimna odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 749 | Topik 20g KONTAKT lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 750 | Torba narzędziowa TEN 303 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 751 | Transformator SU135-23024 630VA lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 752 | Trzymacz do złączek szynowych 2,5-70 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 753 | Uchwyt izolacyjny R00-3 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 754 | Uchwyt izolacyjny R00-3 z rękawem U8950005 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 755 | Uchwyt kablowy FLOP O12 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |  |
| 756 | Uchwyt kablowy FLOP O3 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |  |
| 757 | Uchwyt kablowy FLOP O5 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |  |
| 758 | Uchwyt kablowy FLOP O7 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |  |
| 759 | Uchwyt kablowy FLOP P10/6 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |  |
| 760 | Uchwyt kablowy FLOP P8/5 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |  |
| 761 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 13mm biały | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 762 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 16mm biały | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 763 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 22mm biały | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 764 | Uchwyt paskowy UP-22 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |  |
| 765 | Uchwyt samoprzylepny 19x19 biały (100szt) | op. | 3 |  |  |  |  |
| 766 | Uchwyt samoprzylepny 28x28 biały (100szt) | op. | 3 |  |  |  |  |
| 767 | Uchwyt ścienno sufitowy WSS 150 lub równoważny | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 768 | Układ zapłonowy do oprawy sodowej 70-400W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 769 | Statecznik elektroniczny PC 1/2x26-42 TC PRO | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 770 | Warystorowy ogranicznik przepięć B+C 3-fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 771 | Warystorowy ogranicznik przepięć C 3-fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 772 | Wkręt karton-gips 3,5x35mm (1000szt) | op. | 1 |  |  |  |  |
| 773 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH0x60mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 774 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH1x80mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 775 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH2x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 776 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH3x150mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 777 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PZ1x80mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 778 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PZ2x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 779 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 3,5x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 780 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 4x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 781 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 5,5x125mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 782 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 6,5x150mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 783 | Włącznik bezdotykowy 5A 800W 110-240V AC | szt | 2 |  |  |  |  |
| 784 | Wskaźnik napięcia śrubokrętowy neonowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 785 | Wskaźnik napięć AC VT-2 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 786 | Wtyczka 1F z/u kątowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 787 | Wtyczka 1F z/u kątowa z wyłącznikiem i diodą LED | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 788 | Wtyczka 1F z/u prosta | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 789 | Wtyczka płaska 2,5A 250V z uchwytem biała | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 790 | Wtyczka przenośna 3F 125A 5P IP67 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 791 | Wtyczka przenośna 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 792 | Wtyczka przenośna 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 793 | Wtyczka przenośna 3F 63A 5P IP67 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 794 | Wtyczka zwrotnica faz przenośna 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 795 | Wyłącznik mocy EB2S 160/3LF 80A 3P 16kA lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 796 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 797 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 798 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 799 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 800 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 801 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 802 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 803 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 804 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 805 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 806 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 807 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 808 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 809 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 810 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 811 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 4P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 812 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B40A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 813 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B40A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 814 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B50A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 815 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B63A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 816 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 817 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 818 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 819 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 820 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 821 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 822 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 823 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 824 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 825 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C1A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 826 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 827 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 828 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 829 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 830 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 831 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 832 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 833 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 834 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 835 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 836 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 837 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 4P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 838 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C50A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 839 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C50A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 840 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C63A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 841 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C63A 4P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 842 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 1P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 843 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 2P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 844 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 3P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 845 | Wyłącznik PKZM0-1 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 846 | Wyłącznik PKZM0-10 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 847 | Wyłącznik PKZM0-16 lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |  |
| 848 | Wyłącznik PKZM0-25 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 849 | Wyłącznik PKZM0-32 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 850 | Wyłącznik PKZM0-4 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 851 | Wyłącznik PKZM0-6,3 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 852 | Wyłącznik przelotowy na przewód OMYp 2,5A 250V biały | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 853 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 25A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 854 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 40A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 855 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 63A/400V/300mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 856 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 63A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 857 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 80A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 858 | Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy 25A/230V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 859 | Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy 40A/230V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 860 | Zapłonnik 4-22W | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 861 | Zapłonnik 4-80W | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 862 | Zasilacz do taśm LED 12V 100W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 863 | Zasilacz do taśm LED 12V 150W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 864 | Zasilacz do taśm LED 12V 15W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 865 | Zasilacz do taśm LED 12V 200W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 866 | Zasilacz do taśm LED 12V 30W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 867 | Zasilacz do taśm LED 12V 50W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 868 | Zasilacz do taśm LED 12V 60W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 869 | Zasilacz do taśm LED 12V 6W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 870 | Zasilacz do taśm LED 12V 72W desktop | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 871 | Zasilacz impulsowy ZIM 12/08 równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 872 | Zasilacz impulsowy ZIM-12/12 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 873 | Zasilacz impulsowy ZIM-12/25 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 874 | Zaślepka do Profilu LED kolor srebrny | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 875 | Zaślepka do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 876 | Zatyczka gniazda (zabezpieczenie przed dziećmi) z kluczem biała (4szt) | op. | 5 |  |  |  |  |
| 877 | Zegar cyfrowy tygodniowy TSDW1CO-1 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 878 | Zegar dobowy analogowy EH011 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 879 | Zegar sterujący astronomiczny PCZ-524 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 880 | Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 881 | Zestaw bezprzewodowych gniazd sterowanych pilotem 3+1 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 882 | Zestaw COMBOPOL 16/5 GS WYŁ.0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 883 | Zestaw COMBOPOL 32/5 GS WYŁ.0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 884 | Zestaw COMBOPOL 32/5 WYŁ. 0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 885 | Zestaw COMBOPOL 32/5 WYŁ. L-0-P IP44 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 886 | Zestaw uszczelniający do łączników IP44 do systemu ramkowego p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 887 | Zestaw uszczelniający IP44 do łączników p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 888 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 13 biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 889 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 16 biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 890 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 22 biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 891 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 2-przewodowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 892 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 3-przewodowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 893 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 5-przewodowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 894 | Złączka szynowa 10mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 895 | Złączka szynowa 10mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 896 | Złączka szynowa 16/25mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 897 | Złączka szynowa 16/25mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 898 | Złączka szynowa 2,5mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 899 | Złączka szynowa 2,5mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 900 | Złączka szynowa 35/50mm2 kolor niebieski | szt | 10 |  |  |  |  |
| 901 | Złączka szynowa 35/50mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 902 | Złączka szynowa 4mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 903 | Złączka szynowa 4mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 904 | Złączka szynowa 6mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 905 | Złączka szynowa 6mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 906 | Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 35-240mm2, montaż szyna TS35, 1 tor, 2 otwory zaciskowe kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 907 | Złączka szynowa ochronna 10mm2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 908 | Złączka szynowa ochronna 16/25mm2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 909 | Złączka szynowa ochronna 35/50mm2 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 910 | Złączka szynowa ochronna 6mm2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 911 | Złączka Wago 2x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 912 | Złączka Wago 3x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 913 | Złączka Wago 4x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 914 | Złączka Wago 5x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 915 | Zwieracz instalacyjny ZI-1 250A lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 916 | Zwieracz instalacyjny ZI-2 400A lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 917 | Żarnik halogenowy R7s 120W 118mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 918 | Żarnik halogenowy R7s 120W 78mm | szt | 5 |  |  |  |  |
| 919 | Żarnik halogenowy R7s 230W 118mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 920 | Żarnik halogenowy R7s 400W 118mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 921 | Żarnik halogenowy R7s 80W 78mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 922 | Żarówka halogenowa GY6.35 35W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 923 | Żarówka LED A60 10W E27 230V 810lm barwa ciepła 3000K | szt | 3 |  |  |  |  |
| 924 | Żarówka LED A60 12,5W ŚCIEMNIALNA E27 230V 1060lm barwa ciepła 2700K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 925 | Żarówka LED A60 12W E27 230V 1050lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 926 | Żarówka LED A60 15W E27 230V 1350lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |  |
| 927 | Żarówka LED A60 15W ŚCIEMNIALNA E27 230V 1520lm barwa ciepła 2700K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 928 | Żarówka LED A60 18W ES111 38° 1450lm 230V barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 929 | Żarówka LED A60 8,5W ŚCIEMNIALNA E27 230V 810lm barwa ciepła 2700K | szt | 5 |  |  |  |  |
| 930 | Żarówka LED A65 17W E27 230V 1520lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 931 | Żarówka LED C37 3W E14 230V świecowa 270lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |  |
| 932 | Żarówka LED C37 5,5W E14 230V świecowa 470lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |  |
| 933 | Żarówka LED C37 8W E14 230V świecowa 640lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |  |
| 934 | Żarówka LED ES111 15W 38° 1200lm 230V barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 935 | Żarówka LED G4 1,2W 12V AC/DC 165lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 936 | Żarówka LED G4 1,5W 12V DC 100lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 937 | Żarówka LED G4 3W 12V 200lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 938 | Żarówka LED G45 3W E14 230V kulka 270lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 939 | Żarówka LED G45 5,5W E14 230V kulka 470lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |  |
| 940 | Żarówka LED G9 2,5W 230V 200lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 941 | Żarówka LED G9 4,5W 230V 380lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 942 | Żarówka LED GLOB 15W E27 230V 1320lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 943 | Żarówka LED GLOB 19W E27 230V 2000lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 944 | Żarówka LED GU10 1,9W 230V 150lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 945 | Żarówka LED GU10 1,9W 230V 150lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 946 | Żarówka LED GU10 4W 230V 330lm barwa zimna 6500K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 947 | Żarówka LED GU10 4W 230V 410lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 948 | Żarówka LED GU10 6W 230V 470lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 949 | Żarówka LED GU10 6W 230V 480m barwa zimna 6500K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 950 | Żarówka LED GU10 8W 230V 640lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 951 | Żarówka LED GU10 8W 230V 650lm barwa zimna 6500K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 952 | Żarówka LED MR16 4W GU5.3 12V 300lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 953 | Żarówka LED R39 4W E14 230V 320lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 954 | Żarówka LED R50 6W E14 230V 400lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |  |
| 955 | Żarówka LED R63 8W E27 230V 640lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 956 | Żarówka matelohalogenowa HQI TS 150W/NDL lub równoważna | szt | 5 |  |  |  |  |
| 957 | Żarówka matelohalogenowa HQI TS 70W/NDL lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 958 | Żarówka matelohalogenowa HQI-TS 250W/NDL lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 959 | Żarówka metalohalogenowa 150W/930 G12 230V | szt | 10 |  |  |  |  |
| 960 | Żarówka metalohalogenowa 400W E40 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 961 | Żarówka metalohalogenowa 70W E27 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 962 | Żarówka sodowa 100W E40 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 963 | Żarówka sodowa 150W E40 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 964 | Żarówka sodowa 250W E40 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 965 | Żarówka sodowa 400W E40 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 966 | Żarówka sodowa 70W E27 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 967 | Żarówka tablicowa 15W E14 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 968 | Żarówka wstrząsoodporna 100W E27 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 969 | Żarówka wstrząsoodporna 40W E27 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 970 | Żarówka wstrząsoodporna 60W E27 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 971 | Żarówka wstrząsoodporna 75W E27 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 972 | Żarówka wstrząsoodporna kulka 40W E14 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 973 | Żarówka wstrząsoodporna świecowa 25W E14 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 974 | Żarówka wstrząsoodporna świecowa 40W E14 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

UWAGA : Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia maksymalnego terminu realizacji poprzez zaznaczenie poniżej odpowiedniej pozycji.

5dni roboczych- 4 pkt

6 dni roboczych- 2 pkt

7 dni roboczych- 0 pkt

W przypadku zaoferowania maksymalnego terminu realizacji powyżej 7 dni, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)