ZPZ-44/08/25

                                                                                                                                          Załącznik nr 2 do SWZ   /   Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWO – UŻYTKOWYCH
Część 1
	Lp.
	Opis parametrów technicznych- część 1
	Wartość wymagana

(graniczna)
	Ocena punktowa
	Wartość oferowana

	1.
	Endoproteza o kształcie profilowanym:
- wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości,
- 9 różnych kształtów, 
- powłoka teksturowana, 
- objętość od 130-605 ml
- bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu,
- powłoka teksturowana 
- produkt sterylny,
- ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata,
- gwarancja bezterminowa,
- wielkość porów struktury  (szerokość)  70-150µm,
- głębokość porów struktury  (wysokość)  40-100µm,
- regularna dystrybucja porów tekstury
	TAK, podać producenta
i model
	Bez oceny
	

	1a
	- tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	TAK/NIE
	 TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	2
	Sizer silikonowy o profilu anatomicznym: 
- sizery silikonowe, 
- kształt anatomiczny, 
- możliwość do 10- cio krotnej sterylizacji
- kompatybilne z implantami anatomicznymi,
- dostępne w rozmiarach od 130 - 605 ml
	TAK
	Bez oceny 
	

	3
	Ekspander anatomiczny, teksturowany:

- komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli,

- magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera,

- samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki,

- magnetyczny detektor,

- powłoka teksturowana,

- wielkość porów struktury (szerokość) 70-150µm,

- głębokość porów struktury (wysokość) 40-100µm,

- regularna dystrybucja porów tekstury,

- objętość od 250 do 850ml,
- pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie,

- 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki,

- gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia 
	TAK, podać producenta
i model
	Bez oceny 
	

	3a
	- tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	TAK/NIE
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	4
	Endoproteza silikonowa okrągła, teksturowana:

- wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy, I stopień spoistości,

- okrągła,

- co najmniej w 2 profilach (średni, wysoki),

- objętość od 125 do 800ml,

- bariera antydyfuzyjna (zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu),

- powłoka teksturowana,

- wielkość porów struktury (szerokość) 70-150µm,

- głębokość porów struktury (wysokość) 40-100µm,

- regularna dystrybucja porów tekstury,

- produkt sterylny,

- ważność produktu minimum 4 lata,

- gwarancja bezterminowa
	TAK, podać producenta
i model
	Bez oceny
	

	4a
	- tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych 
	TAK/NIE
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	


  Część  2
	Lp.
	Opis parametrów technicznych- część 2
	Wartość wymagana

(graniczna)
	Ocena punktowa
	Wartość oferowana

	1.
	Endoproteza poliuretanowa :
- wypełnienie: wysokospoistym żel silikonowym,
- 4 projekcje, - powłoka odporna na działanie mechaniczne, - objętość od 180 do 595ml,
- bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu,
- produkt sterylny,
- ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata,
	TAK, podać producenta
i model
	Bez oceny
	

	1a
	- gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki
	TAK/NIE
	 TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	2
	Endoproteza teksturowana:
- wypełnienie: wysokospoistym żelem silikonowym,
- 4 projekcje,
- objętość od 185 do 555ml,
- bariera antydyfuzyjna (zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu),
- powłoka teksturowana,
- produkt sterylny,
- ważność produktu minimum 4 lata,
- gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki.

	TAK, podać producenta
i model
	Bez oceny 
	

	2a
	- tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	TAK/NIE
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	


1

