Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia min. parametry techniczne i funkcjonalne, numer sprawy PUZ-2380-084-071-084/2022/MR

Opis dla części 1 zamówienia - Depozytariusz dla Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu

Część 1: Depozytariusz dla Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu

| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przykładowe wymiary zewnętrzne zestawu: 52 gniazda na klucze: np. 5 modułów x 10 kluczy z dwoma skrytkami zamykanymi na osobne drzwiczki (breloki oraz plomby w zestawie), dodatkowo 10 szt. zapasowych breloków i 20 szt. plomb na lince do breloków. Panel dotykowy min. 8.9”. Menu wielojęzyczne EN, PL oraz inne. Autoryzacja za pomocą kodu PIN, czytnika kart, identyfikacji biometrycznej. Wyposażony w uniwersalny czytnik kart, obsługujący karty w systemie: Unique, HID, Mifare, Indala i inne, kompatybilny z systemem kontroli dostępu zainstalowanym w budynku KWP we Wrocławiu. Bezprzewodowa technologia kontroli klucza w depozytorze – RFID. Możliwość zwrotu klucza brelokiem. Możliwość podpięcia kilku (pęku) kluczy do jednego breloka. Dowolne nazewnictwo kluczy (polskie znaki). Pełna historia zdarzeń (monitorowana jest każda czynność wykonana w depozytorze). Odkładanie logów (zdarzeń zarejestrowanych w depozytorze) przez okres minimum 12 miesięcy. Depozytor z drzwiami przezroczystymi (np. szkło, pleksa); na drzwiczkach depozytora – podświetlone równomiernie, światłem LED logo CBŚP metodą graweru/trawienia z napisem „Zarząd we Wrocławiu CBŚP” (logo wykorzystuje maksymalną powierzchnię drzwiczek, które są szklane lub z pleksy, z minimalnym obramowaniem metalowym). Mechaniczna blokada breloków. Standardowy kolor: jasno lub ciemnoszary. Zasilanie 230V, moc ok. 60W-80W. Podłączenie pod gwarantowaną sieć zasilania. Zasilanie elektryczne wymaga położenia obwodu z istniejącej rozdzielni UPS przewodem 3x2,5 mm2 (12 mb) w istniejących kanałach kablowych i zabezpieczenia go wyłącznikiem nad prądowym (zgodnym z parametrami montowanego urządzenia). Podłączenie do sieci LAN wymaga położenia 35 mb kabla UTP min 5 cat. Na odcinku depozytor kluczy – szafa dystrybucyjna zamawiającego w istniejących kanałach kablowych. Rezerwacja klucza. Okna czasowe. Grupy użytkowników i kluczy. Obsługa depozytora za pomocą aplikacji web przez dowolną przeglądarkę: IE, Firefox, Opera oraz inne. Montaż, podłączenie (w tym do komputera zarządzającego nadawaniem uprawnień/sterującego) i uruchomienie na wskazanej ścianie, wewnątrz budynku KWP we Wrocławiu, na IV piętrze budynku, na ścianie korytarza pomiędzy drzwiami do pomieszczeń służbowych nr 319 i 322, ul. Podwale 31-33. Możliwość rozbudowy o kolejne moduły skrytkowe, pojemniki do plombowania. Depozytor kluczy jest urządzeniem autonomicznym. Oprogramowanie sterujące i szkolenie z oprogramowania sterującego pod system operacyjny Windows 10 dla 4 osób (administratorów) w pakiecie dostawy. Gwarancja ………. (minimum 24 miesiące) od uruchomienia urządzenia, zainstalowania oprogramowania i przeszkolenia administratorów. Opieka i wsparcie techniczne (w tym aktualizacje oprogramowania) przez minimum 5 lat. | 1 |

Opis dla części 2 zamówienia - Depozytariusz dla Komisariatu Policji w Jelczu Laskowicach

Część 2: Depozytariusz dla Komisariatu Policji w Jelczu Laskowicach

| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przykładowe wymiary zewnętrzne zestawu: 52 gniazda na klucze: np. 5 modułów x 10 kluczy z dwoma skrytkami zamykanymi na osobne drzwiczki (breloki oraz plomby w zestawie), dodatkowo 10 szt. zapasowych breloków i 20 szt. plomb na lince do breloków. Panel dotykowy min. 8.9”. Menu wielojęzyczne EN, PL oraz inne. Autoryzacja za pomocą kodu PIN, czytnika kart, identyfikacji biometrycznej. Wyposażony w uniwersalny czytnik kart, obsługujący karty w systemie: Unique, HID, Mifare, Indala i inne, kompatybilny z systemem kontroli dostępu zainstalowanym w budynku KWP we Wrocławiu. Bezprzewodowa technologia kontroli klucza w depozytorze – RFID. Możliwość zwrotu klucza brelokiem. Możliwość podpięcia kilku (pęku) kluczy do jednego breloka. Dowolne nazewnictwo kluczy (polskie znaki). Pełna historia zdarzeń (monitorowana jest każda czynność wykonana w depozytorze). Odkładanie logów (zdarzeń zarejestrowanych w depozytorze) przez okres minimum 12 miesięcy. Depozytor z drzwiami przezroczystymi (np. szkło, pleksa); na drzwiczkach depozytora – podświetlone równomiernie, światłem LED logo KP Jelcz Laskowice metodą graweru/trawienia z napisem „Komisariat Policji w Jelczu Laskowicach” (logo wykorzystuje maksymalną powierzchnię drzwiczek, które są szklane lub z pleksy, z minimalnym obramowaniem metalowym). Mechaniczna blokada breloków. Standardowy kolor: jasno lub ciemnoszary. Zasilanie 230V, moc ok. 60W-80W. Podłączenie pod gwarantowaną sieć zasilania. Wykonanie przyłączenia do przygotowanej infrastruktury. Rezerwacja klucza. Okna czasowe. Grupy użytkowników i kluczy. Obsługa depozytora za pomocą aplikacji web przez dowolną przeglądarkę: IE, Firefox, Opera oraz inne. Montaż, podłączenie (w tym do komputera zarządzającego nadawaniem uprawnień/sterującego) i uruchomienie na wskazanej ścianie, wewnątrz budynku KP Jelcz Laskowice, na parterze, na ścianie lewej korytarza pomiędzy drzwiami do pomieszczeń służbowych sekretariatu 0.3 i pokoju Komendanta 0.5, 55-220 Jelcz Laskowice, ul. Wincentego Witosa 35. Możliwość rozbudowy o kolejne moduły skrytkowe, pojemniki do plombowania. Depozytor kluczy jest urządzeniem autonomicznym. Oprogramowanie sterujące i szkolenie z oprogramowania sterującego pod system operacyjny Windows 10 dla 4 osób (administratorów) w pakiecie dostawy. Gwarancja …………(minimum 24 miesiące) od uruchomienia urządzenia, zainstalowania oprogramowania i przeszkolenia administratorów. Opieka i wsparcie techniczne (w tym aktualizacje oprogramowania) przez minimum 5 lat. | 1 |