Świdnica, 26-11-2024 r.

**wszyscy Wykonawcy**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1**

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr*  *P-138/XII/24* *„Zakup i montaż towarzyszącej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w postaci ładowarek typu plug in wraz z budową niezbędnej sieci elektroenergetycznej”*

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - dalej p.z.p., udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SWZ.

**Pytanie nr 1**

*Dotyczy rozdziału VIII SWZ, Informacja o Przedmiotowych Środkach Dowodowych*

*1. Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - środki te nie będą podlegać uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, tj.:*

*1) Dokument stwierdzający spełnianie normy IEC 61851-1/23/24 (homologacja lub certyfikat*

*2) Dokument stwierdzający spełnianie standardu DIN 70121 (homologacja lub certyfikat*

*3) Dokument stwierdzający spełnianie standardu ISO 15118 (homologacja lub certyfikat*

*2. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 Wykonawca składa wraz z ofertą.*

*3. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów określonych w OPZ.*

*Czy zamawiający uzna deklarację zgodności za dokument stwierdzający spełnianie wymaganych norm ?*

*Zgodnie z prawem aby wprowadzić urządzenie do obrotu producent wystawia deklaracje zgodności UE.*

*Dokument ten jest potwierdzeniem wykonania urządzenia zgodnie z obowiązującymi normami.*

*W zakresie bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzenie podlega badaniom UDT .*

*Certyfikacja czy homologacja produktu jest procesem dobrowolnym dlatego uważamy, że wymóg taki*

*powoduje ograniczenie ilości potencjalnych wykonawców.*

*W dokumentach dotyczących elektromobilności nie ma mowy o wymaganiu certyfikatu lub homologacji.:*

*a. Ustawa z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317   
zpóźn. zm.*

*b. Rozporządzenie Ministra Energii z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji i*

*punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego*

*(Dz. U. 2019 poz. 1316.*

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający odsyła do modyfikacji nr 1 do SWZ

**Pytanie nr 2**

1. *Dotyczy Rozdziału X ust. 2* *SWZ, Informacja o Warunkach Udziału w Postępowaniu o Udzielenie Zamówienia*

*Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający uzna "Warunek Zdolności Technicznej lub Zawodowej" za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę wraz z montażem dotyczącą minimum 3 (trzech) ładowarek stacjonarnych plug-in o minimalnej mocy (2x75[kW]) lub (1x150[kW].*

*Wykonawca pragnie zauważyć, że zmiana zapisów dot. "zdolności technicznej" spowoduje wzrost ilości potencjalnych oferentów co z pewnością przełoży się na cenę oferowanych urządzeń   
i w konsekwencji wpłynie korzystnie na przebieg prowadzonego przez Zamawiającego postępowania.*

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający odsyła do modyfikacji nr 1 do SWZ

Dyrektor Wydziału Sławomir Kwiatkowski

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,

2. aa. WT,

3. Platforma zakupowa OpenNexus.