|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Znak sprawy: ZP/220/71/20***  ***Dotyczy: dostawy przeciwciał do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu a także innych materiałów i barwników na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPSK-2.*** |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca nr 1.**

**Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia**

1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 10 tabeli aparatu z większą ilością miejsc niż 20 z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji.

**Odpowiedź:** W związku z tym, iż powyższa propozycja jest korzystniejsza od wymagań określonych w SIWZ- Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję. **W takiej sytuacji należy we własnym zakresie dokonać modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1.**

**Dotyczy rozdział III wzór umowy:**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź:** **Zamawiający jest w trakcie ustalania procedury** związanej z podpisywaniem dokumentów podpisem elektronicznym kwalifikowanym, w związku z powyższym w chwili obecnej nie ma możliwości na zawarcie umowy w formie elektronicznej.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

**Odpowiedź:** Zamawiający po analizie powyższych argumentów postanowił wprowadzić dodatkowe zapisy, o których mowa poniżej:

W zakresie wzoru umowy do zadania nr 1

Zamawiający dodaje ust. 5-8 w § 16

5. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć(siła wyższa).

6. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.

7. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

8. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonywanie umowy.

W zakresie wzoru umowy do zadań nr 2-3

Zamawiający dodaje ust. 3-6 w § 9

3. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć(siła wyższa).

4. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.

5. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

6. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonywanie umowy.

4. par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby zmniejszenie nie mogło być mniejsze niż 80% ilości podanej przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

W zakresie wzoru umowy do zadania nr 1

Zamawiający modyfikuje ust.1 w § 3 następująco:

§ 3

1. Ilości odczynników podane przez Zamawiającego w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości odczynników, z tym, że nie mniej niż **80 % wartości** podanej przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych.

W zakresie wzoru umowy do zadań nr 2-3

Zamawiający modyfikuje ust. 3 w § 1 następująco:

§ 1

1. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejsze ilości, z tym, że nie mniej niż **80%** wartości umowy/zadania.

5. par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

6. par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest **w terminie 21 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego dzierżawiony sprzęt, stanowiący przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §1 umowy, zwany dalej „sprzętem” i dokonać zainstalowania sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego **w terminie 7 dni** od daty dostarczenia.

7. par. 8 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odpowiedź:** 4 osoby. Zamawiający przypomina, że w dniu 1 grudnia 2020 r. dokonał modyfikacji § 8 następująco:

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić **minimum 2 szkolenia personelu** (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy.

2. Pierwsze szkolenie personelu w zakresie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu sprzętu – przed przekazaniem sprzętu do użytkowania Zamawiającemu. Drugie szkolenie odbędzie się w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy na pisemny wniosek Zamawiającego przekazany faksem lub emailem.

8. par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

9. par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

10. par. 11 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by możliwość telefonicznego zgłaszania usterek była w godzinach 8.00-17.00

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

11. par. 13 ust. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**. Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia Zamawiającemu oryginału faktury.

12. par. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. par. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. par. 16 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

15. par. 16 ust. 1 lit. b-d, par. 16 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie powyższej modyfikacji.

16. par. 16 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

17. par. 25. ust. 1 lit a-b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do wypowiedzenia umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

18. par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza aby **ważność przedmiotu umowy wynosiła minimum 6 miesięcy od dnia dostawy** po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Dot. DZIERŻAWA

1. par.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "5 dni roboczych" na "10 dni roboczych"?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. par. 11 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "24 godzin" na "24 godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy zadań nr 2-3

PRZEDMIOT UMOWY

3. par. 4a pkt.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "6 dni roboczych" na 14 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Wykonawca nr 2.**

**Pytanie nr 1**

**Wzór umowy Zadania nr 2,3:**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 2**

**Wzór umowy Zadania nr 2,3:**

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3**

**Wzór umowy Zadania nr 2,3:**

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 40% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**

**Wzór umowy Zadania nr 2,3:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w§ 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

*„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

**Wzór umowy Zadania nr 2,3:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy Zadania nr 2 i 3:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0,  wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy  Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody, zatem Zamawiający podtrzymuje stanowisko, że Wykonawcy winni wnieść wadium:**

**-** dla zadania 2 **w wysokości** 200,00 zł,

- dla zadania 3 **w wysokości** 200,00 zł,

Zamawiający może zagwarantować, iż w jego interesie jest szybkie przeprowadzenie niniejszego postepowania i wyłonienia ofert najkorzystniejszych, dlatego środki będące zabezpieczeniem wadium zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcy po zakończeniu procedury.

**Pytanie nr 7**

**Wzór umowy Zadania nr 2,3:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §9 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca w sposób nadmierny równowagę stron (<https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf>).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8**

Zamawiający wymaga w Rozdziale III pkt.4 aby:

1. *Zamawiający wymaga zaoferowania* ***wyrobów medycznych*** *– w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06, dalej: „****UoWM****”), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie dotyczy materiałów zużywalnych*

Zauważyć należy, że nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 2 tj. (poz. 4 Orange G6 do Papanicolau ) zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację cytowanego zapisu poprzez dopisanie: „*jeżeli dotyczy”* zarówno w zakresie wymaganych dokumentów na wezwanie oraz w formularzu cenowym we wspomnianej pozycji poprzez dopuszczenie wprowadzenia stawki VAT 23%, tym samym dopuszczenia produktu nie będącego wyrobem medycznym w tej pozycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kwalifikacji wyrobu określonego w zakresie zadania nr 2 poz. 4 Orange G6 do Papanicolau i **podtrzymuje wymóg zaoferowania wyrobu medycznego**.

**Pytanie nr 9**

**Zadanie 2, część B, poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odczynnika OG6 w opakowaniu 1 L i sumarycznej ilości 3 litrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 10**

**Zadanie 2, część C, poz.8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie środka do szybkiego i łatwego usuwania parafiny z mikrotomów i innych urządzeń histologicznych o poj. 118 ml w ilości 5 op.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11**

**Zadanie 3, część B, poz.3**

Czy Zamawiający miał na myśli jedynie odczynniki: żelujący i osadzający o pojemności 11 ml każdy, czy system do preparowania komórek cytoblock składający się oprócz odczynników z 50 kasetek do cytobloków z wkładkami?

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli cały system do preparowania komórek.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy Zadania nr 2 i 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej dla Zadania nr 2 i 3 z uwagi na niską wartość tych zadań. W przypadku wymogu o niskiej wartości posiadanych środków koszt uzyskania wspomnianej opinii bankowej jest relatywnie zbyt wysoki do postawionego przez Zamawiającego wymogu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej : zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytowąna kwotę nie mniejszą niż:

Zadanie nr 2 – 1 000,00 zł;

Zadanie nr 3 – 1 000,00 zł;

**W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca winien złożyć** aktualną na dzień złożenia **informację** banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (termin potwierdzenia nie może być wcześniejszy niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert); jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w tym punkcie, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

**I tak np. wystarczy wydrukować z systemu bankowego stan środków na rachunku.** Dokumenty te zgodnie z prawem bankowym nie wymagają podpisu, są bezpłatne z w związku z tym nie narażają nikogo na dodatkowe koszty.

W przypadku zapisów umownych dopuszczonych niniejszym wyjaśnieniem a nie zmienionych w nim, Zamawiający dokona ich modyfikacji przy sporządzaniu umowy.

W związku z tym, iż wyjaśnienie zostaje zamieszczone na mniej niż 6 dni przed terminem składania i otwarcia ofert **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2020 r. do godz. 09.00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 09.30.

Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 12.02.2020 r.

*Z poważaniem*

***Podpis w oryginale***

*Dyrektor SPSK-2 PUM*

*w Szczecinie*

**Sprawę prowadzi:** Wioletta Sybal

**Telefon** +48 91 466 10 88