15 WOG.SZP.2712.4.2021 Szczecin, dnia 29 stycznia 2021 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

***Dotyczy:*** zapytania ofertowego w postępowaniu nr 18/01/ZP/2021/4

Odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego na usługi konserwacyjne detektorów i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Zamawiający uprzejmie informuje:

**Pytanie:**

Proszę o informację czy przeglądy mają być wg producenta co 3 miesiące czy wg prawa budowlanego raz w roku?

**Odpowiedź:**

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów detekcji gazów należy przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak niż raz w roku.