Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ Z KONTROLI SZCZELNOŚCI

urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego lub instalacji chłodniczej / klimatyzacyjnej1 zawierającej powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2

| Dane i czynności wstępne |
| --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Opis i uwagi |
| 1 | Data kontroli szczelności |  |
| 2 | Podmiot dokonujący kontroli szczelności: Nazwa firmy, adres, numer telefonu Numer certyfikatu dla przedsiębiorcy |  |
| 3 | Nazwiska osób dokonujących kontroli szczelności oraz numer certyfikatu dla personelu |  |
| 4 | Użytkownik kontrolowanego urządzenia / instalacji | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| 5 | Miejsce użytkowania urządzenia / instalacji (adres, nr budynku, nr pomieszczenia, nr urządzenia wg zał.nr1) |  |
| 6 | Numer karty urządzenia |  |
| 7 | Nazwa urządzenia |  |
| 8 | Numer seryjny urządzenia |  |
| 9 | Czynnik chłodniczy zawarty w urządzeniu / instalacji |  |
| 10 | Ilość FCG w urządzeniu / instalacji [kg] |  |
| 11 | Ilość FGC, tony CO2 eq |  |
| Czynności kontrolne |
| 12 | Czynności wstępne – informacje uzyskane od osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzenia, sprawdzenie dokumentacji urządzeń Stan urządzenia Zauważone usterki w funkcjonowaniu Stwierdzone nieszczelności |  |
| 13 | Ogólne oględziny zewnętrzne Sprawdzenie parametrów dzialania urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego Sprawdzenie elementów urządzenia: zawory (wraz z trzepieniami), uszczelki (w tym uszczelki wymiennych suszarek i filtrów), wszelkie elementy systemu narażone na wibracje oraz połączenia z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi. |  |
| 14 | Kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia |  |
| Badanie szczelności |
| 15 | Pomiar pośredni | Próba szczelności nie wykazała nieszczelności / prawdopodobieństwo wystąpienia wycieku |
| 16 | Pomiar bezpośredni | Sposób wykonania badania: |
| 17 | Wyniki z przeprowadzonej kontroli szczelności, podjęte dzialania oraz zalecenia |  |
| 18 | Data kolejnej kontroli szczelności (nie później niż) |  |
| 19 | Uzupełnienie czynnika chłodniczego | ……. [kg] |
| Wykonawca kontroli szczelności |
| Pieczęć firmowa | Podpisy osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli szczelności |

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić