**Odpowiedzi na pytania**   
  
1. Czy zamówienie obejmuje kontynuację pozwoleń wodnoprawnych?

**Odp. Nie**  
2. Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie starych decyzji.

**Odp. J.w**  
3. Jeżeli nie, to czy były wcześniej wydane decyzje wodnoprawne i czy należy wycenić również ewentualnie legalizację urządzeń wodnych (wylotów kd)?

**Odp. Zgodnie z zaleceniem Wód Polskich mamy uzyskać pozwolenie wodnoprawne**  
4. Czy jest jakakolwiek dokumentacja techniczna (operaty wodnoprawne, projekty) dla przedmiotowych kanalizacji deszczowych, które zostaną udostępnione Wykonawcy?

**Odp.Nie oprócz tego co jest dostępne na Geoportalu dla kd na drenaż Orlika była dokumentacja**  
5. Proszę o udostępnienie wzoru umowy.

**Odp. Załącznik**  
6 Czy dobrze rozumiem, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych? Jeden operat ma dotyczyć odwodnienia boiska, a drugi wód z terenu ul. Fabrycznej?

**Odp. Tak ale z ul.Fabrycznej jest 2 wyloty więc 2 operaty**7. Czy posiadają Państwo poprzednie decyzje na odprowadzanie wód?

**Odp.Nie**8. Czy posiadają Państwo poprzednie operaty wodnoprawne wraz z załącznikami? Głównie interesują mnie przekroje urządzeń wodnych (wylotów) oraz informacje odnośnie odbiorników wód.

**Odp. Nie. Przekroje wylotów są znane (z mapy) fi 400 dla kd i fi 160 dla drenażu**9. Gdzie odprowadzane są wody opadowe? Do wód czy do rowów?  
**Odp.Do potoku o nazwie „Szlachcianka „ będącym w zarządzie Wód Polskich dla KD**

**a drenaż z boiska Orlik do rowu -własność Gmina Głogów Młp.**

Opracował. inż. Bogdan Kocha

Tel.664 027 096