## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
Pakiet 1 - Wyroby medyczne do zabiegów bronchoskopowych oraz wyroby zużywalne do bronchoskopów Typ 1T180, 1T60, BS UC 1817
1. | Zawór biopsyjny jednorazowy, sterylny x 20 szt. | op. | 30
2. | Szczotka do czyszczenia wąskich kanałów endoskopów-bronchoskopowa j.u. z końcówką metalową do kanałów o śr.1-1,5 mm x 10 szt. | op. | 3
3. | Szczotka dwustronna j.u. uniwersalna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopów (bronchoskopów) z plastkową końcówką do endoskopów o śred. 2-3,2 mm, długość narzędzia 95 cm x 50 szt. | op. | 3
4. | Szczoteczka cytologiczne jednorazowego użytku,włosie o śr.3,0 mm,chowana do osłonki ,długość narzędzia 115 cm minimalna śr. kanału roboczego 2,0 mm x 10 szt. | op. | 5
5. | Adapter do płukania kanału ssania w bronchofiberoskopach | szt. | 4
6. | Jednorazowa igła histologiczna EBUS-TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej, wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki – zagięcie endoskopu do 84 stopni. Końcówka igły o zwiększonej echogeniczności, dzięki spiralnemu znacznikowi. Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwia pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40 mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Zestaw zawiera dodatkowo 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 adapter zaworu biopsyjnego. | szt. | 5
7. | Jednorazowa igła EBUS-TBNA do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej,minimalna śr. kanału roboczego 2,0 mm dł.ostrza 20-40 mm, średnica igły 22 G.Igła w zestawie ze strzykawką aspiracyjną 20 ml i adapterem zaworu biopsyjnego, 5 zestawow w opakowaniu | op. | 50
8. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; sterylne x 20 sztuk | op. | 1
9. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm x 20 szt. | op. | 2
10. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm lub 2300 mm x 20 szt. | op. | 1
11. | Zawór ssący j.u.do bronchoskopów x 20 szt. | op. | 8
12. | Zakrywka uszczelniająca do endoskopów | szt. | 2
13. | Zatyczka uszczelniającado endoskopu ultrasonograficznego BF-UC190F x 10 szt. | op. | 2
14. | Adapter do zaworu biopsyjnego do bronchoskopowych igieł aspiracyjnych, 10 sztuk w opakowaniu | op. | 1
15. | Tester szczelności kompatybilny z bronchoskopami i ultrasonografem Ebus. | szt. | 1
RAZEM:
Pakiet 2 - Wyroby medyczne do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych
1. | Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku o dł. cięciwy 20 i 30mm (do wyboru) i końcówki dystalnej 3 mm, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku | szt. | 50
2. | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); sterylnym pakiet, gotowy do użytku | szt. | 5
3. | Koszyk standardowy do usuwania złogów z dróg żółciowych jednorazowego użytku, z oczkiem na końcówce dystalnej do wprowadzania po prowadnicy lub zaokrągloną końcówką dystalną ułatwiającą wejście do przewodów żółciowych dł. robocza 1900 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica koszyka 22 mm | szt. | 50
4. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowany i gotowy do użytku; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy lub zaokrąglona końcówka dystalna która uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny. | szt. | 5
5. | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'' i 0,035" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej; dwa rodzaje sztywnośći końcówki: standardowa oraz bardziej giętka zwężana końcówka dystalna której specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. | szt. | 30
6. | Balon do ekstrakcji złogów jednorazowy, trójkanałowy, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 1900 mm, rozmiar balonu 8,5/11,5/15 mm, narzędzie z możliwością podania kontrastu powyżej balonu, | szt. | 5
7. | Jednorazowe narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawieniapo usunięciu polipa składajace się z: uchwytu, osłonki, rurki i odłączalnej pętli nylonowej, dł. 2300mm, średnica pętli 30mm, min. średnica kanału 2,8mm x 5 szt. | op. | 6
8. | Zawór woda-powietrze do endoskopu. | szt. | 3
9. | Zawór ssący do endoskopu | szt. | 6
10. | Zawór gazowo-wodny do endoskopu. | szt. | 10
11. | Butelka na wodę do użycia z CO2 + zawór | szt. | 2
12. | Osłona dystalna duodenoskopu do videoduodenoskopu TJF-Q190V, sterylna, j.u. x 20 szt. | op. | 15
13. | Rurka doprowadzająca wodę do kanału pomocniczego, j.u., sterylna x 50 szt. | op. | 6
RAZEM:
Pakiet 3 - Wyroby medyczne do zabiegów gastroskopii i kolonoskopii oraz części zużywalne do endoskopu - cz.1
1. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip,standardowe,kąt rozwarcia 135° dł. ramion klipsa 7,5mm . Kompatybilność klipsów potwierdzona przez Producenta klipsownicy. op. 40 szt. | op. | 3
2. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip,długie,kąt rozwarcia 90° dł. ramion klipsa 9mm. Kompatybilność klipsów potwierdzona przez Producenta klipsownicy. op. 40 szt. | op. | 5
3. | Ładowalny aplikator do wielokrotnego klipsowania jednego pacjenta, narzędzie j.u. z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów kompatybilny z klipsami j.w. x 10 | op. | 5
4. | Igła iniekcyjna 23G, dł. 3 mm umożliwiająca podawanie płynów o dużej lepkości do ostrzykiwania, dł. robocza 230 mm, śr. kanału roboczego 2,8mm. | szt. | 120
5. | Adapter do płukania wszystkich kanałów przystosowany do kolonoskopów serii CF-Q165I/L | szt. | 1
6. | Dren wielokrotnego użycia | szt. | 20
RAZEM:
Pakiet 4 - Wyroby medyczne do zabiegów gastroskopii i kolonoskopii oraz części zużywalne do endoskopu - cz.2
1. | Gastroskopowa igła 1x użytku do ostrzykiwania krwawień, dł. ostrza 4/6mm śr. 0,6/0,8 mm do wyboru, dł. robocza 230mm min. śr. kanału roboczego 2,8mm | szt. | 45
2. | Pętla do polipektomii 1x użytku, z funkcją rotacji , owalna z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, z drutu monofilamentowego, średnica pętli 10 i 15 i 30 mm, długość robocza 230 cm x 10 szt. | op. | 6
3. | Pętla do polipektomii 1x użytku, z funkcją rotacji , owalna z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, z drutu plecionego, średnica pętli 10 i 15 i 25 mm, długość robocza 230 cm x 10 szt. | op. | 110
4. | Pętla z siatką chwytającą, 1x użytku, obrotowa, owalna z regulacją wysunięcia; nylonowa, średnica pętli 25 mm i długość oczka 42 mm, długość robocza 230 cm x 10 szt. | op. | 3
5. | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm . Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. | szt | 150
6. | Kleszcze biopsyjne 1x użytku, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki biopsyjne owalne, gładkie o dł. 3,21 mm, rozwarcie 7 mm, dł. Narzędzia 160 cm, minimalna śr.kanału roboczego 1,8 mm x 10 szt. | op. | 150
7. | Kleszcze endoskopowe 1x użytku do biopsji stycznych, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki owalne, gładkie o dł. 3,86 cm, rozwarcie 8 mm; dł. narzędzia 160 cm i 230 cm ,minimalna śr.kanału roboczego 2,3 mm x 10 szt. | op. | 10
8. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym , gotowym do użycia klipsem, obrotowa 360 stopni w obu kierunkach; możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa; średnica narzędzia 2,3 mm, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, stopień zagięcia 90 i 135 stopni, długość narzędzia 230 cm. | szt. | 1000
9. | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). | szt. | 102
10. | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych 1x użytku , atraumatyczne, typ "ząb szczura" o rozwarciu 8,3, wersja obrotowa, śr. 2,3 cm, długość robocza 230 cm. | szt. | 50
11. | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, j.u.,w zestawie strzykawkaz zaznaczonym momentem osiągnięcia przez balon średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18 - rozmiary do wyboru przez Zamawiwjącego.Znaczniki widoczne w RTG, narzędzie współpracujące z prowadnikami 0,025" i 0,035". | szt. | 20
12. | Szczoteczka długa 5 mmx 10 mm, 1x użytku do czyszczenia endoskopu, dwustronna ze średnicą włosia 5 i 10 mm, dł. Narzędzia 230 cm x 50 szt. | op. | 8
13. | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów, 1x użytku dwustronna o średnicy włosia 5 i 10 mm, dł. narzędzia 155-160 mm x 50 szt. | op. | 2
14. | Ustnik gastroskopowy z otworem centralnym o średnicy22x27 mm z założoną gumkątekstylną x 100 szt. | op. | 18
15. | Korek do kanałów biopsyjnych, gumowy, sterylny, 1x użytkukompatybilny z aparatem Olympus. | szt. | 150
16. | Pułapka 1-komorowa na ssak, 1x użytku o średnicy 30mm i długości drenu 125mm z przyrzadem do usuwania pobranego materiału z szufladki. | szt. | 500
17. | Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku o dł. cięciwy 20 i 30mm (do wyboru) i końcówki dystalnej 3 mm, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku | szt. | 250
18. | Papilotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. | szt. | 30
19. | Prowadnik hydrofilny prosty sztywny lub średnio sztywny do wyboru, średnica zew. 0,025'' i 0,035", j.u., sterylny, rdzeń nitinolowy, dł. robocza 4500 mm, końcówka 50 mm pokryta hydrofilną powłoką. | szt. | 120
20. | Marker endoskopowy BlueEye pojemność 5ml jednorazowego użytku, sterylny w strzykawce Luer Lock | szt | 50
21. | Marker endoskopowy BlackEye pojemność 5ml jednorazowego użytku, sterylny w strzykawce Luer Lock | szt | 100
22. | Dren jednodniowy do pompy OFP podłączany do kanału płukania. | szt. | 300
RAZEM:
PAKIET 5 - Wyroby medyczne zużywalne do zabiegów endoskopowych - cz. 3
1. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku składający się z magazynku spustowego diałającego w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122 cm,nasadka OptiVu z sześcioma gumkami,przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie 1 opaski. Nasadka w rozmiarze 8,6mm-11,5mm | szt. | 10
RAZEM:
PAKIET 6 - Wyroby medyczne zużywalne do zabiegów endoskopowych - cz. 4
1. | Zestaw do usuwania ciał obcych typu overtube, średnica zewnętrzna 19.5mm, średnica wewnętrzna 16.7mm, jednorazowy, żołądkowy do endoskopów o średnicy 10.0-11.7mm dł. 50cm | szt | 1
2. | Zestaw do usuwania ciał obcych typu overtube, średnica zewnętrzna 19.5mm, średnica wewnętrzna 16.7mm, jednorazowy, przełykowy do endoskopów o średnicy 10.0-11.7mm dł. 25cm | szt | 1
RAZEM:
PAKIET 7 - Test ureazowy
1. | Szybki suchy test ureazowy | szt. | 1000
PAKIET 8 - Stenty do protezowania przewodu pokarmowego i dróg żółciowych
1. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych średnica 7F, 8,5F, 10F | op. | 200
2. | Proteza dróg żółciowych o śr. 5F-10F dł. między zaczepami 5-15 cm. | szt. | 250
3. | Proteza dróg żółciowych typu pigtail średnica 7F, 8,5F, 10F, długość 5, 7, 9 i 12 cm | szt. | 20
4. | Samorozprężalny stent przełykowy nitinolowy, pokryty silikonem z pierścieniem antymigracyjnym , w wersji z lub bez zastawki antyrefluksowej, wyposażony w pętlę do repozycjonowania na końcu proksymalnym, stent umieszczony w zestawie wprowadzającym, uwalniany dystalnie. Średnica stentu 20mm+-2, długość stentu 85 - 150 mm, zestaw do wprowadzania współpracujący z prowadnicami o średnicy 0,035cala. | szt. | 5
5. | Samorozprężalny stent do dróg żółciowych nitinolowy, pokryty lub nie, z możliwością otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie implantacji, stent umieszczony w zestawie wprowadzającym o średnicy maksymalnej 7F dla stentów niepokrywanych i 9F dla stentów pokrywanych. Średnica stentu 8 i 10 mm, długość stentu 30-100 mm/ co 10 mm/ , zestaw do wprowadzania współpracujący z prowadnicami o średnicy 0,035cala. | szt. | 10
6. | Proteza trzustkowa 7F, 8,5F, 10F, długość 5, 7, 9 i 12 cm | szt. | 10
7. | Prowadnica do protezy samorozprężalnej przełyku. | szt. | 2
8. | Stent samorozprężalny do jelita grubego - wykonane z nitinolu, niepokrywane, ze znacznikami cieniującymi w RTG na końcach i pośrodku stentu (po 4 na końcach i 2 pośrodku), z nylonową pętlą do repozycjonowania na końcu proksymalnym, średnice stentów: 20 mm, 22 mm, 24 mm (do wyboru), oba końce stentu poszerzone maksymalnie do 30 mm, długość poszerzonych końców 15 mm, długość stentów - 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, dostarczane w zestawie wprowadzającym o średnicy 10,0 Fr i długości 230 cm (typ TTS) przeznaczonym do współpracy z prowadnicami o średnicy 0,035”, zestaw z możliwością złożenia częściowo uwolnionego stentu do maksimum 80 % jego długości, na zestawie wprowadzającym punkt po przekroczeniu którego nie jest możliwe złożenie stentu. Znaczniki cieniujące w RTG na zestawie wprowadzającym wskazujące krańce stentu, końcówka koszulki zestawu utrzymująca stent przezierna, końcówka popychacza zestawu wprowadzającego w kolorze żółtym dla wyróżnienia jej w obrazie endoskopowym. Uchwyt zestawu wprowadzającego typu „Y” z portem Luer-Lock pododawania kontrastu, z wypustkami zapobiegającymi ześlizgiwaniu się palców operatora. Stent sterylny, jednorazowego użytku, gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania. | szt. | 2
9. | Stent samorozprężalny do odźwiernika i dwunastnicy - wykonany z nitinolu, pokrywany całkowicie i w części środkowej silikonem oraz niepokrywany (do wyboru), stent pokrywany całkowicie z pętlą do usunięcia/ repozycji stentu, platynowe znaczniki RTG na końcach i pośrodku stentu (po 4), średnica stentuu - 20 mm, oba końce poszerzone do 26 mm, długości stentów od 60 mm do 160 mm co 20 mm, zestaw wprowadzający o średnicy 10,0 Fr, długość 180 cm (typ TTS) lub 230 cm (do wyboru), przeznaczonym do współpracy z prowadnicami o średnicy 0,035”, z możliwością złożenia po uwolnieniu maksimum 80 % długości stentu. Znacznik (czerwony) określający punkt po przekroczeniu którego nie jest możliwe złożenie protezy na zestawie wprowadzającym, znaczniki wskazujące początek i koniec rozprężania na zestawie wprowadzającym (niebieskie), żółty znacznik pomiędzy stentem a popychaczem dla uwidocznienia końca stentu w obrazie endoskopowym. Stent sterylny, gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania | szt. | 2
RAZEM:
Pakiet 9 - Fartuchy chirurgiczne sterylne
1. | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2, z elastycznymi mankietami z poliestru. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie,konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,wiązanie na szyi za pomocą taśmy wielokrotnego użytku, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku . Klasa palności fartucha nr 1 udokumentowana certyfikatem. W opakowaniu 2 ręczniki ok. 30 x 30 cm do osuszania rąk. Rozmiar M – XXL. | szt. | 10000
2. | Fartuch chirurgiczny, jałowy,pełnobarierowy, nieprzemakalny z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2 / posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w rękawach do łokcia o gramaturze min. 42 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z poliestru. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązanie na szyi za pomocą taśmy wielokrotnego użytku, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku. Klasa palności fartucha nr 1 udokumentowana certyfikatem. W opakowaniu 2 ręczniki ok. 30 x 30 cm do osuszania rąk. Rozmiar M – XXL. | szt. | 500
RAZEM: