        Poznań, dnia 09.02.2021 r.
Nr: ZP.240.01.2021

        ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na: Wykonanie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych elektronicznej tablicy wyników zlokalizowanej przy stadionie lekkoatletycznym, ul. Warmińska 1, 60-628 Poznań

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), udziela wyjaśnień SWZ w odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w ww. postępowaniu.

PYTANIE
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość mechanicznej rozbiórki obiektu przez zastosowanie ciężkiego sprzętu, np. koparki gąsienicowej?

ODPOWIEDŹ:
Rozbiórkę należy wykonać w technologii zgodnej z projektem rozbiórki.

        DYREKTOR
        Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06