## Arkusz1
Załącznik nr 1 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do rehabilitacji - symulator lotu (postępowanie ZP/232/53/2024)
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu uczelni na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości na uczelni nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urządzenie do rehabilitacji - symulator lotu
Ilość: 1 kpl
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Parametry | Tak
3 | Urządzenie do rehabilitacji/symulator lotu:
4 | Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni brzucha i równowagi dla pacjentów ortopedycznych z niespecyficznym bólem pleców oraz pacjentów po udarze, szczególnie od fazy C, w celu aktywnej mobilizacji, poprawy kontroli posturalnej, zmniejszenia ryzyka upadków oraz poprawy funkcji sensorycznych i motorycznych. Kompatybilne z komputerem PC oraz goglami VR. Zawiera kontroler umożliwiający operowanie w aplikacjach VR, wsparcie osób z utrudnieniami w poruszani się poprzez pas biodrowy oraz podporę klatki piersiowej. Dostosowany do osób o wzroście 140-200cm oraz wadze do 110kg. Długość min 200cm, szerokość 90cm, wysokość 100cm, waga min 120kg. W pakiecie min 3 aplikacji kompatybilnych z urządzeniem. | Tak, podać
5 | Certyfikacja medyczna urządzenia. | Tak
6 | Gogle VR 6Dof kompatybilne z PC oraz urządzeniem do rehabilitacji/symulatorem lotu; min 2150x2150 rozdzielczość na jedno oko, min 12GB RAM, odświeżanie min 90Hz, pole widzenia min 100stopni, wbudowane głośniki, mikrofon, bateria min 5600mAh, 2 kontrolery, | Tak
7 | PC komputer – VR ready | Tak
8 | Procesor:
9 | Architektura: min x86-64 | Tak, podać
10 | Liczba rdzeni: min 12 | Tak, podać
11 | Liczba wątków: 20 | Tak, podać
12 | Częstotliwość bazowa: min 2.1 GHz lub wyższa | Tak, podać
13 | Częstotliwość maksymalna Turbo: 4.5 GHz lub wyższa | Tak/Nie | 4,9 GHz i wyższa | 10
14 | Cache L2: min 10 MB | Tak, podać | 10 MB i wyższa | 10
15 | Wsparcie dla PCIe 5.0 | Tak
16 | Chłodzenie procesora:
17 | Typ chłodzenia: powietrzne | Tak
18 | Typ wentylatora: min 140 mm | Tak, podać
19 | Maksymalna wydajność chłodzenia: do 220 W TDP | Tak
20 | Zgodność z podstawką: LGA 1700 | Tak
21 | Płyta główna:
22 | Format: M-ATX | Tak
23 | Obsługa pamięci DDR4 min 32 GB | Tak, podać | wyższa | 10
24 | SlotyPCIe: minimum jeden PCIe 4.0 x16 | Tak, podać
25 | Złącza M.2 min 1 x M.2 | Tak, podać
26 | Porty USB: co najmniej 6 porty USB, w tym 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Tak, podać
27 | Port LAN: min 1G Ethernet | Tak, podać
28 | Pamięć RAM:
29 | Pojemność: min 32 GB | Tak, podać
30 | Typ: DDR4 | Tak
31 | Częstotliwość: 3600 MHz | Tak
32 | Konfiguracja: Dual Channel | Tak
33 | Dysk SSD:
34 | Typ: SSD M.2 NVMe | Tak
35 | Pojemność min 1 TB | Tak, podać | powyżej 1 TB | 10
36 | Zasilacz:
37 | Moc min 750 W | Tak, podać
38 | Certyfikat: minimum 80 Plus Bronze | Tak
39 | Typ: ATX | Tak
40 | Obudowa:
41 | Typ: Midi Tower | Tak
42 | Wsparcie dla płyty głównej: m-ATX | Tak
43 | Przedni panel: minimum 2 x USB, 1 x USB 3.0 | Tak, podać | większa ilość | 10
44 | Liczba miejsc na wentylatory: minimum 4 | Tak, podać
45 | Panel boczny: przezroczysty, szklany | Tak
46 | Miejsca na dyski: minimum 2 x 2.5” SSD, 2 x 3.5” HDD | Tak, podać
47 | Karta graficzna:
48 | Model: min 3584 rdzeni CUDA | Tak, podać
49 | Pamięć VRAM: 8 GB GDDR6 | Tak, podać
50 | Interfejs: PCIe 4.0 | Tak, podać
51 | Wyjścia wideo: co najmniej 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 | Tak, podać
52 | Chłodzenie min dwuwentylatorowe | Tak, podać
53 | Karta sieciowa bezprzewodowa :
54 | Standard: Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Tak, podać
55 | Częstotliwość:2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Tak, podać
56 | System operacyjny:
57 | Min 64-bitowy system operacyjny | Tak, podać
58 | Wersja Professional | Tak
59 | Typ licencji - elektroniczna | Tak
60 | Klawiatura + mysz – bezprzewodowa US | Tak
61 | Gwarancja 24 miesiące | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, ul Wrzesińska 43-55 , 62-200 Gniezno.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )