Przemyśl, dnia 22.06.2022 r.

**Zamawiający:**

**Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu**

**Pl. Płk. Berka Joselewicza 1**

**37-700 Przemyśl**

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**Dotyczy:** „**Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ulicy Serbańskiej 7   
w Przemyślu”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z :

* art. 284 ust. 2 (postępowanie krajowe);

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Dzień dobry, czy podany profil 92 mm dotyczy ramy okiennej czy futryny?

**Odpowiedź:**

Tak podany profil 92mm dotyczy ramy okiennej.

**Pytanie 2:**

Czy w każdej z dwóch ram okiennych mają być 3 szyby?

**Odpowiedź:**

W ramie zewnętrznej- jedna szyba, w ramie wewnętrznej dwie szyby.

**Pytanie 3:**

**Odpowiedź:**