Szczecin dnia 05.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-01/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00256696/01 dnia 22.03.2024 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane związane z budowa budynku Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 – etap II – stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza i zagospodarowanie terenu”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach od 28.03.2024 r. do 03.04.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

- Czy w przedmiot zamówienia wchodzi wyposażenie ruchome (szafki, elementy biurowe, sprzęty kuchenne w pomieszczeniu socjalnym)?

- Jakiej grubości należy wykonać parapety z konglomeratu? Grubości 22 mm czy 30 mm?

- Czy należy wykonać zabudowę meblową w pomieszczeniu socjalnym 04? Czy należy montować również sprzęty kuchenne?

- Czy rolety wewnętrzne należy wykonać na wszystkich oknach czy tylko wybranych?

- Ze względu na obszerność dokumentacji projektowej,  konieczność uzyskania indywidualnych wycen dla wielu zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz okres świąteczny prosimy 
o przedłużenie terminu składania ofert do 19.04.2024 r.

- Czy elementy ujęte w „2023-01-31 SZCZECIN POLITECHNIKA MORSKA TABELA WYPOSAŻENIA” są objęte zamówieniem? Brak ww elementów w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.

- Czy zaprojektowaną wiatę śmietnikową można zastąpić rozwiązaniem zamiennym równoważnym w postaci typowej wiaty systemowej stalowej jednego z wielu producentów 
i dostawców wiat śmietnikowych występujących na rynku, zachowując powierzchnię zabudowy wiaty nie mniejszą niż zaprojektowana ?

- Czy istniejącą nawierzchnię asfaltową należy rozebrać i zutylizować w sytuacji gdy znajduje się onaponiżej zaprojektowanych warstw drogowych ?

- Czy wszystkie zaprojektowane stopnie schodów terenowych zarówno na ścieżkach jak i przy budynkuw ramach ujednolicenia wyglądu zagospodarowania terenu i nawierzchni utwardzonych, mogą być wykonane zgodnie z przekazaną STWiOR pkt. 2.1.10.2 SCHODY NA ŚCIEZKACH PIESZYCH – Schody wykonać poprzez ustawienie obrzeża betonowego w poprzek biegu 
i wypełnienie przestrzeni stopnicy kostką identyczną jak ścieżka ?

- Z przekazanych zdjęć stanu istniejącego wynika, że w koło nowego budynku wykonano wstępną niwelacje terenu wraz z jego skarpowaniem. Dla określenia ilości koniecznych do wykonania robót ziemnych w tym ilości przemieszczeń mas ziemi oraz ilości wywozu do utylizacji oraz dowozu nowego gruntu pod projektowane nawierzchni i ukształtowanie terenu niezbędne jest dostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego obejmującego obecne ukształtowanie terenu w koło budynku. Brak jest punktu odniesienia do obliczenia ilości i rodzaju robót ziemnych dla zaprojektowanych nawierzchni i ukształtowania terenu. Prosimy o dostarczenie takiego operatu. W przypadku braku takiego operatu geodezyjnego prosimy o potwierdzenie, że końcowe rozliczenie ilości robót ziemnych nastąpi powykonawczo na podstawie faktycznej ilości ich wykonania, po zbilansowaniu ich z ilościami podanymi w Inwestorskim przedmiarze robót, który to przedmiar zostanie przyjęty do oferty.

- W dokumentacji projektowej oraz STWiOR oraz w tabeli wyposażenia wskazano 
i wyspecyfikowano szereg elementów wyposażenia sanitarnego ruchomego i stałego, meblowego, elektrycznego i AGD oraz innego. W otrzymanych przedmiarach robót opisujących przedmiot zamówienia zawarto jedynie:

WS19 - lustro wbudowane ścienne w ilości 10 szt,

WS16 - przegroda pisuarowa w ilości 5 szt,

WS17 - przegrody kabin WC wraz z drzwiami systemowymi w ilości 18,56 m2.

Prosimy o potwierdzenie, że tylko te trzy powyższe elementy wyposażenia w podanych ilościach, 
z pośród całego pozostałego wyposażenia zawartego w przekazanej dokumentacji przetargowej 
i projektowej są przedmiotem przetargu.

Jeśli jest inaczej prosimy o wyspecyfikowanie, które i w jakich ilościach elementy wyposażenia sanitarnego, meblowego, AGD i innego są przedmiotem przetargu.

- W przekazanej dokumentacji projektowej brak jest zestawień stali kształtowej dla zaprojektowanej wiaty śmietnikowej, płotku stalowego na dachu budynku oraz podstaw pod centrale wentylacyjne. Zestawienia te są niezbędne do zweryfikowania ilość kg konstrukcji stalowych podanych w inwestorskich przedmiarach robót. Prosimy o przekazanie pełnego projektu wykonawczego wymienionych elementów stalowych wraz z zestawieniami stali kształtowej.

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zieleni i architektury krajobrazu przedmiotem przetargu są jedynie trawniki w ilości podanej w inwestorskich przedmiarach robót. Jeśli jest inaczej prosimy o uszczegółowienie zakresu architektury zieleni.

- W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem drogowym wszystkie nawierzchnie utwardzone chodników, dróg manewrowych 
i miejsc parkingowych mają być wykonane z kostki betonowej 20x10x8cm – szarej.

- W przedmiarze załączonym do dokumentacji przetargowej widnieje pozycja 2.2.8 „Ustrój akustyczny złożony z wełny mineralnej gr. 10 cm zamaskowanej drewnianymi lamelami 
o zróżnicowanych przekrojach 4x6 cm- 6 x8 cm”. Prosimy o wskazanie, w którym miejscu znajduję się ten ustrój.

- Na rzutach parteru i 1 piętra widnieją informacja o możliwości instalacji windy 110 x 140 cm? Czy winda ma wejść w zakres oferty? Jeśli nie to jakie prace mają wejść w zakres oferty w celu zachowania możliwości instalacji tej windy w przyszłości?

- W jaki sposób mają zostać wykończone ściany i sufity pomieszczeń narażonych na bezpośredni dostęp powietrza zewnątrz takie jak wiatrołapy czy komunikacje? Czy ma zostać przewidziane ocieplenie, jeśli tak to w jakiej grubości?

- Proszę o wskazanie w których miejscach należy zastosować odbojniki i elementy zabezpieczające wymienione w opisie technicznym

- Proszę o wskazanie w jaki sposób mają być obudowane szachty instalacyjne?

- Czy wyposażenie łazienek w uchwyty dla niepełnosprawnych, śmietniki, dozowniki itp. wchodzi w przedmiot zamówienia?

- Czy należy wycenić zakup przewijaka dla dzieci?

- Czy należy wycenić zakup gaśnicy?

- Czy należy wycenić zakup tabliczek przy drzwiach?

- Czy należy wycenić zakup piktogramów? Jeśli tak to jakie konkretnie i ilość.

- Na klatce schodowej przewidziany jest beton architektoniczny. Czy ściana ta jest już wykonana przez poprzedniego Wykonawcę czy należy coś jeszcze zrobić w tym zakresie?

- Czy należy wykonać przegrodę w pomieszczeniu 25 zgodnie z rysunkiem architektury numer 27?

- Czy Zamawiający posiada rysunek balustrady schodowej na klatce schodowej? W jaki sposób ma być ona wykonana?

- Czy należy uwzględnić wycenę odbojników przy drzwiach? Jeśli tak to jakich i w jakiej ilości?

- Czy Zamawiający przewiduje zmianę materiału, z którego ma zostać wykonany "neon"?

- Czy należy uwzględnić w wycenie dwa pochwyty na ścianie ciągów komunikacyjnych?

- Czy należy uwzględnić w wycenie oznaczenia w alfabecie Braille'a na poręczach schodów?

- Czy należy uwzględnić w wycenie plany tyflograficzne zawarte w opisie?

- Czy należy w wycenie uwzględnić wszystkie wytyczne zawarte w opisie w punkcie 2.4 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne?

- Czy należy w wycenie uwzględnić umieszczenie tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej?

- Czy system oddymiania jest w zakresie wykonania zadania? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

- Czy jest projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę ppoż?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- W zakres zamówienia nie wchodzi żadne wyposażenie ruchome takie jak: szafki, elementy biurowe, sprzęty kuchenne w pomieszczeniu socjalnym. W zakres zamówienia wchodzi tylko mała architektura oraz wyposażenie wewnętrzne zamontowane w sposób trwały do przegród budowlanych obiektu (tzw. pierwsze wyposażenie), wymienione w arkuszu drugim wspomnianego pliku („tabela wyposażenia sanitarnego” – elementy od „WS 01” do „WS 19” oraz „W 14”), jak również elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego (w szczególności gaśnice) oraz wyposażenie wspomagające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (w szczególności 2 szt. planów tyflograficznych obiektu, oznaczenia i ostrzeżenia wypukłe na poręczach, balustradach, posadzkach).

- Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu grubości 22 mm.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym 04. Zakres zamówienia nie obejmuje zakupu sprzętów kuchennych.

- Rolety wewnętrzne należy wykonać na wszystkich oknach.

- Zamawiający przesuwa termin składania ofert o 2 dni, tj. na dzień 12.04.2024 r.

- W zakres zamówienia wchodzi część elementów ujętych we wspomnianym w pytaniu pliku – wyposażenie w zakresie zagospodarowania terenu (arkusz trzeci wspomnianego pliku – „tabela małej architektury” – elementy „Z 01” i „Z 02”) i elementy wyposażenia wewnątrz budynku zamontowane w sposób trwały do przegród budowlanych obiektu (tzw. pierwsze wyposażenie), wymienione w arkuszu drugim wspomnianego pliku („tabela wyposażenia sanitarnego” – elementy od „WS 01” do „WS 19” oraz „W 14”). Oprócz tego w zakres zamówienia wchodzi tzw. „biały montaż” elektryczny i teletechniczny, taki jak m.in.: oprawy, gniazdka, łączniki, centrale, sygnalizatory, czujki, access pointy i wszystkie inne elementy integralne wykonywanych w budynku instalacji i systemów. W zakres zamówienia wchodzą także elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego (w szczególności gaśnice) oraz wyposażenie wspomagające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (w szczególności 2 szt. planów tyflograficznych obiektu, oznaczenia i ostrzeżenia wypukłe na poręczach, balustradach, posadzkach). W zakres zamówienia nie wchodzą elementy wyposażenia ruchomego, takie jak meble, sprzęty AGD itp.

- Zamawiający dopuszcza zastąpienie wiaty śmietnikowej rozwiązaniem zamiennym równoważnym w postaci wiaty systemowej stalowej, pod warunkiem zachowania następujących parametrów równoważności: materiał elewacji (siatka cięto-ciągniona), powierzchnia zabudowy, szerokość, długość i wysokość (odstępstwa wymiarowe możliwe tylko poniżej dopuszczalnych jako odstępstwo nieistotne zgodnie z ustawą prawo budowlane), sposób zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynkowanie plus malowanie na kolor jasnoszary), materiał wykończenia podłoża, szerokość drzwi w świetle przejścia (+/- 5 cm).

- Nie jest to wymagane. Możliwość taką Zamawiający opisał szczegółowo w OPZ – pkt 3.A.21).

- Zamawiający informuje, że WSZYSTKIE schody terenowe należy wykonać z prefabrykowanych betonowych bloków stopnicowych (zmiana w stosunku do dotychczasowych zapisów pkt 2.1.10.2. STWIOR nr SST-02).

- Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania wnioskowany powykonawczy Operat geodezyjny wykonanych w I etapie wykopów. Operat datowany na 07.10.2023 r. został sporządzony po wykopach, przy odkrytym dnie wykopu, bez uwzględniania bryły stawianego budynku ani wykonywanych w trakcie I etapu zasypek. Drugi Operat, datowany na 13.11.2023 r., został wykonany po zakończeniu przez wykonawcę I etapu zasypów i stanu zero budynku.

- Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na Pytania nr 1, 3, 6.

- Zamawiający informuje, że wskazana przez Wykonawcę dokumentacja elementów stalowych znajduje się w Projekcie Wykonawczym branży konstrukcyjnej (ścieżka do katalogu: / Załączniki do OPZ / Zał. nr 2 do OPZ - Dokumentacja projektowa / PT-PW / K). Wskazane przez Wykonawcę w pytaniu elementy są szczegółowo rozrysowane na rys. nr: K36, K37, K38, K39, K41. W opinii Zamawiającego podane na tych rysunkach informacje (uwzględniające m.in. dokładne wymiary poszczególnych elementów, grubości ścianek, typy zastosowanych profili rur, gatunek stali kształtowej itp.) są wystarczające dla dokładnego określenia ilości i ceny przewidywanych do zastosowania elementów ze stali kształtowej. Zamawiający w tym miejscu zwraca ponadto uwagę na zapisy OPZ punkty 3.A.7) i 3.A.8).

- Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ punkt 3.A.19) z zakresu zamówienia wyłączona jest zieleń wysoka (drzewa). Zieleń niska znajduje się w zakresie zamówienia. Poprzez zieleń niską Zamawiający rozumie trawniki oraz krzewy i byliny, tj. poz. 4, 5, 6, 7 zestawienia zieleni, wskazanego w projekcie architektury krajobrazu.

- Zamawiający informuje, że ciągi piesze należy wykonać wg poniższego opisu (zmiana w stosunku do zapisów pkt 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 STWIOR nr SST-02), zgodnie z poniższym szkicem.

  - Ciągi piesze – typ A – z kostki maksymalnie wizualnie przypominającej kostkę już występującą na przyległych nawierzchniach. Zastosowana w poprzednich etapach realizacji chodników kostka ma grubość 6 cm, powierzchnię gładką, krawędzie nieregularne wykonane bez fazy, jest wykonana w formie trapezów o różnych wymiarach (21/20×16 cm, 16/17×16 cm, 13/12×16 cm, 9/10×16 cm), układanych w sposób zamierzenie nieregularny. Zastosowany wówczas produkt to Polbruk Kostka Brukowa Granito szara gr. 6 cm powierzchnia gładka (https://polbruk.pl/produkty/p2499~kostka-brukowa-granito). Zamawiający dopuszcza produkt innego producenta, pod warunkiem utrzymania równoważności wyżej opisanych parametrów takich, jak: kolor szary, gładka powierzchnia, nieregularność krawędzi, brak fazy, różne wymiarowo kostki o kształcie trapezów układane nieregularnie. Oczekiwany efekt wizualny na przykładowych zdjęciach poglądowych poniżej:

  - Ciągi pieszo-jezdna – typ B – kostka betonowa prostokątna biało-szaro-czarna (melanż), o zróżnicowanych wymiarach 7x14, 14x14, 21x14 cm, gr. 8cm, w układzie swobodnym. Faktura gładka. Oczekiwany efekt wizualny na przykładowym zdjęciu poglądowym poniżej:

  - Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – typ C – kostka jak dla typu B, malowana farbą chlorokauczukową drogową na kolor niebieski, z krawędziami i piktogramem koloru białego.

- W zakres zamówienia nie wchodzi ustrój akustyczny, nie uwzględniać pozycji 2.2.8. przedmiaru robót.

- Winda nie wchodzi w zakres zamówienia. Nie należy wykonywać żadnych robót związanych z potencjalną windą. Należy zrealizować tylko prace zgodnie z projektem.

- Zgodnie z projektem wykonawczym.

- Należy zastosować systemowe odbojnice niewielkiej grubości, wykonane z żywic winylowych. Kątowe odbojnice narożnikowe wysokości 200 cm, wymiary 5x5 cm – na wszystkich narożnikach wypukłych w pomieszczeniach komunikacji, na korytarzach, na klatce schodowej, przy bramach wjazdowych do pomieszczeń nr 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 47. Płaskie odbojnice ścienne o wysokości 30 cm na całej długości ścian w pomieszczeniach o nr: 01, 02, 03, 12 (obie części korytarza), 13A, 13B, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 34, 36, klatka schodowa, a także na części ścian następujących pomieszczeń: pom. nr 25 (wszystkie ściany w rejonie bram – powyżej osi C), pom. nr 28 (wszystkie ściany w rejonie bram i trasy przejazdu środka transportu – tj. ściany oddzielające pom. 28 od pom. 25, 26, 27, 36), pom. nr 30 (wszystkie ściany w rejonie bram – powyżej osi B), pom. nr 31 (wszystkie ściany w rejonie bram – powyżej osi B, a także ściana podłużna oddzielająca pom. nr 31 od pom. nr 30). Kolory do uzgodnienia na etapie realizacji. Wysokość montażu do uzgodnienia na etapie realizacji.

- Sucha zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych. Jeśli wystąpią szachty posiadające wymóg ognioodporności – zastosować odpowiedni do tego system, włącznie z przejściami ogniowymi i drzwiczkami rewizyjnymi o odpowiedniej klasie.

- Tak.

- Tak, 2 szt. – naścienny, rozkładany, montowany w toaletach NPS.

- Tak.

- Nie.

- Tak. Piktogramy na drzwiach należy zamontować tylko na drzwiach do toalet. Przy wszystkich pozostałych drzwiach dostępnych z komunikacji ogólnej (biura, laboratoria, sale wykładowe, pom. gospodarcze, pom. socjalne, przebieralnia i inne) należy zamontować przezroczyste tabliczki składające się z dwóch przylegających do siebie pleksi (pomiędzy nimi etykiety 
z opisami), montowane na 4 kołkach dystansowych ze stali nierdzewnej. Tabliczki muszą mieć wymiar kartki A4 i być w pełni rozbieralne. Ponadto przy drzwiach do pomieszczeń zamontować należy tabliczki z nazwami i funkcjami pomieszczeń zapisanymi pismem Braille’a, zgodnie 
z wytycznymi pkt 2.4.1.1.1 tiret 10. Treść tabliczek informacyjnych zapisanych pismem Braille’a oraz etykiet poszczególnych pomieszczeń do zamontowania w tabliczkach pleksi przy drzwiach – zostanie ustalona na etapie realizacji.

- Ściana betonowa wykonana. Ścianę należy polakierować bezbarwnym lakierem zabezpieczającym do betonu, matowym.

- Tak.

- Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami A.03 i A.06 projektu wykonawczego branży architektury. Brak detali rysunkowych balustrad i poręczy. Poręcze wzdłuż biegów montować jednostronnie, wykonane z rury okrągłej ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, na wys. 110 cm, z końcami zawiniętymi w kierunku ściany. Górna wolna krawędź spocznika na piętrze, nad schodami – balustrada systemowa ze szkła hartowanego o wys. 110 cm. Uwzględnić należy wymagania dodatkowe dotyczące poręczy i balustrad, wynikające z punktu 2.4.4.1.3 opisu technicznego projektu wykonawczego branży architektury.

- Tak. Odboje zewnętrzne montowane do chodnika – przy każdym otwieralnym skrzydle drzwiowym zewnętrznym pełnej szerokości, tj. przy drzwiach wyjściowych z pomieszczeń nr 01, 02, 13B, 21, 25. Odboje wewnętrzne montowane do ścian lub podłogi, przy skrzydłach drzwiowych o pełnej szerokości otwierających się na przyległą ścianę, oddalone mniej niż 30 cm od narożnika pomieszczenia, znajdujące się w pomieszczeniach nr 01, 04, 05, 10, 11, 12 (drzwi rozdzielające korytarz na dwie części przy węźle cieplnym oraz drzwi wyjściowe z klatki schodowej), 13B, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 34, 35, 40, 41.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów i materiałów równoważnych, zgodnie z zapisami właściwej STWiOR oraz OPZ pkt 2.

- Tak. Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 27.

- Tak. Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 27.

- Tak. Dwa plany (po jednym na piętrze, zgodnie z zapisami pkt 2.4.2.1. Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytania nr 1, 6 + plany przy toaletach NPS.

- Tak.

- Tak, oprócz: 2.4.1.1.2 tiret 8., 2.4.1.1.3, 2.4.2.1 tiret 1., 2., 6., 8., 9.

- Tak. W pełnym zakresie zgodnie z projektem oddymiania – oprócz dostawy i montażu klapy dymowej z siłownikiem, które zostały wykonane w etapie I. Dokumenty pozwalające wykonawcom poznać typ zastosowanej klapy – Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania wraz z niniejszymi odpowiedziami. Poniżej zdjęcie wykonanej klapy 
z siłownikiem:

- Tak.

Ponadto Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia wchodzi otulina kauczukowa pionu rury spustowej kanalizacji deszczowej, o czym pierwotnie nie wspomniano w OPZ.

- Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu 
w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 12.04.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 11.05.2024 r.”

Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami treści SWZ dołącza do dokumentacji postępowania następujące pliki:

- SST 02 - Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, zielen_modyf 2024-04-05.docx

- Operat wykopu 2023.10.07.pdf

- Operat z zasypami 2023.11.13.pdf

- Klapa dymowa – deklaracja.pdf

- Klapa dymowa - karta katalogowa.pdf

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, a także dołączone do dokumentacji postępowania dodatkowe pliki, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na wnioski 
o wyjaśnienie treści SWZ złożone w okresie 04-05.04.2024 r. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na platformie w dniach 08-09.04.2024r. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów publicznych przedmiotowego postępowania.