ZMIANA

Załącznik nr 2.2 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2  – Urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne i do zautomatyzowanej rehabilitacji oraz system do badań wysiłkowych i mobilne elektromiografy.

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do badan wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie diagnostyczno – terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej ręki | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mobilne elektromiografy z elektrostymulackją wyzwalaną | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZMIANA

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2 -  Urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne i do zautomatyzowanej rehabilitacji oraz system do badań wysiłkowych i mobilne elektromiografy.

Poz. 1 Kosztorysu ofertowego - System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- |
|  | System do prób wysiłkowych | Producent/ nazwa |
|  | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy |  |
|  | CMRR 115 dB (±5%) |  |
|  | Impedancja 100MΩ (±5%) |  |
|  | A/D 24 bit (±5%) |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 32000 Hz (±5%) |  |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz (±5%) |  |
|  | Zabezpieczenie przez defibrylacją |  |
|  | Transmisja danych za pomocą Bluetooth |  |
|  | Zasilanie bateryjne 2 x AAA |  |
|  | Wymiary 115 x 65 x 15 mm (±5%) |  |
|  | Waga max 90 g z baterią |  |
|  | Klasa ochrony IP 24 |  |
|  | Klasa urządzenia IIa |  |
|  | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy |  |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego |  |
|  | Parametry wyświetlane: HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu |  |
|  | Możliwość zmiany etapu protokołu |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów |  |
|  | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP |  |
|  | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja zdarzeń arytmii: AF, SVT, VT, asystolia |  |
|  | Skala Duke’a i Framinghama |  |
|  | Wskaźnik FAI (funcional aerobic impairment) |  |
|  | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu |  |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |  |
|  | Zestaw komputerowy do obsługi oprogramowania: komputer, monitor, drukarka, biurko |  |
| II. | Bieżnia |  |
|  | Zakres prędkości taśmy w przedziale 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h |  |
|  | Zakres nachylenia bieżni 0-25% regulowanego co 0,5% |  |
|  | Długość części użytkowej 1400mm (±10mm) |  |
|  | Szerokość części użytkowej 520 mm (±10mm) |  |
|  | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta 200 kg |  |
|  | Wymiary 2170 x 730 x 1350 mm (±10mm) |  |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu |  |
|  | Ergonomicznie ukształtowane poręcze |  |
|  | Port szeregowy RS 232/USB |  |
|  | Zasilanie 220V/50Hz |  |
|  | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa |  |
|  | Możliwość zamontowania relingów pediatrycznych |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Poz. 2 Kosztorysu ofertowego – Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i kończyny górnej | Producent/ nazwa |

| 1 | Urządzenie do jednostronnej i dwustronnej rehabilitacji kończyny górnej |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Możliwość treningu ramienia objętego dysfunkcją, przy wsparciu zdrowej kończyny |  |
| 3 | Oprogramowanie wykorzystujące ćwiczenia z zadaniami życia codziennego |  |
| 4 | Możliwość monitoringu progresu pacjenta |  |
| 5 | Możliwość dostosowania trudności zadań ruchowych |  |
| 6 | Możliwość prowadzenia treningu dwustronnego: • ramiona współpracujące ze sobą, aby uzyskać wymagane wsparcie lub opór podczas ruchu, • synchronizacja obu ramion pozwalająca na rozwój koordynacji obu kończyn, • trening zawierający elementy aktywności życia codziennego. |  |
| 7 | Możliwość prowadzenia treningu jednostronnego: • ćwiczenia mogą być wykonywane ze zminimalizowaniem oddziaływania siły grawitacji na kończynę uszkodzoną, • pomiar zakresu ruchomości dla aktywnego i pasywnego ramienia, • możliwość prowadzenia terapii nadgarstka z wykorzystaniem podparcia sferycznego, • trening zawierający elementy aktywności życia codziennego, • ruchy w każdym stawie mogą być dostosowywane indywidualnie. |  |
| 8 | Sensor w postaci kuli z wbudowanym czujnikiem siły oraz czujnikami położenia |  |
| 9 | Na wyposażeniu systemu dodatkowe czujniki położenia i ruchu mocowane na ramieniu i przedramieniu za pomocą opasek rzepowych |  |
| 10 | Na wyposażeniu PAD ślizgowy do prowadzenia terapii |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 12 | W zestawie komputer typu laptop kompatybilny z oferowanym systemem. Procesor min. INTEL i3, 4 GB RAM, dysk 250 GB, 15,6” |  |
| 13 | Stolik |  |

*wypełnia wykonawca																			…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Poz. 3  Kosztorysu ofertowego – Urządzenie diagnostyczno terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- |
| System rehabilitacji funkcjonalnej | Producent/ nazwa |
| 1 | System przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback |  |
| 2 | Możliwość wykonania Interaktywnych ćwiczeń zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D |  |
| 3 | Rodzaje ćwiczeń : oddechowe i mimiczne, na kończyny górne , dłonie i tułów , procesy poznawcze, manualne, terapia lustrzana |  |
| 4 | Automatyczna kalibracja - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy |  |
| 5 | Możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej |  |
| 6 | W każdym interaktywnym ćwiczeniu widoczne na monitorze rzeczywiste odbicie lustrzane pacjenta |  |
| 7 | Możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach |  |
| 8 | Możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja posiada zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony). |  |
| 9 | Możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika |  |
| 10 | Wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń |  |
| 11 | Wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia |  |
| 12 | Licencja na oprogramowanie bezterminowa |  |
| 13 | Wbudowany komputer o minimalnych parametrach: procesor min. Intel i3, pamięć RAM min. 4 GB, Windows 10 , min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min. 1 GB |  |
| 14 | Monitor dla pacjenta, FullHD, |  |
| 15 | Stojak zajmujący nie więcej niż 1m2 |  |
| 16 | Moduł ćwiczeń na kontrolę równowagi |  |
| 17 | Dedykowany zestaw ćwiczeń kontroli równowagi |  |
| 18 | Dedykowany zestaw ćwiczeń łączący kontrolę równowagi z pracą kończyn górnych |  |
| 19 | Możliwość wizualizacji COP (środek nacisku stóp na podłoże) |  |
| 20 | Możliwość wyboru poziomu trudności, czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychyleń |  |
| 21 | Możliwość monitoringu dwóch parametrów: COP (środek nacisku stóp na podłoże) oraz pola elipsy obrazującego zakres wychwiań podczas stania swobodnego. Parametry widoczne w raportach dla każdego pacjenta |  |
| 22 | Składana barierka asekuracyjna dla użytkownika |  |

*wypełnia wykonawca																										…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Poz. 4  Kosztorysu ofertowego – Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną z wyposażeniem

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie sEMG | Producent/ nazwa |
| 1 | EMGFeedback: - 2 kanałay EMG feedback - niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub ręcznie) - funkcja skan służąca do określenia i zapisu maxymalnej i minimalnej wartości średniej z dokonanego pomiaru - sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości docelowej - tryb funkcji stymulacji i relaksacji. |  |
| 2 | Feedback ciśnieniowy : - 1 kanłą feedbacku ciśnieniowego w mmHg |  |
| 3 | Elektroterapia : - 2 niezależne kanały elektroterapii 2 niezależne kanały elektroterapii do rehabilitacji, wzmacniania mięśni, zwalczania bólu (Tens, bramka kontrolna, Han Stim), 4- polowej interferencji z wektorem rotacji, 2- i 4-polowej interferencji, jonoforezy, diagnostyki - 85 wskazań, 23 cele (programy sekwencyjne i konwencjonalne), 6 programów diagnostycznych, 51 programów rehabilitacyjnych dna miednicy i 15 programów dla rehabilitacji mięśni. - możliwość utworzenia i zapisania 20 programów własnych. |  |
| 4 | Wyposażenie : przewód zasilający , przewód potencjału 2mm, złącze testowe F/F 2 mm, kabel do elektrody EMG 2 mm ekranowany, kabel do EMG nietrzymania moczu 2mm ekranowany, elektroda samoprzylepna śr. 3 cm szt. 4 , elektroda samoprzylepna 5 x 5 cm szt. 1 000 , sonda waginalna, waginalna sonda ciśnieniowa , przewód do waginalnej sondy ciśnieniowej , skala VAS , kabel USB Myo 200/PC , oprogramowanie - CD-Rom , zestaw zdjęć aplikacji elektrod, komputer typu laptop, dwupółkowy stolik pod aparat z koszem na akcesoria. |  |
| 5 | Zasilanie : 100-240 VAC, 50/60Hz +/-10% |  |
| 6 | Wymiary : 266 x 100 x 275mm |  |
| 7 | Max. pobór mocy : 85VA |  |
| 8 | Waga : ok. 3,65kg |  |
| II. | Krzesło do terapii mięśni dna miednicy | Producent/ nazwa |
| 1 | Możliwość zobrazowania pracy MDM za pomocą wbudowanego w siedzisko sensora rejestrującego aktywność mięśni dna miednicy |  |
| 2 | Generowanie raportu z wybranych terapii |  |
| 3 | Stabilizacja miednicy |  |
| 4 | Test siły z widocznymi dla pacjenta instrukcjami |  |
| 5 | Zapisywanie parametrów pozycji pacjenta |  |
| 6 | 3 dedykowane programy |  |
| 7 | Możliwość tworzenia karty pacjenta |  |
| 8 | Komputer z ekranem dotykowym do sterowania urządzeniem |  |
| 9 | Waga urządzenia : 42kg |  |
| 10 | Maksymalne obciążenie : 160kg |  |
| 11 | Zasilanie sieciowe : 100-240V/50-60Hz |  |
| 12 | Wymiary urządzenia : 880x620x1100mm |  |
| 13 | Regulacja wysokości siedziska w zakresie : 420-550mm |  |
| 14 | Wysokość podpory nóg : 250mm |  |
| 15 | Zakres regulacji pochylenia komputera: -16/+35 stopni |  |
| 16 | Zakres regulacji wysokości oparcia : 0-140mm |  |
| 17 | Zakres regulacji wysokości podpór biodrowych : 0-40mm |  |
| 18 | Zakres regulacji wysuwu podpór biodrowych : 0-70mm |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy