## 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.63.2024
Formularz cenowo- techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do przezskórnej rekonstrukcji wysokości trzonu kręgowego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do …….... dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………… lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7.Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+7 | 9= 8/4 | 10
1. | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych kości: - małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa; - jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2, 5.0, 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach; - implanty fabryczne osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; - w zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu; - możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st. C – minimum 18 minut; - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu); - mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym; - zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów; - w komplecie do implantacji: 2 igły do nasady trzonu,2 druty typu Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, 2 podajniki cementu z trokarem do wprowadzenia cementu o pojemności min. 0,9 cc, 1 cement, 1 mieszalnik cementu
Elementy zestawu:
1.1. | implant rozszerzalny "in-situ" | szt. | 20
1.2. | zestaw do przygotowania dojścia | szt. | 10
1.3. | cement + mieszalnik | szt. | 15
1.4. | trokar podający cement | szt. | 20
1.5. | igła | szt. | 20
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  | 0