## Sheet1
| ZNAK SPRAWY: :EZ/986/416/21 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne - Formularz cenowy
LP | Nazwa sprzętu asortymentu – pełny opis przedmiotu zamówienia w podziale na części | j.m | Ilości do przetargu 36 m-cy | Cena j. Netto | % VAT | Kwota j. VAT | Cena j. Brutto | Wartość netto w skali 36 m-cy | Wartość brutto w skali 36 m-cy
Zadanie 1
1 | Dreny do artroskopu, sterylne, jednorazowe do pompy artroskopowej STRYKER, typ FOSTEDAY model 200, pakowany w papier-folię. | szt. | 1250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Lifepak Quick Combo firmy Medtronic, sterylna op=2szt. | szt. | 130 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Układ anestetyczny dla dorosłych, długość rury min.1,5m max.1,8m, przekrój 22Fwewnętrzna powłoka gładka, a zewnętrzna karbowana, z samouszczelniającą się pułapką wodną, z łącznikiem kątowym, z portem Luer zakończonym kapturkiem zabezpieczającym, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1780 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 4
1 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej małe i duże**. Zgłębnik zbudowany jest z rurki o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy, zabezpieczona jest w tasiemkę służącą do umocowania.Zgłębnik do tamponowania krwotoków z jamy nosa. AL. 90 mm, AP. 90 mm. CL. 80 mm. CP. 80 mm. * | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 5
1 | Kranik trójdrożny z poliwęglanu odporny na ciśnienie powyżej 4,0 barów z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji, sterylne, pakowana pojedynczo | szt. | 42090 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 10 cm, sterylne, pakowana pojedynczo | szt. | 3500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 6
1 | Obwód pacjenta jednorazowego użytku 15 mm ID, obwód dla dzieci z linią poziomu ciśnienia proksymalnego 3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem sterującym zaworem Wydechowym1/8 in. (3,2mm) ID, mikrobiologicznie czysty,do respiratora NewPort | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Obwód pacjenta jednorazowego użytku 22 mm ID, obwód dla dorosłych z linią poziomu ciśnienia proksymalnego 3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem sterującym zaworem Wydechowym1/8 in. (3,2mm) ID,mikrobiologicznie czystydo respiartora NewPort | szt. | 630 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 7
1 | Maska anestetyczna, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, sterylna, pakowana pojedynczo / nr 2, 3, 4, 5* | szt. | 1250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 8
1 | Rura karbowana do inhalatora. Rura karbowana z tworzywa sztucznego do inhalatorów, o średnicy 22mm, biologicznie czysta. Dł. min. 80cm, pojedynczo pakowane | szt. | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 9
1 | Maska do tlenu dla dorosłych. Maska tlenowa do podaży tlenu o wysokim stężeniu wykonana z przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocującym z zatopionymi końcówkami, z mikrootworami bocznymi (to minimum po 6 otworów o średnicy 2-3 mm umieszczonych symetrycznie po obu stronach) ułatwiającymi wydech, z drenem o długości min. 180cm, z uniwersalnymi złączami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo. | szt. | 20480 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Maska do tlenu dla dzieci. Maska tlenowa do podaży tlenu o średnim stężeniu wykonana z przezroczystego tworzywa z paskiem mocującym z zatopionymi końcówkami, z mikrootworami bocznymi (to minimum po 6 otworów o średnicy 2-3 mm umieszczonych symetrycznie po obu stronach) ułatwiającymi wydech, z drenem o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo. | szt. | 2300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Maska do tlenu dla noworodków. Maska tlenowa do podaży tlenu o niskim stężeniu wykonana z przezroczystego tworzywa z paskiem mocującym z zatopionymi końcówkami, z mikrootworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem z uniwersalnymi złączami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych. Maska tlenowa do podaży tlenuowykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 6490 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci. Maska tlenowa do podaży tlenu o średnim stężeniu wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocującym z zatopionymi końcami, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami, z nebulizatorem dla dzieci, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 390 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 10
1 | Butla typu REDON z elastycznego tworzywa sztucznego do aktywnego drenażu płynów ustrojowych, na zewnątrz z widoczną podziałką do odczytu, z możliwością jednorazowego wytworzenia podciśnienia pozwalającego na wypełnienie całej objętości butli odsysaną treścią, konektor umożliwiający podłączenie drenów CH-10-18, pakowane pojedyńczo. | szt. | 11970 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 11
1 | Wąsy do podawania tlenu. Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z tworzywa medycznego, z miękkimi końcówkami o gładkich zakończeniach, jałowy dwudrożny zestaw kaniul w części nosowej , dren o długości minimalnej 2 m z uniwersalnym łącznikiem, sterylny, pojedynczo pakowany | szt. | 10330 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wąsy do podawania tlenu noworodkowe. Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z tworzywa medycznego, z miękkimi końcówkami o gładkich zakończeniach, jałowy dwudrożny zestaw kaniul w części nosowej, dren o długości minimalnej 2 m z uniwersalnym łącznikiem, sterylny, pojedynczo pakowany | szt. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 12
1 | Ostrze jednoraz. użytku Nr 10 - 24* Ostrze jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | op. | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 13
1 | Końcówka do odsysania Yankauer bez kontroli ssania. Końcówka do odsysania średniej wielkości, zakrzywiona, bez kontroli odsysania, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 14
1 | Łącznik do drenów prosty 4-7mm. Łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, schodkowy, który stanowi połączenie określonych wyżej grubości drenów, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 540 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Łącznik dwustronny stożkowy z otworem do regulacji ssania. Łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, zakończony dwoma końcówkami stożkowymi, schodkowymi, otwór do przerywanego ssania zaopatrzony w korek, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Obrotowy łącznik kątowy z otworem fiberoskopowym. Obrotowy łącznik kątowy jednorazowy do rurek intubacyjnych z portem do bronchoskopii 9,5mm, wykonany z tworzywa sztucznego,sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Łącznik do drenów prosty 4-7mm | szt. | 140 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 15
1 | Prowadnica 2,0mm/225mm mała,do rurek intubac. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta PCV, do ukształtowania z drutem . gładkie wygięte zakończenie typu J średnica 2,0 mm , długość 225 mm, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnica 3,0mm/358 mm średnia,do rurek intub. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta PCV, do ukształtowania z drutem . gładkie wygięte zakończenie typu J średnica 3 mm , długość 358 mm, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 330 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Prowadnica 4,0mm/335mm średnia,do rurek intub. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta PCV, do ukształtowania z drutem . gładkie wygięte zakończenie typu J średnica 4 mm , długość 335 mm, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 730 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Prowadnica 5,0/365mm duża, do rurek intuba. Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem , zakonczenie typu J sterylna , jednorazowego użytku. Średnica 5 mm długość 365 mm, sterylna, pakowana pojedynczo,bez lateksu | szt. | 840 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygiętym końcem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawierającym PCV, ze znacznikami głębokości . Średnica 15 Ch długość 60 cm, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygiętym końcem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawierającym PCV, ze znacznikami głębokości . Średnica 10 Ch =3,3 mm o długość 60 cm, 80cm, sterylna, pakowana pojedynczo. Prowadnica z możliwością sterylizacji. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 16
1 | Przedłużacz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materiału, zapobiegając zaciśnięciu, o długości min. 180cm, z końcówkami pasującymi do każdego źródła tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 1240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przedłużacz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materiału, zapobiegając zaciśnięciu, o długości min. 400cm, z końcówkami pasującymi do każdego źródła tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 340 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 17
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych kompatybilny z pompą objętościową PLUM A+. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 630 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych Infusomat Space (BBraun) | szt. | 5930 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 18
1 | Przewód do cystoskopu i resektoskopu podwójny. Przewód do cystoskopu z końcówką kompatybilną do cystoskopu, podwójny, sterylny, podwójnie pakowany | szt. | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przewód do cystoskopu i resektoskopu pojedynczy. Przewód do cystoskopu z końcówką kompatybilną do cystoskopu, pojedynczy, sterylny, podwójnie pakowany | szt. | 1360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 19
1 | Rampa 3-drożna z przedłużaczem 150cm. Rampa 3- drożna wykonana z poliwęglanu odporna na pękanie, nie wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; wyposażona w zawory odcinające kulkowe typu Flowswich każda linia oznaczona kolorowym znac | szt. | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rampa 5-drożna z przedłużaczem 150cm. Rampa 5- drożna wykonana z poliwęglanu odporna na pękanie, nie wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; dwustronna wyposażona w zawory odcinające kulkowe typu Flowswich każda linia oznaczona kol | szt. | 1530 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 20
1 | Szyna 400x20mm wykonana z blaszki aluminiowej oklejona gąbką służąca do unieruchomienia stawów. | szt. | 950 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 21
1 | Worek do moczu 2l z odpływem sterylny z portem do pobierania próbek moczu, z zastawką antyrefluksyjną, przesuwanym zaciskiem na drenie , skalowany, z odpływem spustowym, sterylny, pojedynczo pakowany. Dokładność pomiarowa – skala co 1 ml, od 1-50ml. | szt. | 2630 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 22
1 | Worek do moczu 2l z odpływem sterylny z zastawką antyrefluksyjną, skalowany, z odpływem spustowym, indywidualnie pakowany, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 16370 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 23
1 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Wyposażony w : silikonowy rękaw o długości od 165-175 cm, z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy,balonik retencyjny,port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie optymalną wielkość,port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leku, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania,port do pobierania próbek stolca,pasek do zawieszenia na ramie łóżka, biologicznie czysty , pakowany pojedynczo. Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o poj. 1000 ml, skalowane, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.Kieszonka dla umieszczenia palca wiodącego. Bezpieczeństwo stosowania 28 dni. W zestawie 3 szt | zestaw | 74 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Worki do zbiórki stolca o poj.1000ml, skalowane,z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. Pakowane po 10 szt | op | 375 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 24
1 | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, oraz do usuwania Ticagreloru i Rivaroxabanu u pacjentów w stanach nagłych wymagających interwencji chirurgicznej; składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianowa lub heparynową. Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO10993 i znak CE oraz zalecenia Towarzystw Naukowych odnośnie stosowania. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. W skład zestawu wchodzą: adsorber, konektory podłączeniowe do krążenia pozaustrojowego, konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera. Przydatność do użycia: 3 lata, sterylizowany w promieniowaniu gamma. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 25
1 | Koszyczki jednorazowe do usuwania ciał obcych, śr. 1,5 mm | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Szczoteczki do czyszczenia kanału roboczego, śr. 2,8x3,2, 120cm | op.=50 szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kleszcze chwytające, jednorazowe, do kanału roboczego, śr. 2,8x3,2 | op.=10 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kleszcze biopsyjne, jednorazowe, do kanału roboczego, śr. 2,8x3,2 | op.=10 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tuba ochronna do endoskopów giętkich mocowana w uchwycie | op.=10 szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zawór ssący jednorazowy z giętkim wideoendoskopem inubacyjnym 1130 BNX | op.=20 szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Szczoteczki do czyszczenia kanału roboczego, śr. 1,5 mm | op.=50 szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gumowa zatyczka do przyłącza luer-lock, czarna | op.=10 szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 26
1 | Obwód pacjenta jednorazowego użytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C plus worek oddechowy , dla dorosłych. Jednorazowy, biologicznie czysty | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Obwód pacjenta jednorazowego użytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C plus worek oddechowy , dla dzieci. Jednorazowy , biologicznie czysty | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 27
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu dla noworodków, pojemnośc worka 150-200 ml, z zaworem do pobierania próbek moczu oraz zaworem antyrefluksowym. Zintegrowany wieszak do mocowania na łóżko. Sterylny, pakowany pojedyńczo,skalowany | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 28
1 | Rękaw foliowy sterylny na przewody do koagulacji i na operacyjną kamerę wideo 2,5mx15cm, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 6030 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Osłona foliowa, sterylna na ramię C do apartów rentgenowskich 250x118 cm, pakowana pojedynczo | szt. | 1730 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Folia sterylna na ramię C typu beret średnica 80-85cm na RTG, z gumką, pakowana pojedynczo | szt. | 1760 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 29
1 | Marker medyczny do znakowania skóry przed operacją: sterylny,nietoksyczny,szybkoschnący,nieplamiący,odporny na środki dezynfekcyjne,z załączoną dwustronną skalą pomiarową-15cm | szt. | 1710 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 30
1 | Zestaw jednorazowego użytku ( jednodniowy) , układ sterylnych przewodów (rurek silikonowych) do montażu w urządzeniu uDDS-A przeznaczony do przygotowywania i tranferu roztworu radiofarmaceutyku do strzykawek. Zestaw kompatybilny z urządzeniem u-DDSA. ** | szt. | 110 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 31
1 | Filtr do rurek tracheostomijnych. Wykonany z tworzywa w kształcie walca z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do podawania tlenu, oraz z portem do odsysania zabezpieczonym koreczkiem, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1890 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 32
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm./ BIAŁY Przedłużacz z zakończeniem luer-lock. Zamawiający dopuszcza różnicę długości ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 44830 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm do leków światłoczułych. Przedłużacz z zakończeniem luer-lock. Zamawiający dopuszcza różnicę długości ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 12280 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm. Przedłużacz z zakończeniem luer-lock. Zamawiający dopuszcza różnicę długości ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 3650 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych od 50-65 cm, końcuwka luer-lock męsko-męski, sterylny, pakowany pojedyńczo, bez ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny. | szt. | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 33
1 | Linia próbkująca do CO2 z Luer- Lock, końcówka męsko-męska Luer-Lock do pacjentów zaintubowanych, biologicznie czyste, pakowana pojedyńczo | szt. | 1970 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 34
1 | Filtr typu Diasafe Plus | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 35
1 | Zestaw do lewatywy. Zestaw składający się z worka wykonanego ze wzmocnionej przeźroczystej folii, z uchwytem do zawieszania, o pojemności min. 1500ml, oznakowany podziałką, zakończony drenem z kanką oraz klamrą zaciskową. | szt. | 3700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 36
1 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do pomiaru diurezy, od 1- 7 dni z bezigłowym portem do pobierania próbek, dren o długości min. 115cm, na drenie przesuwalny zacisk, z komorą pomiarową o dokładnej podziałce do 50ml z podziałką co 1 ml, odpowietrznik z filtrem hydrofobowym, przeciwbakteryjnym, z workiem z odpływem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, o pojemności min. 2000ml, z zawieszeniem do łóżka. | kpl. | 620 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 37
1 | Jednorazowe wkłady do wstrzykiwaczy kontrastu, kompatybilne ze strzykawkami : Medrad Mark7 Arterion poj. 150Ml.sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 1150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 38
1 | Penseta sterylna, jednorazowego użytku, materiał: tworzywo sztuczne, pakowana pojedynczo | szt. | 590 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 39
1 | Koc grzewczy dla dorosłych, wykonany z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawierający lateksu, radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny przepływ powietrza. Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta. wymiary koca nadmuchanego 200x110cm, kompatybilny z urządzeniem typu WARMTOUCH.op=25szt | szt. | 330 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Koc grzewczy dla dzieci, wykonany z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawierający lateksu, radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny przepływ powietrza. Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta. wymiary koca nadmuchanego 67x123cm, kompatybilny z urządzeniem typu WARMTOUCH.op=12 szt | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 40
1 | Pojemnik 500ml z wodą sterylną do nawilżania. Pojemniki o wielkości 500ml z PCV zaopatrzone w mikrodyfuzor, z zawartością z wody sterylnej do wielodobowego nawilżania (25 - 30 dni) w systemie tlenowym ze sterylnym łącznikiem, umożliwiającym podłączenie do dozownika tlenowego. sterylny, pojedynczo pakowany | szt. | 5700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 41
1 | Dren do odsysania z końcówką lejek - stożek 200cm. Dren do odsysania, ze specjalnym wzmocnieniem na całej długości drenu zapewniającym niezasysanie się, o zakończeniu lejek-stożek, długości min. 200cm i śr. min. 5,5/7,5mm max 5,6/8mm, sterylny podwójnie pakowany. | szt. | 8450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dren do odsysania z końcówką lejek - lejek 300cm. Dren do odsysania, ze specjalnym wzmocnieniem na całej długości drenu zapewniającym niezasysanie się, o zakończeniu lejek - lejek, długości min. 300cm i śr. min. 5,5/7,5mm max. 5,6/8mm, sterylny podwójnie pakowany. | szt. | 2320 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 42
1 | Smoczki typu SPEEN STANDARD, pakowany pojedynczo | szt. | 410 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 43
1 | Worek urostomijny Φ 62, pakowany pojedynczo. Opakowanie 10 szt. Zamawiający dopuszcza inną ilość w opakowaniu – max. 30 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. | szt. | 170 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Płytka do worka urostomijnego Ø62, pakowana pojedynczo. Opakowanie 5 szt. | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 44
1 | Stopery do uszu, para, jednorazowe, gumowe. Op=para | szt. | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 45
1 | Kołnierz typu Philadelfia z otworem na rurkę tracheostomijną. S, M, L* | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 46
1 | Kieszeń na płyny 30x40cm, 1-częściowa, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 47
1 | Zestaw do przetoczeń płynów z drenem 5m do ogrzewaczy bębnowych bez ftalanów.L-4000, do ogrzewacza typu BFW-1020 | szt. | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 48
1 | Woreczek do prób moczu dla chłopców,dziewczynek **, foliowy z powierzchnią do przyklejania , z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację , sterylny, pakowany pojedyńczo | szt. | 2290 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 49
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu do odsysania o długości min. 200cm i śr. min. 5,5/7,5mm oraz końcówki typu Yankauer z rączką, sterylny, podwójnie pakowany. | szt. | 2300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 50
1 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla niemowląt do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, przestrzeń martwa max. 12ml o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 918 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 29860 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Filtr oddechowy antybakteryjny, antywirusowy, pediatryczny, do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, przestrzeń martwa max. 28ml., o minimalnej skuteczności filtrowania 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 51
1 | Zestaw podstawowy do przezskórnej nefrostomii, 3-częściowe metalowe kaniule punkcyjne 1,3x220mm, prowadnica druciana 0,8x900mm, elastyczna końcówka, sztywny rdzeń 300mm, min 3 rozszerzadła kontrastujące pod RTG, miarka i skalpel do nacięcia skóry, rozrywalne kaniule plastikowe, 3-częściowa strzykawka 10ml z końcówką LOCK, łącznik do worka; CH8 i CH11*, sterylny pakowany podwójnie. | kpl. | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x |  |  | 0 | 0
Zadanie 52
1 | Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm2, zaciskaczem rolkowym, o długości drenu min. 150cm z zakończonym luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 8920 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem bez ftalanów. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części,dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. BEZ FTALANÓW. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm2, precyzyjnym zaciskaczem rolkowym, o długości drenu min. 150cm z zakończonym luer-lock, do szybkiego przetaczania z dodatkową pompką. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 290 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 53
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 330000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo. BEZ FTALANÓW. | szt. | 60000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 54
1 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych. Opaski wykonane z tworzywa sztucznego z kieszonką na dane identyfikacyjne. O długości minimalnej 24,50 cm. | szt. | 145240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opaski identyfikacyjne - małe. Opaski wykonane z tworzywa sztucznego z kieszonką na dane identyfikacyjne do założenia na nadgarstek. Długość całkowita min. 16,50 cm - max. 18,00 cm. | szt. | 19510 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 55
1 | Zgłębnik żołądkowy CH20-24*x1000mm. Wykonany z miękkiego PCV z zamkniętym, zaokrąglonym końcem, z dwoma otworami bocznymi, końcówka oznakowana kodem barwnym oznaczającym rozmiar, ze znacznikami długości, kontrastująca w RTG. Podane powyżej długości są długościami minimalnymi, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 720 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 56
1 | Basen z pulpy celulozowej, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 2 l (+/-10%), wymiary: 355x285x100mm (+/-10%). | szt. | 29600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kaczka z przeznaczeniem dla mężczyzn, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 800 ml (+/-10%), wymiary 250x115x115mm (+/-10%). | szt. | 36860 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Miska/nocnik dla dzieci z pulpy celulozowej, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 1 litr (+/-10%), wymiary 233x86mm (+/-10%). | szt. | 3180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Miska wykonana z pulpy celulozowej, miska przeznaczona do stosowania z wodą z detergentem, dopuszczalna temp. wody minimum 45 C, odporność na przesiąkanie minimum 2 godziny, pojemność 4 litry (+/- 10%). | szt. | 74200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Podkładka pod basen wielorazowego użytku z przeznaczeniem dla pacjentów powyżej 100 kg, kompatybilna z basenem z pozycji 1. | szt. | 75 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Podkładka pod miskę/nocnik dla dzieci wielorazowego użytku, kompatybilna z miską/nocnikiem z pozycji 3 | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pokrywka do basenu z pulpy celulozowej, kompatybilna z basenem | szt. | 3780 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Miska nerkowa jednorazowa, materiał: masa papierowa, przesiąkalność (min) 4 godziny, pojemność wyrobu (min.) 700ml. | szt. | 15120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 57
1 | Przyrząd do aspiracji z butelek. Przyrząd do aspiracji z butelek ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm z odpowietrznikiem umożliwia aseptyczne pobranie, z możliwością wielokrotnego pobierania, kolec standardowy, oraz zatyczką zamykającą i zastawką chroniącom lek przed wyciekaniem po wyciągnięciu strzykawki, sterylny, pojedynczo pakowany. | szt. | 16200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 58
1 | Łącznik karbowany (martwa przestrzeń) zespolony z obrotowym łącznikem kątowym, długość min (złożona) 70mm, długosć max. (rozciągnięta) 150mm, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 9670 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 59
1 | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia 110cm², klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej dla dorosłych, do generatora Valleylab, Erbe, Aesculap, typu nr kat. 816-112 Bowa* |  | 7250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia 90cm², klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej dla dorosłych, do generatora Valleylab, Erbe, Aesculap, typu nr kat. 816-092 Bowa* |  | 1740 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda czynna, jednorazowa, dwu przyciskowa do generatora Valleylab, Erbe, Aesculap, z kablem min. 3-5 metrów, typu nr kat. 802-030 Bowa* |  | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 60
1 | Osłona na mikroskop typ Leica M720/OH5, rozmiar 117/305 cm. | szt. | 860 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 61
1 | Stabilizator do rurki intubacyjnej posiadający: uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, regulowany uchwyt pozwalajacy na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki), dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustne. Do jednorazowego użytku. | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 62
1 | Aparaty uniwersalne do żywienia enteralnego/ KANGAROO | szt. | 840 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 63
1 | Aplikator do Lidocainy | szt. | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 64
1 | Aqua-Master – dren do pompy wodnej Endo Washer 20036, rurka ssąca i ciśnieniowa. Sterylna , pakowana pojedynczo | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 65
1 | Maska pełnotwarzowa NIV typu NOVASTAR 1. rozmiar S, nr MP01576 2. rozmiar M, nr MP01577 3. rozmiar L, nr MP01578 do wyboru | szt. | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 66
1 | Dexell 1 ml. inj. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 67
1 | Filtr powietrza wdychanego do respiratorów Bennett | szt. | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtr powietrza wydychanego do respiratorów Bennett | szt. | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 68
1 | Rury jednorazowego uzytku do respiratora Medumat Standard | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
1Zadanie 69
1 | Jednorazowe uchwyty elektrochirurgiczne firmy BOWA 2-przyciskowy z gniazdem 3-pin, 3m, nr kat. 802-030 | szt. | 7200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 70
1 | Dren sterylny do systemu Thopaz z pojedynczym łącznikiem (10szt) [x1] | szt. | 140 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zatyczka sterylna do drenu Thopaz | sz | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kanister sterylny 0,8l do systemu Thopaz [x1] (pakowane po 10 szt) | szt. | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 71
1 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora typu Cardio-Aid TM MC+ 2szt. | kpl | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 72
1 | Dren do aparatu do liposukcji nr. ref #6022 | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dren do aparatu do liposukcji nr ref #6026E | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | cx | 0 | 0
Zadanie 73
1 | Elektroda igłowa wolframowa 2,4 mm | szt | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 74
1 | Filtr do respiratora Oxylog 300 Plus (op=50 szt) | op | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtr do respiratora Oxylog wdechowy (op=12 szt) | op | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Filtr do respiratora Oxylog wydechowy (op=12 szt) | op | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Filtr safestar do respiratora Oxylog MP01790 [x1] | szt. | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 75
1 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy, dla dorosłych, z elektrostatyczną warstwą filtrującą, z portem kapno, sterylny, o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów 99,999% o przestrzeni martwej 36ml, waga max. 19g, Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,100 % | szt. | 4500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 76
1 | Maska twarzowa anestezjologiczna jednorazowego użytku typu Drager nr 1-4 | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Maska twarzowa anestezjologiczna jednorazowego użytku typu Drager nr 1-4, Comfort Star | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 77
1 | Jednorazowy wkład OGARIT 3000ml | szt. | 1030 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 78
1 | Kanka doodbytnicza 5/200mm. Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi, z zakończeniem otwartym, atraumatycznym końcem, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kanka doodbytnicza 8/250mm.Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi, z zakończeniem otwartym, atraumatycznym końcem, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kanka doodbytnicza 10/300mm. Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi, z zakończeniem otwartym, atraumatycznym końcem, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 79
1 | Jednorazowy kieliszek do leków wykonany z tworzywa sztucznego z podziałką,niesterylny. | szt. | 327150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 80
1 | Łyżka dermatologiczna | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 81
1 | Mankiety na udo i podudzie Kendall SCD | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 82
1 | Maska CPAP | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rura do maski CPAP | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 83
1 | Maska do tlenu z rezerwuarem dla dzieci | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Maska do tlenu z rezerwuarem dla dorosłych | szt. | 1350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 84
1 | Maska krtaniowa nr 1- 5*. Maska krtaniowa, z nadmuchiwanym kołnierzem, niskociśnieniowym, mankiet SOFT SEAL , balonik kontrolny wtopiony w rurkę, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 1440 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 85
1 | Maska pełnotwarzowa NIV NovaStar TS AAV / L [x1] | szt. | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 86
1 | Obwód do znieczuleń neonatologiczny 305/8173 xszt [xop] | op | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 87
1 | Obwód oddechowy do respiratora Bennet | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 88
1 | Ostrza jednorazowe do badania odczuwania bólu typu Neurotips op=100 szt | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 89
1 | Plytka urostomijna Φ 62 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 90
1 | Pojemnik do leku w inhalatorze Tajfun | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 91
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu i zastawką antyrefluksową. Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, z zaciskaczem przesuwanym dla krótkich przerw w infuzji, z regulacją niezależną od drenu, o długości drenu min. 180cm z końcówką luer-lock. | szt. | 190 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pomiarem ośrodkowego ciśnienia żylnego. Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15 um, precyzyjnym zaciskaczem rolkowym, kranikiem trójdrożnym, drenem do skali zakończonym filtrem przeciwbakteryjnym, drenem z końcówką luer-lock, oraz skalą pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 110 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 92
1 | Filtr antybakteryjny Hersil | szt | 17700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 93
1 | Rury karbowane do respiratora Oxylog (op = 5 szt) | op | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 94
1 | Worek do opróżniania worka C3 z SAP zbiórki moczu 2l | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 95
1 | Układ oddechowy do respiratora Oxylog 5703041/Układ oddechowy do respiratora Oxylog pediatryczny 5704964 | szt. | 140 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Układ oddechowy dla dorosłych 300S14269 xszt [xop] | op | 950 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Układ oddechowy dla dzieci 305P8856 xszt [xop] | op | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Układ oddechowy neonatologiczny 286P25532 xszt [xop] | op | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 96
1 | Uro-Tainer PHMB 100 ml [x1] | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uro-Tainer Suby G 3,2% 100 ml [x1] | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 97
1 | Wkład do strzykawki SPECTRIS SOLARIS EP (MR) 65ml i 115 ml | szt. | 1080 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 98
1 | Wkłady do strzykawki automatycznej, kompatybilne ze strzykawkami: Medard Stellant (TK) poj. 2X200 ml. | szt. | 10530 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 99
1 | Infusomat Space Line Neutrapur 0,2um. i.v. Filter | szt | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 100
1 | Worek stomijny,otwarty,na zapinkę,20-70mm,przyklejany do skóry | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 101
1 | Zastawka PEEP jednorazowa 199 102 001 x10 [x1] | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 102
1 | Zestaw do elucji radiofarmaceutyku z fiolki zbiorczej | op | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 103
1 | Zestaw do wkłucia centralnego Foliodrape CPT 269821 [x1] | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 104
1 | Wielorazowa prowadnica do trudnej intubacji BOUGIE dla dzieci do 5 kg nr2 | szt | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 105
1 | Zestaw T układu odechowego z nebulizatorem Cirrus 2 | szt. | 640 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 106
1 | Obwód oddechowy do respiratora Philips Trilogy 202, jednorazowy | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 107
1 | Wkładki do uszu neuromonitoring 1,4 cm dorośli/ Op = 50 szt. Wkładki do uszu neuromonitoring 1 cm pediatryczne | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 108
1 | Ustnik endoskopowy jednorazowy do głowicy usg 22mm x 27mm | szt. | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 109
1 | Wkład jednorazowy na wydzielinę o pojemności 2,5l. Typu Medela | szt. | 136 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 110
1 | Układ oddechowy, anestezjologiczny jednorazowego użytku z możliwością stosowania układu do wielu pacjntów przez 7 dni. Dla dorosłych. | op | 2550 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Układ oddechowy, anestezjologiczny jednorazowego użytku z możliwością stosowania układu do wielu pacjntów przez 7 dni. Pediatryczny. | op | 480 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Układ oddechowy, anestezjologiczny jednorazowego użytku z możliwością stosowania układu do wielu pacjntów przez 7 dni. Noworodkowy. | op | 480 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 111
1 | Trójnik Y do rur respiratora EVITA (jednorazowy) | op.=5 szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trójnik Y do rur respiratora EVITA (wielorazowy) | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratora Drager Evita V 300 | op.=25 | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw jednorazowych rur do respiratora Evita V300 | op=10 szt | 18 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 112
1 | 1. Solo Nebuliser typu Aerogen nr AG-AS3100 | op.= 50 szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2. Solo Adult T-Pierce AG-AS3010 komplet | op.-10 szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pułapka wodna D-fend Pro+, zielone (1op.-10szt.) kompatybilne z modułem E-sCOVX, membrana PTFE 0,3 mikrometra M1200227 | op.=10 szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 113
1 | Inspiratory Safety Guard Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową kompatybilne z respiratorem R860 5514015 (1op.-10szt.) | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
Zadanie 114
1 | Filtr pneumatycznej pompy p/odlezynowej standard | szt | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0
[7 empty] | suma: | 0 | 0