**Centrum Usług Wspólnych** Poznań, dnia 24 października 2022r.

 **w Poznaniu**

 **Al. Niepodległości 27**

 **61-714 Poznań**

CUW-SAZ.4440.18.2022

**Odpowiedź na pytanie**

**Modyfikacja specyfikacji**

Informuję, że wpłynęło pytanie w postępowaniu na budowę systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby gromadzenia wód opadowych w zbiornikach dla żłobka Krecik, poniżej jego ich treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje zbiornik na wodę PEHD w innym zamiennym systemie o tych samych parametrach technicznych podanych w projekcie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji przy ocenie równoważności za parametry równoważne Zamawiający uzna nie gorsze niż wskazane parametry w specyfikacji,
a także zastosowanie zbiornika retencyjnego w innym systemie o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie.

### Jednocześnie działając zgodnie z art. 286 ust. 1 modyfikuję treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na budowę systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby gromadzenia wód opadowych w zbiornikach dla żłobka Krecik:

* pkt 5 Przedmiot zamówienia zdania dotyczące standardów jakościowych otrzymują brzmienie :

Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej.

Wskazane w dokumentacji znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, charakteryzujący produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę należy traktować jako wzorzec jakościowy, jak również należy przyjąć, że w każdym przypadku towarzyszą im wyrazy ,,lub równoważne’’.

Ilekroć SWZ opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (należy przyjąć, że każdemu odniesieniu towarzyszą wyrazy lub równoważne).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że to co oferuje spełnia wymagania określone przez Zamawiającego załączając wykaz i opis do druku oferta.

Przy ocenie równoważności za parametry równoważne Zamawiający uzna nie gorsze niż wskazane parametry w specyfikacji, a także zastosowanie zbiornika retencyjnego w innym systemie o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie.

* pkt XIII.1. SWZ Termin związania ofertą – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.11.2022 r.,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

* pkt XV SWZ Sposób oraz termin składania ofert – zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia

**27.10.2022 r., do godz. 12:00.**

* pkt XVI SWZ Termin otwarcia ofert – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.10.2022 r., o godzinie 12:15.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Katarzyna Kruk – Choniawko** Zastępca DyrektoraCentrum Usług Wspólnych w Poznaniu*/dokument podpisany elektronicznie/* |