Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-16/2022

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| L.p | Nazwa towaru | Ilość sztuk w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy i ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) 9-11ml (16x100-105mm), bez kołnierza, stożkowe | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) 4-5ml (12x75mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Korki uniwersalne o średnicy 11-13 mm – białe albo bezbarwne dedykowane do probówek l.p. 2 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) o poj. 10-11ml, okrągłodenne | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 20x20x0,17mm | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe cięte, bez pola do opisu 76x26x1mm | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka podstawowe cięte, z obustronnym polem do opisu, 76x26x1mm | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kuwety MACRO z PS o pojemności 4-4,5ml o wym. zew. nie więcej niż 12x12mm (przekrój poprzeczny) | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul - żółte z PP | 120 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 500 ul – 1000 ul, niebieskie z PP | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 1000-5000 ul – z PP | 6 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| L.p | Nazwa | Ilość sztuk w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 90-92 mm, z żebrami wentylacyjnymi. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 55-60 mm, z żebrami wentylacyjnymi. | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 90-92 mm, dwukomorowe, z żebrami wentylacyjnymi. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 120 mm, bez żeber wentylacyjnych. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 40-60 ml z łopatką, z szerokim wlotem min.2,5 cm, zakręcane. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowe pojemniki o poj. 40-60 ml z łopatką z szerokim wlotem min. 2,5 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Jałowe pojemniki o poj. 100-140 ml z szerokim wlotem min.5,8 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Jałowe pojemniki o poj. 40-60 ml z szerokim wlotem min. 3,8 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PP, o poj. 4-5 ml, wlot ¨ 12 mm | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, wysokość 75 mm, wlot ¨ 12 mm | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Jałowe probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, o poj. 4-5 ml, z korkiem, wlot ¨ 12 mm, przezroczyste. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, wysokość 100 mm, wlot ¨ 15-16 mm | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Jałowe probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, o poj. 10-11 ml, z korkiem, wlot ¨ 15-16 mm, przezroczyste. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Korki z tworzywa sztucznego, uniwersalne do probówek o śr. 12 mm | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Jałowe ezy z kalibrowanym oczkiem o poj. 1 ul., pakowane po 10-20 szt. z certyfikatem kontroli pojemności | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Jałowe ezy z kalibrowanym oczkiem o poj. 10 ul., pakowane po 10-20 szt. z certyfikatem kontroli pojemności | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Jałowe pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego PE, poj. 1 ml, z podziałką co 0,25 ml, pakowane po 5-10 szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego PE, poj. 1 ml, z podziałką co 0,25 ml, długość 14-15 cm | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Jałowe pałeczki z wacikiem bawełnianym i drewnianym trzonkiem o dł.14-15 cm, pakowane indywidualnie. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Worki na odpady do autoklawowania min. 600/700 mm | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Worki na odpady do autoklawowania min. 200/300 mm | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 22. | Końcówki typu Eppendorf do pipet o pojemności 0-200 ul, | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Końcówki typu Eppendorf do pipet o pojemności 200-1000 ul, | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość pakietu: |  |  |  | -------------- |

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowe pałeczki z wacikiem wiskozowym, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm, w probówce transportowej. Klasa IIa | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowa pałeczka z główką z flokowanego nylonu albo z flokowanego poliestru, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm w probówce transportowej. Klasa IIa. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowa pałeczka z główką z flokowanego nylonu mini, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm w probówce transportowej. Klasa IIa | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowe pałeczki z wacikiem wiskozowym, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm, w probówce transportowej z podłożem AMIES. Spełniające kryteria: klasa IIa i standardu M40-A2. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowa pałeczka z główką z flokowanego nylonu mini albo z flokowanego poliestru w probówce z podłożem transportowym AMIES, Spełniające kryteria: klasa IIa i standardu M40-A2. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowy zestaw do poboru i transportu wirusów pozyskanych z próbek klinicznych, w tym z wymazów z nosogardła, nosa i gardła. Zestaw zawiera 10 ml probówkę z podłożem z inaktywatorem wirusów w ilości 1-3 ml oraz wymazówkę z plastikowym trzonkiem z punktem łamania, z główką z materiału przeznaczonego do poboru wirusów | 8 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

# Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie