Stęszew, dnia 04.07.2023 rok

IN 271.5.13.2023

Dotyczy: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ZWP w Skrzynkach.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie 1.**

Czy oprócz branży drogowej i organizacji ruchu jest do zaprojektowania jakaś inna branża? Np. związana z odwodnieniem parkingu, oświetleniem, usunięciem kolizji, budową kanału technologicznego itd?

**Odpowiedź 1**

Do opracowania są wszystkie branże niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego węzła przesiadkowego. W tym oczywiście odwodnienie, oświetlenie, zasilanie oświetlenia, monitoringu i tablic informacyjnych dot. PKP i autobusów, łącze internetowe do UMG Stęszew dla sygnału z kamer oraz do sterowania tablicami informacyjnymi, mała architektura itp.

Otrzymują;

1.wykonawcy,

2.strona internetowa

3.a/a