## 1e - opis budynków i budowli Gliwice
Lp.	Rodzaj / przeznaczenie budynku	adres lokalizacji	rok budowy	powierzchnia w m2	wartość ubezpieczeniowa	cena 1m2	suma ubezpieczenia [zł]	materiał konstrukcyjny ścian	materiał konstrukcyjny stropu	pokrycie	Rodzaj zabezpieczeń ppoż	Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
1	Budynek administracyjny	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1933	3424	ODTWORZENIOWA	4 600,00 zł	15 750 400,00 zł	cegła	płyty nośne żelbetonowe	więźba dachowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną	Gaśnice 14 szt, 2 wyciągi oddymiające klatki schodowe, 6 szt hydrantów wewnętrznych, 2 szt hydrantów zewnętrznych	Instytut Nowych Syntez Chemicznych Zakład Chemii Nieorganicznej w Gliwicach na terenie zakładu funkcjonuje zewnętrzny monitoring wizyjny na hali technologicznej (cztery kamery), na budynku głównym (4 kamery), który został zmodernizowany w 2017r. (rozbudowany od 26 kamer). Dane przechowywane są na serwerze zlokalizowanym w pokoju Kierownika Zakładu Wsparcia Technicznego. Całodobowy zapis monitoringu przeglądany jest na bieżąco w godzinach pracy Oddziału. W 2016r. została zainstalowana instalacja kontroli dostępu, która pozwala na ograniczenie wstępu na teren Oddziału osobom nieupoważnionym. W 2017r. zainstalowano system sygnalizacji włamania i napadu. Obecnie Zakład korzysta z usług grupy interwencyjnej ANG Ochrona w zakresie ochrony mienia. Budynki znajdują się na terenach przemysłowych.
2	Budynek hali technologicznej (stara hala)	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1964	680	ODTWORZENIOWA	4 000,00 zł	2 720 000,00 zł	cegła	wewnętrzna konstrukcja słupy, podesty schody i antresola stalowa	żelbet, papa bitumiczna	Gaśnica 4 szt.
3	Budynek – portiernia	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1974	23	ODTWORZENIOWA	4 000,00 zł	92 000,00 zł	bloczki gazobetonowe	żelbeton	żelbet, papa bitumiczna	Gaśnica 1 szt.
4	Hala produkcyjna (nowa hala)	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1974	870	ODTWORZENIOWA	5 200,00 zł	4 524 000,00 zł	stal, szkło, żelbeton	stal, płyty styropianowe, aluminium	żelbet, papa bitumiczna	Gaśnica 3 szt.
5	Zadaszenie magazynowe	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1964	68	ODTWORZENIOWA	1 800,00 zł	122 400,00 zł	murowany z osiatkowaniem	płyta żelbetonowa	papa	Gaśnica 1 szt.
6	Wiata garażowa	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1974	108	ODTWORZENIOWA	1 800,00 zł	194 400,00 zł	blacha	stal, blacha	blacha	Gaśnica 2 szt.
7	Pomieszczenie magazynowe (pralnia)	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1974	100	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	250 000,00 zł	pustak	drewno	papa	Gaśnica 1 szt.
8	Budynek magazynowy	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1981	39	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	97 500,00 zł	bloczki gazobetonowe	drewno	blacha falista	Gaśnica 1 szt.
9	Budynek magazynowy – laboratorium mikronizacji	44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11	1988	100	ODTWORZENIOWA	4 200,00 zł	420 000,00 zł	gazobeton, ławy fundamentowe, ściągi żelbetowe	ściągi żelbetonowe	żelbet, papa termiczna	Gaśnica 1 szt.
					Razem:	X	24 170 700,00 zł

## 1f - opis budynków i budowli Goczałków
Lp.	Rodzaj / przeznaczenie budynku	adres lokalizacji	rok budowy	powierzchnia w m2	wartość ubezpieczeniowa	cena 1m2	suma ubezpieczenia [zł]	materiał konstrukcyjny ścian	materiał konstrukcyjny stropu	pokrycie	Rodzaj zabezpieczeń ppoż	Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	UWAGI
1	Budynek przemysłowy/warsztat nr inwentarzowy 1800048	55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12	lata 70	318	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	1 208 400,00 zł	pustak	płyty nośne żelbetonowe	żelbet	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
2	Zbiornik, silosy i budynki magazynowe, nr inwentarzowy 1300047	55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12	lata 70	740,5	KSIĘGOWA BRUTTO	-	79 656,02 zł	płyta metalowa	płyta metalowa	blacha	Gaśnica	Zamknięte ogrodzeniem	-
3	Handlowo-usługowy (biuro), nr inwentarzowy 1800046	55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12	1990	231,08	ODTWORZENIOWA	4 500,00 zł	1 039 860,00 zł	pustak	żelbet	żelbet	Gaśnica	Zamknięte na zamek	-
4	Pozostałe budynki nie mieszkalne nr inwentarzowy 1040049	55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12	1990	85,1	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	323 380,00 zł	pustak	żelbet	żelbet	Gaśnica	Zamknięte na zamek	-
5	Budynek przy wadze, nr inwentarzowy	55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12	1980	19,68	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	74 784,00 zł	pustak	żelbet	żelbet	Gaśnica	Zamknięte na zamek	-
6	Magazyn części zamiennych nr inwentarzowy 1360013	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	lata 20	365	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	1 387 000,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
7	Warsztat mechaniczny nr inwentarzowy 1810453	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	1960	115,2	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	437 760,00 zł	cegła	konstrukcja metalowa	eternit	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
8	Magazyn z garażami, nr inwentarzowy 1810018	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	lata 80	277	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	1 052 600,00 zł	pustak	żelbet	żelbet	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
9	Hydrofornia, nr inwentarzowy 1810019	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	lata 80	47,7	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	181 260,00 zł	pustak	żelbet	żelbet	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
10	Stodoła, nr inwentarzowy 1650003	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	lata 20	351,75	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	879 375,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
11	Garaż, nr inwentarzowy 1800014	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	lata 80	277	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	692 500,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
12	Budynek mieszkalny, nr inwentarzowy 1659009	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	XIX Wiek	327	ODTWORZENIOWA	4 200,00 zł	1 373 400,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięte na zamek	-
13	Magazyn, kuźnia, nr inwentarzowy 1800015	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	lata 60	48,8	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	122 000,00 zł	łupek	konstrukcja metalowa	eternit	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
14	Wiata na maszyny rolnicze, nr inwentarzowy 1800004	58-152 Strzegom Goczałków Górny 8	lata 80	328,6	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	821 500,00 zł	pustak	konstrukcja metalowa	blacha	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
15	Mieszalnia pasz, nr inwentarzowy 1800011	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	lata 20	825	ODTWORZENIOWA	3 000,00 zł	2 475 000,00 zł	łupek	konstrukcja metalowa	blacha	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
16	Budynek stajni z częścią mieszkalną, nr inwentarzowy 1659105	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	XIX Wiek	264	ODTWORZENIOWA	4 200,00 zł	1 108 800,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
17	Magazyn zbożowy, nr inwentarzowy 1800001	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	XIX Wiek	513	ODTWORZENIOWA	3 500,00 zł	1 795 500,00 zł	łupek	drewno	blacha	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
18	Jałownik, nr inwentarzowy 1830022 (pustostan)	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	Lata 70	575	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	1 437 500,00 zł	pustak	żelbet	żelbet	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
19	Pałac, przeznaczenie – biura, nr inwentarzowy 1650002, pod nadzorem konserwatorskim	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	1889	1180	ODTWORZENIOWA	5 500,00 zł	6 490 000,00 zł	łupek	drewno	blacha	Gaśnica	Zamknięte na zamek	Pod nadzorem konserwatorskim
20	Magazyn paliw, nr inwentarzowy 1820416	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	1965	202	ODTWORZENIOWA	2 500,00 zł	505 000,00 zł	pustak	żelbet	żelbet	Gaśnica	Zamknięte na zamek	-
21	Budynek mieszkalny nr 11, nr inwentarzowy 1659003	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	XIX Wiek	174	ODTWORZENIOWA	4 200,00 zł	730 800,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięte na zamek	-
22	Obora ze zlewnią mleka, nr inwentarzowy 1890021, (pustostan)	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	XIX Wiek	1177	ODTWORZENIOWA	3 200,00 zł	3 766 400,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
23	Magazyn środków ochrony roślin, nr inwentarzowy 1800016	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	XIX Wiek	24	ODTWORZENIOWA	3 200,00 zł	76 800,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
24	Wiata po krowy, nr inwentarzowy 1080053	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	2012	625,14	ODTWORZENIOWA	2 400,00 zł	1 500 336,00 zł	pustak	drewno	blacha	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
25	Silos na kiszonkę, nr inwentarzowy 1800005	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	lata 80	1200	KSIĘGOWA BRUTTO	-	27 320,00 zł	beton	Brak	brak	Brak	Zamknięte ogrodzeniem	-
26	Budynek gospodarczy, nr inwentarzowy 1810020	58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8	XIX Wiek	30	ODTWORZENIOWA	3 200,00 zł	96 000,00 zł	łupek	drewno	dachówka	Gaśnica	Zamknięty na kłódkę	-
					x	Razem:	29 682 931,02
UWAGI:Teren ogrodzony, okamerowany, oświetlony w porze nocnej i dozorowany przez stróża.

## 1g - opis budynków i budowli Puławy
Lp.	Rodzaj / przeznaczenie budynku	adres lokalizacji	rok budowy	powierzchnia w m2	wartość ubezpieczeniowa	cena 1m2	suma ubezpieczenia [zł]	materiał konstrukcyjny ścian	materiał konstrukcyjny stropu	pokrycie dachu	Rodzaj zabezpieczeń ppoż	Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
1	E-40, budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	3561,9	ODTWORZENIOWA	4 700,00 zł	16 740 930,00 zł	Ściany zewnętrzne wykonane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne,	Strop żelbetonowy	Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa,	Pomiędzy strefami pożarowymi zastosowano drzwi o klasie odporności ogniowej El 60, w budynku zainstalowano 2 ręczne ostrzegacze pożarowe umiejscowione przy wejściach do budynku, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy, budynek jest wyposażony w gaśnice, budynek wyposażony jest w trzy hydranty wewnętrzne z wężem O52, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach zlokalizowany jest na terenie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A. Teren Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. jest ogrodzony i oświetlony, wejście na teren zakładu ZA jak również na teren INSCH za okazaniem przepustki po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie danej osoby na teren zakładu. Wszystkie budynki Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Nowych syntez Chemicznych w Puławach podłączone są do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Zakłady Azotowe Puławy S.A. za pomocą sygnalizacji ROP (ręczne ostrzegacze pożaru), ponadto budynek H-80B wyposażony jest w Centralny System Sygnalizacji Pożaru POLAN. Zakład posiada system ochrony wizyjnej monitorowany i wyposażony w 6 kamer przemysłowych umieszczonych w budynkach G-31, G-29, H-80, H-80B. Dane z zapisu przechowywane są na urządzeniu masowym (podgląd udostępniony jest kierownikowi zarządzającemu danym budynkiem oraz dyrektorowi ds. technicznych), okres zapisu przechowywany jest przez okres 1 m-ca. W budynkach E-40, H-80, H-80B na wydziałach BA (Zakład Analityczny całe II piętro E-40 wejście tylko za pomocą kodu dostępu), oraz wydział TP (Zakład Doświadczalny Procesów Wysokociśnieniowych – wydzielona część produkcyjna) hala H-80 oraz magazyn surowców roślinnych oraz budynek H-80B dostęp za pomocą kodów dostępu tylko i wyłącznie dla pracowników pracujących w tych wydziałach. Dodatkowo pracownicy ochrony co 4 godziny dokonują obchodu obiektów INSCH i potwierdzają swój pobyt w punktach kontroli.
2	E-40/1, budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	602,1	ODTWORZENIOWA	4 000,00 zł	2 408 400,00 zł	Ściany zewnętrzne wykonane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne,	Strop żelbetonowy	Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa,	Pomiędzy strefami pożarowymi zastosowano drzwi o klasie odporności ogniowej El 60, w budynku zainstalowano 2 ręczne ostrzegacze pożarowe umiejscowione przy wejściach do budynku, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy, budynek jest wyposażony w gaśnice, budynek wyposażony jest w trzy hydranty wewnętrzne z wężem O52, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
3	G-39, budynek G-39 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i laboratoryjnym	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	394	ODTWORZENIOWA	5 800,00 zł	2 285 200,00 zł	Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane	Strop żelbetonowy, liczba kondygnacji 1	Dach o konstrukcji lekkiej, częściowo przeszklony	Budynek G-39 stanowi jedną strefę pożarową, budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, budynek jest wyposażony w gaśnice, budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu, piorunochronną i uziemiającą, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
4	G-31, budynek G-31 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	3556	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	13 512 800,00 zł	Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły silikatowej, stężone pilastrami ceglanymi oraz belką żelbetową wiatrową w kierunku podłużnym, liczba kondygnacji 4	Strop z płyty żerańskiej, schody żelbetowe	Dach z płyt żelbetowych panwiowych wspartych na wiązarach stalowych lub dźwigarach kablobetonowych, pokryty papą termozgrzewalną.	Budynek G-31 budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz 4 sztuki hydrantów wewnętrznych z wężem O52, budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację piorunochronną i uziemiającą.
5	G-31A, budynek G-31A jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	2014	511,68	ODTWORZENIOWA	6 500,00 zł	3 321 500,00 zł	Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, fundamenty żelbetowe, zbrojone, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, w części nadziemnej cegła klinkierowa, ściany konstrukcyjne części socjalno-biurowej z gazobetonu, w części badawczej konstrukcja stalowa pokrycie ścian wykonane z płyty warstwowej, ocieplenie ze styropianu, schody żelbetowe, w części badawczej wykonana została konstrukcja stalowa (etażerka) z dwoma poziomami obsługowymi pokrytymi ażurową kratą pomostową, liczba kondygnacji 3.	Strop żelbetonowy	Pokrycie dachu podwójna warstwa papy termozgrzewalnej, na warstwie spadkowej z wełny	Budynek G-31A budynek posiada pięć wyjść ewakuacyjnych, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz hydranty wewnętrzne z wężem O 52, do zewnętrznej ochrony p.poż. służy hydrant zewnętrzny DN100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 i G-39, budynek wyposażony jest w instalację odgromową, wyłącznik przeciwpożarowy, w budynku zainstalowano 7 ręcznych ostrzegaczy pożaru podłączonych do systemy TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. ,,Puławy” S.A.
6	E-40/2, jest budynkiem administracyjno-biurowym	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	1346,98	ODTWORZENIOWA	4 500,00 zł	6 061 410,00 zł	Budynek E-40/2 jest wolnostojącym budynkiem, liczba kondygnacji 4 plus podpiwniczenie, budynek stanowi odrębną strefę pożarową, w budynku nie występują zagrożenia wybuchem, w jego przestrzeni nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem, budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, podłoże ścian zewnętrznych wykonane z prefabrykatów POF po termomodernizacji, szczytowe ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekko mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, okładziny ceramiczne, izolacja pionowa powłoka bitumiczna, pomiędzy strefami pożarowymi drzwi o klasie odporności ogniowej El 60.	stropy gęsto żebrowe DZ-3	Dach pokrycie papa termozgrzewalna, konstrukcja szkieletowa żelbetowa	Budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz cztery hydranty wewnętrzne z wężem O52, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalację piorunochronną i uziemiającą.
7	G-29, budynek G-29 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	1420,05	ODTWORZENIOWA	4 000,00 zł	5 680 200,00 zł	Budynek G-29 jest wolnostojącym budynkiem, który stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni 1420,05 m2, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, konstrukcja ramowa w postaci kratownic stalowych, liczba kondygnacji 1, budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne,	brak stropu	blacha trapezowa	Budynek G-29 budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz hydrant DN100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 oraz E-40/1 i E-24, budynek posiada instalację piorunochronną i uziemiającą.
8	E-24, budynek jest budynkiem produkcyjnym, w którym odbywa się produkcja katalizatorów	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	1307,9	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	4 970 020,00 zł	Budynek G-24 jest połączony bezpośrednio z budynkiem E-40/1 a ten z E-40, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, podłoże ścian zewnętrznych wykonane z prefabrykatów POF po termomodernizacji, szczytowe ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, konstrukcja ramowa w postaci kratownic stalowych.	Stropy żelbetonowe,	Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa,	Budynek G-24 stanowi jedną strefę pożarową, budynek posiada jedno wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz dwa hydranty wewnętrzne z wężem O52, hydranty znajdują się na każdej kondygnacji obok klatki schodowej, budynek wyposażony jest w instalację odgromową.
9	G-27, w budynku zlokalizowany jest węzeł redukcji metanu średnio-ciśnieniowego.	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	15,9	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	60 420,00 zł	Budynek G-27 stanowi jedną strefę pożarową, budynek jednokondygnacyjny, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane w części przeszklone.	stropodach	Dach w konstrukcji lekkiej	W budynku G-27 znajduje się węzeł redukcyjny metanu, odpowietrzanie odprowadzone jest do atmosfery a jego wylot znajduje się na dachu budynku.
10	E-26, jest budynkiem produkcyjno-magazynowym	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	303,5	ODTWORZENIOWA	3 800,00 zł	1 153 300,00 zł	Budynek E-26 jest to budynek jednokondygnacyjny, stanowi jedną strefę pożarową, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany zewnętrzne z cegły białej silikatowej, częściowo przeszklone.	Stropodach, liczba kondygnacji 1	Dach kryty blachą trapezową na konstrukcji stalowej.	Budynek E-26 budynek jednokondygnacyjny, posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne, wyposażony jest w instalację odgromową, wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic, do zewnętrznej ochrony p.poż. Służy hydrant DN 100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 oraz E-40/1 i E-24.
11	G-26, jest obiektem magazynowym z częścią socjalną i biurową.	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	962,73	ODTWORZENIOWA	4 200,00 zł	4 043 466,00 zł	Budynek G-26 jest to budynek jednokondygnacyjny, stanowi jedną strefę pożarową, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane,	stropodach wewntylowany	Dach o konstrukcji lekkiej pokryty materiałami NRO.	Budynek G-26 budynek jednokondygnacyjny, posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, budynek wyposażony jest w instalację piorunochronną i uziemiającą, budynek wyposażony jest hydrant wewnętrzny O52, w budynku zainstalowano dwa ręczne ostrzegacze pożaru na zewnątrz budynku. Oba są częścią instalacji sygnalizacji pożaru podłączonej do systemu TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Z.A .
12	H-80B, budynek H-80B jest budynkiem produkcyjno-magazynowym.	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	2011	483,50	ODTWORZENIOWA	4 800,00 zł	2 320 800,00 zł	Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, konstrukcja nośna stalowa, słupy konstrukcyjne stalowe, ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych wypełnienie wełna mineralna.	ściany i strop z płyty warstwowej wypełnioną wełną mineralną	Dach o konstrukcji stalowej (dźwigary), pokryty blachą trapezową.	Budynek H-80B stanowi jedną strefą pożarową, budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne ponadto w instalację odgromową, budynek wyposażony jest w dwa hydranty wewnętrzne O 52 oraz dwa hydranty zewnętrzne DN100 usytuowane wzdłuż drogi.
13	H-80, budynek H-80 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi.	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	5217,7	ODTWORZENIOWA	4 000,00 zł	20 870 800,00 zł	Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły pełnej, ściana północna o konstrukcji lekkiej, częściowo przeszklona obudowana blachą fałdowaną, w części socjalnej ściany z cegły, schody żelbetowe.	strop żerański oraz stropodach wentylowany	Dach o konstrukcji lekkiej, pokryty blachą fałdowaną.	Hala H-80 podzielona jest na trzy strefy pożarowe: I strefa pożarowa obejmuje część socjalną, II strefa pożarowa obejmuje pozostałą część hali, III strefa pożarowa obejmuje zaplecze higieniczno-sanitarne. Pomiędzy strefami pożarowymi zamontowano drzwi o klasie odporności ogniowej EL 60. Budynek posiada osiem wyjść ewakuacyjnych, wyposażony jest w następujące instalacje zabezpieczające: awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, piorunochronną i uziemiającą, system sygnalizacji pożaru, który jest podłączony do systemu TELSAP, sygnał przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Z.A. Puławy S.A. Do zewnętrznej ochrony p.poż. obiektu H-80 służą dwa hydranty DN100 usytuowane wzdłuż drogi, natomiast do wewnętrznej ochrony służą hydranty wewnętrzne z wężem O 52.
14	H-80A	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	2011	78,00	ODTWORZENIOWA	8 000,00 zł	624 000,00 zł	płyta warstwowa	ściany i strop z płyty warstwowej wypełnioną wełną mineralną	płyta stropowa warstwowa	obiekt kontenerowy
15	H-82 budynek pomocniczy dla H-80	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	178,00	ODTWORZENIOWA	4 500,00 zł	801 000,00 zł	ściany murowane z cegły licowej elewacyjnej	stropodach wentylowany	papa bitumiczna	H-82 budynek pomocniczy dla H-80
16	G-35 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi.	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	2522,00	ODTWORZENIOWA	3 900,00 zł	9 835 800,00 zł	Budynek G-35 jest połączony bezpośrednio z budynkiem G-31, stanowią jedną strefę pożarową, budynek wykonany jest z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły silikatowej, stężone pilastrami cegłowymi oraz belką żelbetową wiatrową w kierunku podłużnym, słupy żelbetowe, stężone profilami stalowymi, w części socjalnej ściany z cegły.	Stropy z płyt żerańskich	Dach nad halą wykonany z konstrukcji lekkiej	Budynek G-35 wyposażony jest w następujące instalacje p.poż. System sygnalizacji pożaru, piorunochronną i uziemiającą, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, budynek wyposażony jest w trzynaście hydrantów wewnętrznych z wężem O52, w budynku G-35 zainstalowano ręczny ostrzegacz pożaru, jest on częścią instalacji sygnalizacji pożaru podłączonej do systemu TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy.
17	G-33 Wiata na sprzęt i urządzenia laboratoryjne	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	2015	145,64	ODTWORZENIOWA	3 500,00 zł	509 740,00 zł	ściany z cegły silikatowej białej	wiązar kratowy stalowy	blacha trapezowa	Wiata na sprzęt i urządzenia laboratoryjne
18	Budynek rozdzielni GRR-IN	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	1969	85,00	ODTWORZENIOWA	3 000,00 zł	255 000,00 zł	ściany murowane z cegły	stropodach wentylowny	papa bitumiczna	Budynek rozdzielni GRR-IN
19	Garaż samochodowy nr 1	ul. Sieroszewskiego, 24-100 PUŁAWY	1969	18,00	ODTWORZENIOWA	2 000,00 zł	36 000,00 zł	ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24, 00cm	strop żelbetowy wylewany 15,00 cm	2 x papa asfaltowa na lepiku	Boks samochodowy 1 stanowiskowy
20	Garaż samochodowy nr 3	ul. Sienkiewicza, 24-100 PUŁAWY	1969	18,00	ODTWORZENIOWA	2 000,00 zł	36 000,00 zł	ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24, 00cm	strop żelbetowy wylewany 15,00 cm	2 x papa asfaltowa na lepiku	Boks samochodowy 1 stanowiskowy
21	Garaż samochodowy nr 8	ul. Sienkiewicza, 24-100 PUŁAWY	1969	18,00	ODTWORZENIOWA	2 000,00 zł	36 000,00 zł	ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24, 00cm	strop żelbetowy wylewany 15,00 cm	2 x papa asfaltowa na lepiku	Boks samochodowy 1 stanowiskowy
22	Zbiornik Swimer Water	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY	-	-	KSIĘGOWA BRUTTO	-	7 950,00 zł	-	-	-	-
23	Budynek mieszkalny	Al. Królewska 9, 24-100 PUŁAWY	1969		KSIĘGOWA BRUTTO	-	47 262,00 zł	ściany murowane oraz prefabrykowane	strop żerański	papa bitumiczna
						Razem:	95 617 998,00 zł