Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/15/23 Sucha Beskidzka, dnia 07.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny (ZOZ.V.010/DZP/15/23).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 1, poz. 41,42,43,
Czy zamawiający wydzieli poz.41,42,43 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
**Odp. zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 1, poz. 41
Czy zamawiający dopuszcza gramatur min. 14 g/m2, równą lub większą?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 1, poz. 42
Czy zamawiający dopuszcza czepek z włókniny jednowarstwowej PP?
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 1, poz. 43
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 6-7,
Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 6
Czy zamawiający dopuści gramaturze min. 16 g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści średnicę czepka ok. 53 cm (+/- 2 cm) w stanie rozciągniętym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 2, poz.7
Czy zamawiający dopuści gramaturze każdej warstwy min. 25 g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 3, poz. 8
Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
• Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?
• Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 30 g/m2?
• Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
• Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
o Mankiet 5 cm
o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych, poszwa na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszewka na kołdrę z zatrzaskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki)?
**Odp. Minimalna gramatura jaką Zamawiający dopuszcza to 30g. Zamawiający dopuszcza w/w wymiary.**

Pakiet 4, poz.2
Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 160 cm?
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?

**Odp. Minimalna gramatura jaką Zamawiający dopuszcza to 30g. Zamawiający dopuszcza w/w wymiary.**