|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 11** |

Wykonawca:

…………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH PUNKTACJI – w zakresie części 6**

**Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” – liczba części 14.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETR OCENIANY** | **LICZBA PUNKTÓW** | **PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ**(Kolumnę uzupełnia Wykonawca) |
| **CZĘŚĆ NR 6 ZESTAW STOŁÓW ZABIEGOWYCH** |
| 1. | Wszystkie elementy stołu wykonane ze stali nierdzewnej co najmniej AISI 304  | * TAK – 50 pkt
* NIE – 0 pkt
 | [ ] TAK [ ] NIE |
| 2. | Nośność stołu | * ˃ 100 kg – 50 pkt
* 50 - 100 kg – 0 pkt
 | …………………………………..*Należy podać oferowany parametr* |

|  |
| --- |
| ............................, dnia ................................. |
|  |